Numer sprawy  DSUiZP 252/AD/3/2022r                                                                                 Końskie2022-02-21

Firmy biorące udział w postępowaniu opublikowanym w BZP e – Zamówienia: ogłoszenie nr 2022/BZP 00056064/01 z dnia 2022-02-14 i na stronie internetowej https:/ www.zoz.konskie.bip.org.pl , https://miniportal.uzp.gov.pl/

Dotyczy: :  Sukcesywne dostawy przez okres 24 miesięcy na sprzęt jednorazowy anestezjologiczny wg zadań 1-3

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich w odpowiedzi na złożone następujące wnioski  dotyczące treści zapisów SIWZ informuje :

I.

- Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 : Igłę do znieczulenia podpajęczynówkowego z końcówką Quincke 25G x 88mm NRFit ?

ODP. TAK

- Czy Zamawiający w pozycjach 2,3,4 i 5 dopuści aby poszczególne elementy zestawów były zaproponowane jako oddzielne, sterylnie zapakowane produkty ?

ODP. TAK

- Czy Zamawiający w pozycjach 2,3,4,5,6,7,8,15 dopuści Kaniulę filtracyjną 19G x 38 mm, ostrą, NRFit ?

ODP. TAK

- Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 Igłę z atraumatyczną końcówką Pencil Point 27G x 88mm, z prowadnicą ściśle dopasowaną do rozmiaru igły, z umieszczonym w uchwycie pryzmatem. Uchwyt kodowany kolorem zgodnie z normą ISO 6009 bez dodatkowych opisów z końcówką NRFit ?

ODP. TAK

- Czy Zamawiający dopuści w poz. 3 Igły z atraumatyczną końcówką Pencil Point 27G x 103mm, z prowadnicą ściśle dopasowaną do rozmiaru igły, z umieszczonym w uchwycie pryzmatem. Uchwyt kodowany kolorem zgodnie z normą ISO 6009 bez dodatkowych opisów z końcówką NRFit ?

ODP. TAK

- Czy Zamawiający dopuści w poz. 4 Igły z atraumatyczną końcówką Pencil Point 27G x 120mm, z prowadnicą ściśle dopasowaną do rozmiaru igły, z umieszczonym w uchwycie pryzmatem. Uchwyt kodowany kolorem zgodnie z normą ISO 6009 bez dodatkowych opisów z końcówką NRFit

ODP. TAK

- Czy w poz.5 Zamawiający dopuści : Zestaw do ciągłego znieczulenia podpajęczynówkowego składający się z :

- igły typu Tuohy 18G x 80mm, NRFit

- cewnik epiduralny 20G x 100cm ślepo zakończony z trzema otworami bocznymi

- Prowadnik cewnika NRFit

- Koreczek NRFit

- łącznik zaciskowy żółty, NRFit

- filtr 0.2 μm NRFit

- Kaniula filtracyjna 19G x 38 mm, ostra, NRFit

- Strzykawka L.O.R. 10ml, NRFit slip

- Strzykawka 3 ml NRFit Lock

- Strzykawka 5 ml NRFit Lock

- Biała etykieta z wyraźnym zaznaczeniem systemu NRFit ?

ODP. TAK

- Czy w poz. 6 Zamawiający dopuści : Zestaw do ciągłego znieczulenia podpajęczynówkowego składający się z :

- igły typu Tuohy 20G x 50mm, NRFit

- cewnik epiduralny 24G x 100cm z otworem centralnym,

- Koreczek NRFit

- łącznik zaciskowy do cewnika, NRFit

- filtr 0.2 μm NRFit

- Kaniula filtracyjna 19G x 38 mm, ostra, NRFit

- strzykawka 3ml, NRFit Lock

- Biała etykieta z wyraźnym zaznaczeniem systemu NRFit ?

ODP. TAK

- Czy w poz.7 Zamawiający dopuści Zestaw CSE z igłą Pencil Point 27G x 138,5 mm, NRFit i cewnikiem epiduralnym 20G x 100cm,ślepo zakończony z 3 otworami bocznymi oraz oddzielnie sterylną kaniulę filtracyjną, opakowanie opatrzone białą etykietą z wyraźnym zaznaczeniem systemu NRFit ?

ODP. TAK

- Czy w poz8. Zamawiający dopuści Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego z cewnikiem z końcówka typu „Soft”

• Igła Tuohy 18G x 80mm z plastikowym mandrynem, NRFit

- Cewnik epiduralny 20 G x 100 cm, ślepo zakończony z trzema otworami bocznymi

- Prowadnik cewnika NRFit

- Filtr bakteryjny 0,2 µm NRFit

- Adapter zaciskowy, żółty NRFit

- strzykawka L.O.R 10 ml, NRFit slip

- Mocowanie cewnika i filtra do skóry pacjenta NRFit

- Kaniula filtracyjna 19G x 38 mm, ostra, NRFit

- strzykawka 5ml, NRFit Lock

- strzykawka 20ml, NRFit Lock

- Biała etykieta z wyraźnym zaznaczeniem systemu NRFit ?

ODP. TAK

- Czy Zamawiający w poz.9 dopuści igły, których struktura echogeniczna rozmieszczona jest

równomiernie ( 360°) wokół igły, w trzech segmentach na pierwszych 20mm igły.

Igła pokryta jest cienką warstwą polimerową z odsłoniętym szlifem. Dren iniekcyjny i kabel

stymulacyjny na stałe połączony z uchwytem igły, NRFit. Uchwyt igieł w jednolitym kolorze.

Rozmiary : 22G x 50mm, 22G x 80mm, 20G x 100mm, 20G x 150 mm?

ODP. TAK

- Czy Zamawiający w poz.10 dopuści : Zestaw do blokad ciągłych w technologii "cewnik na igle", składający się z:

• Izolowana igła do stymulacji 25G x 190 mm z nałożonym na nią echogenicznym cewnikiem 19G x 188mm, NRFit

• Igła posiada zintegrowany przewód elektryczny do stymulacji i drenik infuzyjny

• dodatkowy uchwyt umożliwiający wprowadzenie igły z cewnikiem

• cewnik widoczny w USG, koniec otwarty, z 6 mikrootworami bocznymi

• dodatkowy dren infuzyjny, NRFit

• filtr 0.2 μm, NRFit

• systemu do mocowania filtra wraz z cewnikiem do skóry pacjenta NRFit ?

ODP. TAK

- Czy Zamawiający w poz.11 dopuści : Zestaw do blokad ciągłych składający się z:

• Igły Tuohy 18G x 100mm, z kablem do stymulatora, z elementami echogenicznymi

rozmieszczonymi równomiernie ( 360°) wokół igły w trzech segmentach, na pierwszych

20mm, NRFit

• cewnika 20G x 100cm, widocznego w USG, z zamkniętym końcem i 6 mikrootworami

bocznymi, NRFit

• drenu iniekcyjnego, NRFit

• filtr 0.2 μm, NRFit

• adapter zaciskowy, do cewnika, NRFit

• systemu do mocowania filtra wraz z cewnikiem do skóry pacjenta NRFit

ODP. TAK

- Czy w związku z faktem, że produkty z poz.18 i 19 występują tylko u jednego oferenta w Polsce, Zamawiający, kierując się zasadą konkurencyjności, wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji 18 i 19 z tego pakietu ?

ODP. TAK twoąrzc w tym z wydzielonych pozycji zadanie nr 4. W załączeniu załącznik nr 2 na nowo utworzone zadanie nr 4 oraz zmodyfikowany załącznik na zadanie nr 4

- Czy Zamawiający w poz.24 dopuści : Zestaw do regionalnej anestezji składający się z:

• strzykawka Slip 3 ml,

• strzykawka Slip 5 ml,

• Igła Iniekcyjna 18G (1,2x40mm),

• igła Iniekcyjna 22G (0,7x30mm),

• Kulki z gazy rozm.5 / 48x24mm – 3 szt.,

• Kompresy włókninowe (10x10 cm) – 10szt.,

• Penseta (dł.13 cm),

• Chusta z otworem 75x90cm, niebieska, otwór 12x16 cm, pasek lepny 75cm. Pole lepne przy otworze 21x17cm.Otwór umieszczony ok 21 cm od górnego brzegu chusty, otoczony kwadratowym oknem o wymiarach 35x35cm, wypełnione nieprzylepną przezroczystą folią. Perforacja służąca do rozerwania chusty.

• Serweta dwuwarstwowa o wym. 75x90 cm

• pojemnik z miarką 250ml ?

ODP. TAK

Udzielone odpowiedzi stanowią integralną część załączników i zapisów SIWZ

Pismo w dniu dzisiejszym zostaje zamieszczone na stronie internetowej https:/ www.zoz.konskie.pl , https://miniportal.uzp.gov.pl/

Sporządził,

Inspektor

ds. Zamówień Publicznych

mgr Anna Drabik                                                                                                                    Z-ca Dyrektora

Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Końskich

mgr inż. Jerzy Grodzki