Numer sprawy  DSUiZP 252/AD/6/2022r                                                                                 Końskie2022-04-05

Firmy biorące udział w postępowaniu opublikowanym w BZP e – Zamówienia: nr 2022/BZP 00101812/01 z dnia 2022-03-29 i na stronie internetowej https:/ www.zoz.konskie.bip.org.pl , https://miniportal.uzp.gov.pl/

Dotyczy: Sukcesywne dostawy opatrunków oraz preparatów do pielęgnacji wg zadań nr 1 – 12 przez okres     12 miesięcy

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich w odpowiedzi na złożone następujące wnioski dotyczące treści zapisów SIWZ informuje :

I.

Pytanie 1.

Dotyczy Pak. 12, poz. 9 – Czy Zamawiający miał na myśli „Opatrunek o budowie płata hydrożelu, sterylny, do zastosowań w badaniach USG rozmiar średnica 12cm x 6mm”?

ODP: TAK

II.

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści krem z tlenkiem cynku w opakowaniu = 100 ml, z przeliczeniem zamawianej ilości sztuk tj. 400 szt.?

Odp. TAK

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści krem do pielęgnacji suchej i podrażnionej skóry, mający w składzie m. in. bisabolol i allantoinę, opakowanie = 150 ml, z przeliczeniem zamawianej ilości sztuk, tj. 1067 szt.?

Odp. NIE, zgodnie z opisem SWZ

III

Pytanie 1

Zadanie 2, pozycja 1-2 - Czy Zamawiający dopuści gazę o powierzchni 1m2?

Odp. TAK

Pytanie 2

Zadanie 2, pozycja 7 - Czy Zamawiający dopuści opaskę elastyczną o lepszej rozciągliwości- min. 150%?

Odp. NIE zgodnie z SWZ

Pytanie 3

Zadanie 2, pozycja 10 - Czy Zamawiający dopuści tupfer pakowany a’5szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. TAK

Pytanie 4

Zadanie 2, pozycja 10 - Czy Zamawiający dopuści tupfer typu rożek o wielkości 18x18cm?

Odp. NIE

Pytanie 5

Zadanie 2, pozycja 13 - Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a’10szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. NIE Taką wielkość opakowania Zamawiający wyszczególnił w poz.14

Pytanie 6

Zadanie 2, pozycja 13 - Czy Zamawiający dopuści kompresy 12 warstwowe o wadze 1 kompresu minimum 3,10g?

Odp. Nie zgodnie z SWZ

Pytanie 7

Zadanie 2, pozycja 11, 12 - Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby na opakowaniu jednostkowym znajdowały się samoprzylepne etykiety.

Odp. NIE W/w wymóg jest uwarunkowany wewnętrznymi procedurami, zapewniającymi bezpieczeństwo.

Pytanie 8

Zadanie 2, pozycja 15, 17, 19 - Czy Zamawiający dopuści kompresy 17 nitkowe?

Odp.TAK, ale przy zachowaniu parametrów z opisu SWZ (gramatura, rozmiar, wielkość opakowania)

Pytanie 9

Zadanie 2, pozycja 20 - Czy Zamawiający dopuści kompresy o wadze pojedynczego kompresy min. 1,27g/m2

Odp.NIE zgodnie z SWZ

Pytanie 10

Zadanie 2, pozycja 22 - Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane a’2szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. NIE, ta wielkość opakowania została wyszczególniona przez Zamawiającego w poz.21

Pytanie 11

Zadanie 2, pozycja 22 - Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 75x90cm?

Odp.NIE zgodnie z SWZ

Pytanie 12

Zadanie 2, pozycja 24-25 - Czy Zamawiający dopuści kompresy sterylizowane tlenkiem etylenu?

Odp. TAK

Pytanie 13

Zadanie 3, pozycja 2-4 - Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 5-6 minut?

Odp.TAK

Pytanie 14

Zadanie 3, pozycja 11 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a’30szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. TAK

Pytanie 15

Zadanie 3, pozycja 14 - Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op.=5kg z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. TAK. Należy wpisać ilość jako opakowania po 5kg- po przeliczeniu i wycenić opakowanie 5kg

Pytanie 16

Zadanie 6, poz. 7 – Czy Zamawiający dopuści bandaż elastyczny o rozciągliwości min. 150%?

Odp. Pytanie nie dotyczy zad.6

Pytanie 17

Zadanie 6, poz. 7 – Czy Zamawiający dopuści bandaż elastyczny wykonany z przędzy bawełnianej, przędzy poliamidowej teksturowanej oraz przędzy poliuretanowej?

Odp. Pytanie nie dotyczy zad.6

Pytanie 18

Zadanie 6, poz. 9 – Czy Zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania o składzie:

1 x serweta 50 cm x 60 cm 45 g/m2 dwuwarstowy laminat (włóknina PP + folia PE)

1 x serweta 50 cm x 60 cm 45 g/m2 dwuwarstowy laminat (włóknina PP + folia PE) z otworem 5 cm oraz przecięciem

2 x rękawice nitrylowe bezpudrowe rozm. M

6 x tupfery gazowe kula 20 cm x 20 cm

8 x kompresy gazowe 17N 8W 7,5 cm x 7,5 cm

1 x kleszcze plastikowe Kocher niebieskie 14 cm

1 x peseta plastikowa zielona 12,5 cm

1 x pojemnik plastikowy 120 ml przeźroczysty

Opakowanie - twardy blister jednokomorowy + 2 samoprzylepne etykiety?

Elementy poza twardym blistrem stanowiące skład zestawu zgodne z opisem SWZ

Odp. Pytanie nie dotyczy zad.6

Pytanie 19

Zadanie 6, poz. 10 – Czy Zamawiający dopuści zestaw do wkłucia centralnego o składzie:

1 x serweta 90 cm x 75 cm 45 g/m2 foliowo-bibułowa

1 x serweta 45 cm x 75 cm 60 g/m2 foliowo-bibułowa z przylepnym otworem 8 cm

1 x strzykawka dwuczęściowa Luer 10 ml

1 x strzykawka dwuczęściowa Luer 20 ml

1 x igła 1,2 x 40 mm opakowana różowa

1 x igła 0,8 x 40 mm opakowana zielona

10 x kompresy gazowe 17N 8W 7,5 cm x 7,5 cm

10 x tupfery gazowe 17N kula 20 cm x 20 cm

1 x opatrunek foliowy PU 10 cm x 15 cm (osobno opakowany)

1 x igłotrzymacz metalowy 13 cm (brak znaku CE, znak jednorazowego użycia po 1 stronie)

1 x peseta plastikowa 12,5 cm

1 x kleszczyki metalowe Pean 13 cm

1 x ostrze proste nr 11 4,4 cm, zapakowane

Opakowanie: twardy blister dwukomorowy (pojemność 300ml + 290ml) + 2 samoprzylepne etykiety?

Odp. Pytanie nie dotyczy zad.6

Pytanie 20

Zadanie 6, poz. 11 – Czy Zamawiający dopuści zestaw do wkłucia lędźwiowego i znieczulenia o składzie:

1 x serweta 90 cm x 75 cm 45 g/m2 foliowo-bibułowa

1 x serweta 45 cm x 75 cm 60 g/m2 foliowo-bibułowa z przylepnym otworem 8 cm

1 x strzykawka dwuczęściowa Luer 10 ml

1 x strzykawka dwuczęściowa Luer 20 ml

1 x igła 1,2 x 40 mm opakowana różowa

1 x igła 0,8 x 40 mm opakowana zielona

10 x kompresy gazowe 17N 8W 7,5 cm x 7,5 cm

10 x tupfery gazowe 17N kula 20 cm x 20 cm

1 x opatrunek foliowy PU 10 cm x 15 cm (osobno opakowany)

1 x igłotrzymacz metalowy 13 cm (brak znaku CE, znak jednorazowego użycia po 1 stronie)

1 x peseta plastikowa 12,5 cm

1 x kleszczyki metalowe Pean 13 cm

1 x ostrze proste nr 11 4,4 cm, zapakowane

Opakowanie: twardy blister dwukomorowy (pojemność 300ml + 290ml) + 2 samoprzylepne etykiety?

Odp. Pytanie nie dotyczy zad.6

Pytanie 21

Zadanie 6, poz. 11 – Czy Zamawiający dopuści zestaw do wkłucia lędźwiowego i znieczulenia o poniższym składzie, zapakowany w opakowanie typu rękaw papierowo foliowy z dodatkowo dołączonym do zestawu pojemnikiem 3-komorowym w ramach miski do zabiegu?

1 Serweta chirurgiczna 50cm x 70cm 2-warstwowa, z warstwą celulozową

1 Serweta chirurgiczna 50cm x 60cm 2-warstwowa, z centralnym otworem o śr. 7cm

10 Kompres włókninowy 30G 4W 7,5cm x 7,5cm

1 Strzykawka 3-częściowa 2ml Luer

1 Strzykawka 3-częściowa 5ml Luer

1 Igła iniekcyjna (1,2 x 40)

1 Igła iniekcyjna (0,5 x 25)

1 Opatrunek włókn. z wkładem chłonnym 5cm x 7,2cm

1 Pęseta plastikowa niebieska 13cm

Odp. Pytanie nie dotyczy zad.6

Pytanie 22

Zadanie 6, poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 - Czy Zamawiający dopuści zestawy zapakowane w rękaw papierowo-foliowy?

Odp. Pytanie nie dotyczy zad.6

Pytanie 23

Zadanie 6, poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 - Czy Zamawiający dopuści sterylizację tlenkiem etylenu? Proces sterylizacji tlenkiem etylenu jest równie bezpieczny jak sterylizacja parą wodną, ponieważ każdy rodzaj sterylizacji musi być zwalidowany, nadzorowany, kontrolowany zgodnie z mającymi zastosowanie obowiązującymi normami dla danego rodzaju procesu sterylizacji.

Odp. Pytanie nie dotyczy zad.6

Pytanie 24

Zadanie 6, wymagania – Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe rozmiar 10 x 10 cm o wadze 3,39g?

Odp. Pytanie nie dotyczy zad.6

Pytanie 25

Zadanie 6, wymagania – Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe rozmiar 10 x 10 cm z nitką RTG o wadze 3,71g?

Odp. Pytanie nie dotyczy zad.6

IV

Pytanie 1

Zadanie nr 11 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie opatrunków w opakowaniach a`5 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości na opakowania a`5 sztuk.

Odp Zamawiający dopuszcza opakowania po 5szt, przy jednoczesnym przeliczeniu ilości.

Pytanie 2

Zadanie nr 11 poz. 5

W związku z tym, że opatrunek w rozmiarze 15x20cm  występuje wyłącznie w opakowaniach a`5 sztuk prosimy o możliwość przeliczenia zamawianej ilości na 100 op. a`5 sztuk.

Odp. Zamawiający dopuszcza  opakowania po 5szt w ilości 100.

V

Pytanie 1

ZADANIE NR 1

- Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania plastra do mocowania wenflonów w rozmiarze 9 x 7 cm, wykonanego z miękkiej włókniny oraz powlekanego laminatu stanowiącego materiał podłoża, w którym dzięki wbudowanemu okienku (pokrytemu folią PU) kontrola wzrokowa miejsca wkłucia nie wymaga zmiany opatrunku, z wycięcięm pod wenflon, pokrytego hypoalergicznym klejem kauczukowym bez zawartości tlenku cynku, pakowanego w opakowania a‘ 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. NIE zgodnie z SWZ

Pytanie 2

ZADANIE NR 5

- Poz. nr 1-3- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania asortymentu sklasyfikowanego jako wyrób kosmetyczny ( nie wyrób medyczny)?

Odp TAK

Pytanie 3

- Poz. nr 2- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania emulsji do ciała zawierającej w swoim składzie kreatynę, olej lniany i migdałowy o pojemności 500 ml z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp NIE zgodnie z opisem Zamawiający wymaga produktu w postaci pinki, o właściwościach myjąco-pielęgnujących

Pytanie 4

ZADANIE NR 10

- Poz. nr 1-2- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku spełniającego wymogi SWZ, który w swoim składzie zawiera poliakrylan sodu (SAP) pozbawiony PHMB? SAP dzięki swoim właściwościom fizyczno-chemicznym wiąże i zamyka wysięk oraz bytujące w nim patogeny w swojej strukturze obniżając ich miano, jednocześnie nie wykazując właściwości bójczych. W konsekwencji działanie opatrunku, obojętne dla zdrowych i nowopowstałych tkanek, pozwala na opanowanie infekcji bez ryzyka wywołania oporności bakteryjnej oraz niepożądanych skutków związanych z cytotoksycznością powstałą w wyniku agresywnego działania środków bakteriobójczych. Opatrunek spełnia wszystkie wytyczne WUWHS (Światowej Unii Towarzystw Leczenia Ran) stawiane opatrunkom NMWD w opublikowanym w 2020 roku oficjalnym stanowisku pt: "Rola opatrunków niezawierających substancji czynnych w leczeniu zakażeń rany".

Odp NIE Opatrunek powinien być zgodny z opisem z SWZ

VI

Pytanie 1

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ZinoDr.A konfekcjonowanego 250g, co odpowiada objętości 200ml?

Odp. TAK

VII

Pytanie 1

Pakiet 3 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opaski gipsowej o rozmiarze 15 cm x 3m. Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odp TAK

Pytanie 2

Pakiet 3 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opaski gipsowej o rozmiarze 5 cm x 3m. Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odp. TAK

Pytanie 3

Pakiet 3 poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie syntetycznej wyściółki podgipsowej o rozmiarze 10 cm x 2,7 m.

Odp. TAK

Pytanie 4

Pakiet 3 poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie syntetycznej wyściółki podgipsowej o rozmiarze 15 cm x 2,7 m.

Odp.TAK

Pytanie 5

Pakiet 3 poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie syntetycznej wyściółki podgipsowej o rozmiarze 5 cm x 2,7 m.

Odp. TAK

Pytanie 6

Pakiet 3 poz. 8-11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku zarówno z zaokrąglonymi brzegami jak i kanciastymi.

Odp. NIE Zamawiający wymaga opatrunku zgodnie z opisem SWZ

Pytanie 7

Pakiet 3 poz. 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku konfekcjonowanego po 200 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odp. TAK dopuszczamy po odpowiednim przeliczeniu ilości

Pytanie 8

Pakiet 3 poz. 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku konfekcjonowanego po 40 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odp. TAK dopuszczamy po odpowiednim przeliczeniu ilości

Pytanie 9

Pakiet 3 poz. 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku konfekcjonowanego po 100 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odp. TAK dopuszczamy po odpowiednim przeliczeniu ilości

Pytanie 10

Pakiet 3 poz. 12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podkładu o rozmiarze 43 x 61 cm, chłonność: 300-350 ml, gramatura: 22 g, chłonna warstwa środkowa z pulpą celulozową, zdolna do zatrzymywania płynów wewnątrz podkładu;

Odp. Zamawiający dopuszcza podkład o rozmiarze 43 x 61cm

Pytanie 11

Pakiet 3 poz. 12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podkładu o rozmiarze 58,4 x 61 cm, chłonność: 600-650 ml, gramatura: 31 g, chłonna warstwa środkowa z pulpą celulozową, zdolna do zatrzymywania płynów wewnątrz podkładu.

Odp. Zamawiający dopuszcza podkład o rozmiarze 58,4 x 61cm

Pytanie 12

Pakiet 3 poz. 15

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie waty bawełniano - wiskozowej, opakowanie 100g.

Odp. NIE Zamawiający w poz.15 wymaga waty celulozowej

Pytanie 13

Pakiet 3 poz. 18

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przylepca ze sztucznego jedwabiu. Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odp. W poz. 18 zamawiający wymaga przylepca na jedwabiu

Pytanie 14

Pakiet 3 poz. 26

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji 26 co pozwoli na zaoferowanie konkurencyjnej cenowo oferty.

Odp. Nie Zadanie nr 3 stanowi całość

Pytanie 15

Pakiet 3 poz. 27-29

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy oczekuje opatrunku hydrokoloidowego standardowego, czy w wersji cienkiej.

Odp. Zamawiający oczekuje opatrunku standardowego

VIII

Pytanie 1

Pakiet 2, poz. 7: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania opaskę elastyczną uciskową o rozciągliwości 100% w rozmiarze 12 cm x 3 m z przeliczeniem oferowanych ilości ?

Odp. Nie zgodnie z SWZ

Pytanie 2

Pakiet 2, poz. 23: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania serwetę w rozmiarze 75x45 cm ?

Odp. TAK

Pytanie 3

Pakiet 4, poz. 7: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania jałowy bandaż elastyczny wykonany z poliamidu,  z przędzy bawełnianej i przędzy elastomerowej ? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp TAK

Pytanie 4

Pakiet 4, poz. 9: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw z serwetą laminowaną 42g/m2, z otworem 5cm i rozcięciem- 50x60cm w miejsce serwety laminowanej 42g/m2, z otworem 5cm i rozcięciem- 75x90cm?  Pozostałe parametry zestawu zgodne z SWZ.

Odp NIE   serweta 50 x 60 jest też częścią składową zestawu

Pytanie 5

Pakiet 4, poz. 10: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw bez 1szt opatrunku z wkładem chłonnym 7,2x5 ? Pozostałe parametry zestawu zgodne z SWZ.

Odp. TAK

Pytanie 6

Pakiet 4: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kompresy znajdujące się w zestawach w rozmiarze 10x10 z nitką RTG o gramaturze min.  3,810 g ?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kompresów o gramaturze min 3,81g

Pytanie 7

Pakiet 5, poz. 3: Czy Zamawiający zgodzi się na  wymóg zróżnicowania ilości oferowanych opakowań w zależności od oferowanej pojemności ? Tj. W przypadku oferowania pojemności 400 ml Wykonawcy powinni oferować 400 op. a w przypadku 500 ml – 320 op. ? Pozwoli to na otrzymanie porównywalnych cenowo i korzystniejszych dla Zamawiającego ofert.

Odp. NIE zamawiający w opisie uwzględnił przedział dla poj.opakowania.

W każdym przypadku należy wycenić 400op.

Pytanie 8

Pytania do projektu umowy:

1.Czy Zamawiający potwierdza, że dostawa odbywać się będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odp. TAK

Pytanie 9

2.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu dostawy do godziny 15:00?

Odp. Nie. Zgodnie z § 1 pkt 2  projektu umowy,, Wykonawca dostarczać będzie ilości określone w SWZ na własny koszt, loco ZOZ Końskie Apteka -  zgodnie z pisemnym zamówieniem  wysłanym faxem lub na adres poczty elektronicznej  w terminie do …… godzin od daty otrzymania zamówienia lub  w terminie uzgodnionym telefonicznie (transportem własnym,)lub poprzez wynajętego w tym celu przewoźnika) od poniedziałku do piątku ( w dni robocze) w godz. 8.00 - 14.00) Dostawy po tych godzinach mogą być nieodbierane.

Pytanie 10

3. Czy Zamawiający zgodzi się, aby termin uregulowania zapłaty  był uważany się dzień, w którym należność wpłynie na konto Wykonawcy ?

Odp TAK

Pytanie 11

4. Czy Zamawiający zgodzi się na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej na wskazany przez osoby uprawnione adres mailowy?

Prosimy w odpowiedzi podać właściwy adres mailowy

Odp. TAK na adres: apteka@zoz.konskie.pl, dfk@zoz.konskie.pl

IX

Pytanie nr 1

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 1 plastra jałowego z wcięciem pod wenflon , na folii poliuretanowej w rozmiarze 6 x 8 cm,  gdzie dodatkowo miejsce wkłucia jest zabezpieczone przy pomocy poduszeczki wyściełającej, chroniącej przed uciskiem kaniuli.

Odp.Zamawiający dopuszcza plaster w rozmiarze 6 x 8, pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Pytanie nr 2

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 1 plastra jałowego z wcięciem pod wenflon , na folii poliuretanowej w rozmiarze 7 x 8,8 cm,

Odp. Zamawiający dopuszcza plaster w rozmiarze 7 x 8,8cm z zachowaniem wszystkich pozostałych parametrów.

Pytanie nr 3

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 1 plastra jałowego z wcięciem pod wenflon w opakowaniu 50 szt. z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo- cenowym

Odp. Tak po odpowiednim przeliczeniu ilości.

Udzielone odpowiedzi stanowią integralną część załączników i zapisów SIWZ

Pismo w dniu dzisiejszym zostaje zamieszczone na stronie internetowej https:/ www.zoz.konskie.pl , https://miniportal.uzp.gov.pl/

Sporządził,

Inspektor

ds. Zamówień Publicznych

mgr Anna Drabik                                                                                                                    Z-ca Dyrektora

Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Końskich

mgr inż. Jerzy Grodzki