## zadanie
1. Asortyment do wyceny
W poszczególnych pozycjach i rozmiarach ceny uśrednione
L.p. | Asortyment rękawic - opis i wymogi przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Cena jedn. Netto | Cena brutto
1 | Rękawice chirurgiczne lateksowe sterylne, bez pudrowe, rolowany mankiet, obustronnie polimerowane, kolor brązowy, kształt anatomiczny, warstwa antypoślizgowa na całej powierzchni zewnętrznej rękawicy. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,17mm(+/-0,02mm), na dłoni 0,15mm(+/-0,02mm), na mankiecie 0,13mm(+/-0,02mm), długość min. 280mm. AQL ≤ 0,65. Zgodne z wymaganiami EN 455 i ASTM D3577. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 oraz EN ISO 374-5 - potwierdzone badaniami lub certyfikatem z jednostki niezależnej dołączonym do oferty. Odporne na przenikanie: min. 3 substancji chemicznych na min. 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1 - potwierdzone badaniami lub certyfikatem z jednostki niezależnej dołączonym do oferty. Zgodne z normą EN 374-1,2,3 - potwierdzone badaniami lub certyfikatem z jednostki niezależnej. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III. Pozbawione DPT, ZMBT, MBT- potwierdzone raportem z badań jednostki niezależnej dołączonym do oferty. Pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne folia. Sterylizowane radiacyjnie promieniami gamma. Rozmiar 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5. | para
2 | Rękawice chirurgiczne lateksowe sterylne, bez pudrowe, z rolowanym mankietem, polimerowane obustronnie, warstwa antypoślizgowa na całej powierzchni. Kształt anatomiczny. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 i EN ISO 374-5; pozbawione tiuramów, MBT - potwierdzone badaniami lub certyfikatem z jednostki niezależnej dołączonymi do oferty. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1 oraz odporne na przenikanie cytostatyków zgodnie z EN 374-3, potwierdzone badaniami lub certyfikatem z jednostki niezależnej dołączonym do oferty. Zgodne z normą EN 374-1,2,3 - potwierdzone badaniami lub certyfikatem z jednostki niezależnej dołączonym do oferty. AQL ≤ 0,65. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Zgodne z wymaganiami EN 455 i ASTM D3577. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,21mm(+/-0,02mm), dłoni 0,18mm(+/-0,01mm), mankiecie 0,17mm(+/-0,01mm), długość min. 280mm. Pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne foliowe. Sterylizowane radiacyjnie promieniami gamma. Rozmiar 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5. | para
3 | Rękawice chirurgiczne, syntetyczne, wykonane z poliizoprenu, bez pudrowe, sterylne, kolor zielony, kształt anatomiczny, rolowany brzeg mankietu, obustronnie polimerowane. Długość rękawicy min. 280mm, grubość pojedynczej ścianki rękawicy na: palcu 0,21mm(+/-0,02mm), dłoni 0,20mm(+/-0,02mm), mankiecie 0,14mm(+/-0,02mm). AQL ≤ 0,65. Zgodne z wymaganiami EN 455 i ASTM D3577. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa i środek ochrony indywidualnej kat. III. Odporne na przenikanie: min. 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1 oraz odporne na przenikanie cytostatyków zgodnie z EN 374-3 potwierdzone badaniami lub certyfikatem z jednostki niezależnej dołączonym do oferty. Zgodne z EN 374-1,2,3 - potwierdzone badaniami lub certyfikatem z jednostki niezależnej dołączonym do oferty. Rękawice pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne foliowe. Sterylizowane radiacyjnie promieniami Gamma. Rozmiar 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5. | para
4 | Rękawice chirurgiczne lateksowe sterylne, lekko pudrowane, z rolowanym mankietem, warstwą antypoślizgową na całej powierzchni. Kształt anatomiczny. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 i EN ISO 374-5. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1, cytostatyków zgodnie z EN 374-3 ( min. 3 na min. 4 poziomie odporności) - potwierdzone badaniami lub certyfikatem z jednostki niezależnej dołączonym do oferty. Zgodne z EN 374-1,2,3 - potwierdzone badaniami lub certyfikatem z jednostki niezależnej dołączonym do oferty. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III. Zgodne z wymaganiami EN 455 i ASTM D3577. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,21mm (+/-0,01mm), dłoni 0,18mm (+/-0,01 mm), mankiecie 0,17mm (+/-0,01mm), długość min. 275mm. AQL ≤ 0,65. Zawartość protein lateksowych poniżej 100 µg/g. Pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne papier foliowany. Sterylizowane radiacyjnie promieniami gamma. Rozmiar 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5 | para
5 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bez pudrowe, sterylne, z rolowanym mankietem, polimerowane obustronnie, kolor zielony. Wewnętrzna warstwa zawierająca środek pielęgnujący dłonie - żel aloesowy – potwierdzone oświadczeniem producenta dołączonym do oferty oraz formułę ułatwiająca zakładanie rękawic na wilgotną dłoń. Kształt anatomiczny. AQL ≤ 0,65. Produkt zgodny z ASTM F1671 – potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej dołączonymi do oferty. Odporne na przenikanie: min. 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1 - potwierdzone badaniami lub certyfikatem z jednostki niezależnej dołączone do oferty. Zgodne z normą EN 374-1,2,3 - potwierdzone badaniami lub certyfikatem z jednostki niezależnej dołączone do oferty. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III. Zgodne z wymaganiami EN 455 i ASTM D3577. Grubość pojedynczej ścianki: na palcu 0,18mm(+/-0,03mm), dłoń min. 0,10mm, mankiet min. 0,10mm. Długość minimalna rękawicy 280mm. Pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne foliowe. Sterylizowane radiacyjnie promieniami gamma. Rozmiary 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5. | para
6 | Rękawice chirurgiczne lateksowe ortopedyczne sterylne, bez pudrowe, rolowany mankiet, obustronnie polimerowane, kolor brązowy, kształt anatomiczny, warstwa antypoślizgowa na całej powierzchni zewnętrznej rękawicy. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,33mm(+/-0,01mm), na dłoni 0,27mm(+/-0,02mm), na mankiecie 0,22mm(+/-0,01mm), długość min. 280mm. AQL ≤ 0,65. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 oraz EN ISO 374-5. Odporne na przenikanie: min. 3 substancji chemicznych na min. 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1- potwierdzone badaniami lub certyfikatem z jednostki niezależnej dołączone do oferty. Odporne na przenikanie metakrylanu metylu wg EN 374-3 - poziom 2 oraz cytostatyków zgodnie z EN 374-3 (min. 5 na min. 3 poziomie odporności) - potwierdzone badaniami lub certyfikatem z jednostki niezależnej dołączone do oferty. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III. Zgodne z wymaganiami EN 455 i ASTM D3577. Pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne folia. Nie składane na pół. Sterylizowane radiacyjnie. Rozmiary 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5. | para
Wszystkie zaproponowane rękawice muszą posiadać aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu oraz spełniają wymagania ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 774), jej przepisów przejściowych i wykonawczych oraz Rozporządzenia UE 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych - MDR (jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania takich dokumentów)
Nazwa Oferenta/ Wykonawcy …………………………………………………………..