Numer sprawy DSUiZP 24/JK/285/2023 Końskie 2023-12-14

|  |
| --- |
| Firmy biorące udział w postępowaniu dotyczącym dostawy wyposażania ZOL:SZAFA 2 DRZWIOWA- 3 SZT. SZAFA 1 DRZWIOWA- 1 SZT. LEŻANKA- 1 SZT. WÓZEK ODDZIAŁOWY- 2 SZT. WÓZEK NA CZYSTĄ BIELIZNĘ- 2 SZT. STELAŻ NA ODPADY- 3 SZT PARAWAN- 3 SZT |

**dot.: dostawy wyposażania ZOL:**

**SZAFA 2 DRZWIOWA- 3 SZT. SZAFA 1 DRZWIOWA- 1 SZT. LEŻANKA- 1 SZT. WÓZEK ODDZIAŁOWY- 2 SZT. WÓZEK NA CZYSTĄ BIELIZNĘ- 2 SZT. STELAŻ NA ODPADY- 3 SZT PARAWAN- 3 SZT**

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich w odpowiedzi na złożone następujące pytania i wnioski dotyczące postępowani informuje :

**Pytanie**

1. szafa 2 drzwiowa 3szt o poniższych parametrach:

Szafa metalowa lekarska do gabinetu lekarskiego z regulowanymi, szklanymi półkami, przeszklonymi

drzwiami i bocznymi ścianami. Szafa posiada 5 poziomów do przechowywania leków, przyrządów lekarskich,

wyposażenia gabinetu. Dzięki zastosowaniu kół jezdnych z blokadami, szafa jest mobilna i łatwa do

przemieszczenia w inne miejsce. Szafa wyposażona w zamek.

Wymiary:

szerokość: 900 [mm]

głębokość: 400 [mm]

wysokość: 1850 [mm]

Szczegóły produktu:

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza do zaoferowania powyższego sprzętu o takich parametrach

**Pytanie**

2. Szafa 1 drzwiowa 1sz o poniższych parametrach:

Szafa której korpus wykonany jest z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi szafy przeszklone, półki wykonane ze szkła,

przestawne. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym ryglującym drzwi w dwóch punktach.

Wymiary:

1800x600x500 (wys/szer/gł)

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza do zaoferowania powyższego sprzętu o takich parametrach

**Pytanie**

3. Leżanka 1szt o poniższych parametrach:

Leżanka o stabilnej konstrukcji wykonanej z kształtowników stalowych, pokrytych farbą proszkową.

Zagłówek oraz leże wykonane są z płyty obitej pianką poliuretanową i obszyte materiałem skóropodobnym

zmywalnym. Leżanka wyposażona w uchwyt na prześcieradło w roli.

Wymiary:

Wysokość: 500 mm

Długość: 1850 mm

Szerokość 550 mm

Kąt regulacji zagłówka: -90° do +35°

Dopuszczalne obciążenie: 170 kg

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza do zaoferowania powyższego sprzętu o takich parametrach

**Pytanie**

4. Wózek oddziałowy 2szt o poniższych parametrach:

Wózek z dwama półkami o wymiarach 65 x 46 x 14 cm wyposażony w ramkę zapobiegającą

przypadkowemu zsunięciu rzeczy. Jednocześnie jedna strona jest otwarta, co ułatwia wyjmowanie i

układanie. Dodatkowe miejsce do przechowywania w 2 szufladach o wymiarach 18 x 35 x 8 cm, które

umieszczone są na wygodnej wysokości pod górną półką.

Wyposażony w cztery kółka oraz poręczny uchwyt to prowadzenia. Koła tworzywowe wyposażone w dwa

hamulce. Na bocznej rurce znajduje się kosz na śmieci, z możliwością obrotu o 360° w zależności od

potrzeb. Konstrukcja z rurek ze stali nierdzewnej i półek z tworzywa sztucznego.

Wymiary:

83 x 72 x 91 cm (DxSxW)

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza do zaoferowania powyższego sprzętu o takich parametrach

**Pytanie**

5. Wózek na czystą bieliznę 2szt o poniższych parametrach:

Wózek wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, ułatwiającego szybką dezynfekcję po

rozładowaniu prania i bielizny. Niewielka masa i zwrotne koła gwarantują stabilną jazdę i sprawną pracę na

oddziale. Wyposażony w dwa zdejmowane kosze na pranie oraz haki na dodatkowe worki i uchwyt na mop.

Wewnątrz dwustronnie zamykanego drzwiczkami kontenera znajdują się wyjmowane półki. Do prowadzenia

wózka służą uchwyty umiejscowione z obu stron

Wymiary:

Długość: 188 cm

Wysokość: 107 cm

Głębokość: 51 cm

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza do zaoferowania powyższego sprzętu o takich parametrach

**Pytanie**

6. Stelaż na odpady 3szt o poniższych parametrach:

Wózek na jednorazowe worki na odpady medyczne z uchylną pokrywą z mechanizmem pedałowym. Stelaż

na czterech zwrotnych kółkach ułatwiających jego przemieszczanie i zbiórkę odpadów z różnych

pomieszczeń. Stelaż z metalu lakierowanego proszkowo. Przeznaczony na worki na śmieci o pojemności od

70 do 120 litrów. Pokrywa w kolorze czerwonym otwierana pedałem.

Dane techniczne:

Pojemność: do 120l

Wymiary: 930x470x415 mm

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza do zaoferowania powyższego sprzętu o takich parametrach

**Pytanie**

7. Parawan 3szt o poniższych parametrach:

Parawan metalowy jednoczęściowy, wykonany z metalowych rurek malowanych proszkowo na kolor biały.

Dodatkowo parawan wyposażony jest w podgumowane kółka z hamulcem, dzięki którym łatwo i szybko

można go złożyć lub przestawić w dowolne miejsce bez ryzyka poślizgu. Zasłona parawanu wykonana jest

materiału zmywalnego, dostępnego w trzech kolorach: zielonym, białym, niebieskim.

Dane techniczne:

głębokość: 50 cm;

szerokość: 95 cm;

wysokość: 170 cm

waga: 5 kg.

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza do zaoferowania powyższego sprzętu o takich parametrach

**Pytanie**

1. Czy Zamawiający dopuści szafę medyczną dwudrzwiową na kołach o wymiarach 800x435x1900mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość] w kolorze białym?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania powyższego sprzętu o takich parametrach

**Pytanie**

2. Czy Zamawiający dopuści szafę medyczną dwudrzwiową na cokole o wymiarach 1000x435x1900mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość] w kolorze białym?

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza do zaoferowania powyższego sprzętu o takich parametrach

**Pytanie**

3. Czy Zamawiający dopuści szafę jednodrzwiową na cokole o wymiarach 600x435x1800mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość] w kolorze białym?

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza do zaoferowania powyższego sprzętu o takich parametrach

**Pytanie**

**dot. termin realizacji zamówienia**

**Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu wykonania zamówienia do 4 tygodni od dnia podpisania umowy.**

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu wykonania zamówienia do 4 tygodni od dnia podpisania umowy

Końskie 2023-12-14

 Z-ca Dyrektora

 Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich

 *Jakub Sienkiewicz*

*Sporządził:*

*st. Ins.*

*Jacek Kruk*

*Pismo zostaje w dniu dzisjejszym zamieszczone na stronach* [[*http: /zoz-konskie.bip.org.pl/*](http://zoz-konskie.bip.org.pl/)](http://www.zoz.konskie.pl)