## zadanie nr. 2
2... Asortyment do wyceny
W poszczególnych pozycjach i rozmiarach ceny uśrednione
L.p. | Asortyment - opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Cena brutto
1 | Rękawice diagnostyczne lateksowe bez pudrowe do procedur o podwyższonego ryzyka, o przedłużonym mankiecie, teksturowane na palcach, chlorowane obustronnie, rolowany mankiet, AQL≤1,5. Grubość pojedynczej ścianki na: palcu min. 0,32 mm; dłoni min. 0,25 mm, mankiecie min. 0,17 mm, długość min. 285mm. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I oraz Środek Ochrony Indywidualnej kategorii III. Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie mikroorganizmów wg EN 374-2. Odporne na przenikanie wirusów i mikroorganizmów zgodnie z EN ISO 374-5 i ASTM F1671. Odporne na przenikanie cytostatyków według EN 374-3, minimum 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji o stężeniu minimum 70% na minimum 2 poziomie ochrony co ma być potwierdzone raportem z badań wg EN 374 z jednostki niezależnej dołączonym do oferty. Rozmiary S, M, L, XL. Opakowanie 50 szt. | op.(a.50 szt.) | 1
2 | Rękawice diagnostyczne, nitrylowe, bez pudrowe, niesterylne. Chlorowane od wewnątrz, teksturowane na końcach palców. Posiadają warstwę pielęgnacyjną dzięki zawartości witaminy E, olejku migdałowego i gliceryny. Rękawice o działaniu nawilżającym - potwierdzonym raportem z badań przez producenta wykonanym przez niezależne laboratorium dołączonym do oferty. AQL ≤1,0. Zgodne z wymaganiami norm EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4. Odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Odporne na przenikanie min. 12 substancji chemicznych na min. 6 poziomie według EN 16523-1 oraz na minimum 1 alkohol o stężeniu co najmniej 90% na minimum 1 poziomie ochrony co ma być potwierdzone raportem z badań przez producenta wykonanym przez jednostkę niezależną dołączonym do oferty. Przebadane na min. 12 cytostatyków według normy ASTM D6978 co ma być potwierdzone raportem z badań przez producenta wykonanym przez jednostkę niezależną dołączonym do oferty. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I oraz Środek Ochrony Indywidualnej kategorii III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu. Pakowane w opakowania po 100sztuk. Opakowania z kolorystycznym rozróżnieniem w zależności od rozmiaru. Rozmiary S, M, L, X | op. (a. 100 szt.) | 1
3 | Rękawice diagnostyczne, nitrylowe, bez pudrowe, niesterylne. Chlorowane od wewnątrz, teksturowane na końcach palców. Posiadają warstwę pielęgnacyjną dzięki zawartości witaminy E, olejku migdałowego i gliceryny. Rękawice o działaniu nawilżającym - potwierdzonym raportem z badań przez producenta wykonanym przez niezależne laboratorium dołączonym do oferty. AQL ≤1,0. Zgodne z wymaganiami norm EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4. Odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Odporne na przenikanie min. 12 substancji chemicznych na min. 6 poziomie według EN 16523-1 oraz na minimum 1 alkohol o stężeniu co najmniej 90% na minimum 1 poziomie ochrony co ma być potwierdzone raportem z badań przez producenta wykonanym przez jednostkę niezależną dołączonym. Przebadane na min. 12 cytostatyków według normy ASTM D6978 co ma być potwierdzone raportem z badań przez producenta wykonanym przez jednostkę niezależną dołączonym do oferty. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kategorii III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu. Opakowania wyposażone w system pojedynczego wyjmowania rękawic od spodu opakowania jedynie za mankiet, mankiet wyjmowany zawsze jako pierwszy co redukuje do minimum ryzyko kontaminacji rękawic i ogranicza ryzyko rozwoju zakażeń szpitalnych. Opakowania rękawic kompatybilne z uchwytami pojedynczymi i potrójnymi mocowanymi do ściany oraz uchwytami metalowymi pojedynczymi na szynę Modura. Pakowane w opakowania po 250 sztuk. Opakowania z kolorystycznym rozróżnieniem w zależności od rozmiaru. Rozmiary S, M, L | op. (a. 250 szt.) | 1
4 | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, o obniżonej grubości, chlorowane od wewnątrz, tekstura na końcach palców. AQL≤ 1,0. Zgodne z wymaganiami normam EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I oraz Środek Ochrony Indywidualnej kategorii III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu. Opakowania wyposażone w system pojedynczego wyjmowania rękawic z opakowania jedynie za mankiet, mankiet wyjmowany zawsze jako pierwszy co redukuje do minimum ryzyko kontaminacji rękawic i ogranicza ryzyko rozwoju zakażeń szpitalnych. Pakowane w opakowania po 50 sztuk. Opakowania z kolorystycznym rozróżnieniem w zależności od rozmiaru. Rozmiary S, M, L | op. (a 50 szt.)
5 | Rękawice diagnostyczne, syntetyczne, winylowe bezpudrowe, kształt uniwersalny, powierzchnia zewnętrzna gładka, wewnętrzna bezpudrowa, pokryta poliuretanem, posiadające AQL≤ 1,5. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I oraz Środek Ochrony Indywidualnej kategorii III. Rękawice zgodne z EN 374-2,4, EN 420, EN ISO 374-1,5. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Opakowanie a’100 sztuk. Opakowania z kolorystycznym rozróżnieniem w zależności od rozmiaru. Rozmiary S, M, L | op. (a. 100 szt.) | 1
6 | Rękawice lateksowe, pudrowane, niesterylne, teksturowane na palcach i dłoni. AQL≤ 1,5. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 i ASTMF 1671. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I oraz Środek Ochrony Indywidualnej kattegorii III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Opakowanie a’100 sztuk. Opakowania z kolorystycznym rozróżnieniem w zależności od rozmiaru. Rozmiary S, M, L | op. (a 100 szt.) | 1
7 | Rękawice lateksowe, bezpudrowe, niesterylne, teksturowane na palcach i dłoni. AQL ≤1,5. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 i ASTMF 1671. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I oraz Środek Ochrony Indywidualnej kategorii III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Opakowanie a’100 sztuk. Opakowania z kolorystycznym rozróżnieniem w zależności od rozmiaru. Rozmiary S, M, L | op. (a 100 szt.)
Wszystkie zaproponowane rękawice muszą posiadać aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu oraz spełniają wymagania ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 774), jej przepisów przejściowych i wykonawczych oraz Rozporządzenia UE 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych - MDR (jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania takich dokumentów)
| Nazwa Oferenta/ Wykonawcy ………………………………………………………… | podpis
(upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)