Numer sprawy  DSUiZP 24/AD/230/2021r                                                                                 Końskie2021-11-16

Firmy biorące udział w zaproszeniu ogłoszonym nr DSUiZP/24/230/2021r. z dnia 09.11.2021r zamieszczonego na stronie internetowej www.zoz.konskie.bip.org.pl

Dot:  Sukcesywne dostawy przez okres 48 miesięcy – Wskaźników, testów wg zadań 1-4          przez okres 48 miesięcy

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich w odpowiedzi na złożone następujące wnioski  dotyczące treści zapisów w zaproszeniu informuje :

I

Pytanie 1 do zadania 2 

Czy Zamawiający wymaga testów Bowi Dick ze wczesnym arkuszem 
ostrzegania?

Odp. Wykonawca może zaoferować testy Bowi Dick 

Pytanie 2 do zadania 4 

Czy Zamawiający wymaga testów , których odczyt jest po inkubacji w 
inkubatorze ?

Odp. Wykonawca może zaoferować w/w testy pod warunkiem, że na czas obowiązywania umowy i w ramach wartości umowy nieodpłatnie przekaże w użytkowanie inkubator.  

Pytanie 3 do zadania 3 

Czy Zamawiający wymaga testów zgodnych z EN ISO 11140-1 
poświadczonych certyfikatem jednostki notyfikowanej?

Odp. Wykonawca może zaoferować testy zgodnie z normą EN ISO 11140-1

II

Dotyczy zapisów SWZ:

- Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odp. Wykonawca może posiadać w/w certyfikat.

Dotyczy Parametry Techniczne:

Dotyczy zadania nr 1

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów klasy IV pakowane po 250 szt. podwójnych, perforowanych w połowie testów, co daje łącznie w kartoniku 500 sztuk testów?

Odp. Wykonawca może zaoferować w/w testy klasy IV pakowane po 250 szt

Dotyczy zadania nr 2

- Czy w celu zapewnienia wysokiej krytyczności Zamawiający wymaga, aby pakiet testowy składał się karty testowej umieszczonej pomiędzy arkuszami specjalnego papieru i pianki?

Odp. Wykonawca może zaoferować pakiety opisane w pytaniu.

- Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte na karcie testowej i na etykiecie były w języku polskim?

Odp.  Informacje mogą być w języku polskim.

- Czy Zamawiający wymaga aby w celu dodatkowego zabezpieczenia  przed uszkodzeniem i zabrudzeniem każdy pakiet Bowie & Dick opakowany był w woreczek strunowy?

Odp. Wykonawca może zaoferować pakiet Bowie & Dick opakowany w woreczek strunowy.

Dotyczy zadania nr 3

- Czy Zamawiający wymaga, aby test składał się z 2 niezależnych okienek wskaźnikowych zapewniając pewność prawidłowego odczytu?

Odp. Wykonawca może zaoferować test składający się z 2 niezależnych okienek wskaźnikowych zapewniający pewność prawidłowego odczytu

- Czy dla zapewnienia wysokiej krytyczności Zamawiający wymaga, aby test posiadał minimalną długość  10 cm?

Odp. Wykonawca może zaoferować test który posiada minimalną długość  10 cm

- Czy  zgodnie z obowiązującą normą Zamawiający wymaga, aby na testach chemicznych znajdowało się oznaczenie obecnie obowiązujących norm potwierdzających klasę testów?

- Odp. Wykonawca może zaoferować test chemiczny z oznaczeniem obecnie obowiązujących norm potwierdzających klasę testów.

- Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte na teście i na etykiecie były w języku polskim?

Odp. Wykonawca może zaoferować informacje na teście i na etykiecie w języku polskim.

III

Dotyczy zadania 3:

1. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga testu samoprzylepnego? W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o dopuszczenie również testów bez kleju.

Odp. Można zaoferować testy bez kleju.

2. Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 100 sztuk? Wielkość  zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

Odp. Wykonawca może zaoferować testy pakowane po 100 sztuk

Pismo w dniu dzisiejszym zostaje zamieszczone na stronie internetowej https:/ www.zoz.konskie.pl ,

Sporządził,

Inspektor

ds. Zamówień Publicznych

mgr Anna Drabik                                                                                                                    Z-ca Dyrektora

Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Końskich

mgr inż. Jerzy Grodzki