## zadanie nr 1
zał nr 2 formularz cenowy - Zadnie nr 1
nr sprawy; DSUiZP 252/AD/5/2022
dotyczy: specjalistycznego j/u sprzętu medycznego - do zabiegów elektrochirurgicznych
Lp | Przedmot zamówienia | oferowany kod/ kat | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Jednorazowy stapler liniowy tnąco-zamykający o długości linii szwu 60mm, wyposażony w dwie potrójne rzędy tytanowych zszywek o wysokości 3,0-3,5-4,0mm lub 4,0-4,5,5,0mm przed zamknięciem. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj staplera przy składaniu zamówienia. |  | 18 |  | 0 | 0
2 | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego tnąco-zamykającego o długości lini szwu 60mm, wyposażony w dwie potrójne rzędy tytanowych zszywek o wysokości 3,0-3,5-4,0mm lub 4,0-4,5,5,0mm przed zamknięciem. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj staplera przy składaniu zamówienia. |  | 18 |  | 0 | 0
3 | Jednorazowy stapler liniowy tnąco-zamykający o długości linii szwu 80mm, wyposażony w dwie potrójne rzędy tytanowych zszywek o wysokości 3,0-3,5-4,0mm lub 4,0-4,5,5,0mm przed zamknięciem. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj staplera przy składaniu zamówienia. |  | 48 |  | 0 | 0
4 | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego tnąco-zamykającego o długości lini szwu 80mm, wyposażony w dwie potrójne rzędy tytanowych zszywek o wysokości 3,0-3,5-4,0mm lub 4,0-4,5,5,0mm przed zamknięciem. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj staplera przy składaniu zamówienia. |  | 48 |  | 0 | 0
5 | Jednorazowy stapler liniowy tnąco-zamykający o długości lini szwu 100mm, wyposażony w dwa podwójne rzędy tytanowych zszywek obustronnie spłaszczonych na całej długości zszywki, o wysokości 3,8 lub 4,8mm przed zamknięciem. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj staplera przy składaniu zamówienia. |  | 30 |  | 0 | 0
6 | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego tnąco-zamykającego o długości lini szwu 100mm. Wyposażony w dwa podwójne rzędy tytanowych zszywek obustronnie spłaszczonych na całej długości zszywki, o wysokości 3,8 lub 4,8mm przed zamknięciem. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj staplera przy składaniu zamówienia. |  | 30 |  | 0 | 0
7 | Zestaw: staplera uniwersalnego tnąco-zamykającego o długości ramienia 6 cm oraz ładunku radialnego z trzema podwójnymi liniami zszywek 3,0-3,5-4,0 lub 4,0-4,5-5,0 (półokrągły) o długości linii zszywek 60mm, cięciwa zamknięcia tkanki długość 40mm. (zamawiający przy zamówieniu każdorazowo określi rozmiar staplera). |  | 18 |  | 0 | 0
8 | Stapler liniowy z ładunkiem zamykający z równoległym domknięciem szczęk dł.45mm; zszywki tytanowe obustronnie brzeżnie płaskie na całej długości zszywki, o wys. 4,8mm przed zamknięciem. |  | 45 |  | 0 | 0
9 | Stapler okrężny zakrzywiony z łamanym niskoprofilowym kowadełkiem po aktywacji i automatyczną siłą docisku tkanki rozmiar 25, 28, 31,34 mm, wysokość otwartej zszywki 4,8 mm, zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości zszywki. Zamawiający określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia cząstkowego |  | 30 |  | 0 | 0
10 | Stapler okrężny jednorazowy zakrzywiony z łamaną główką grzybka w rozmiarach 28 i 31 w systemie potrójnej linii rzędu zszywek i sterylnymnoże. Trzy rzędy zszywek o wysokościach 3,0-3,5-4,0 mm i 4,0-4,5-5,0mm. Zamawiający przy zamówieniu każdorazowo określi rozmiar staplera. |  | 60 |  | 0 | 0
11 | Jednorazowego użytku narzędzie do preparowania tkanek pracujące w ultradźwiękowym, akumulatorowym (bezprzewodowym) systemie preparowania tkanek. Średnica 5mm, dł. trzonu 39cm, dł. szczęk aktywnych 14,5mm, aktywowane ręcznie z dwoma stopniami aktywacji w jednym przycisku. |  | 42 |  | 0 | 0
12 | Uniwersalny jednorazowy stapler endoskopowy przeznaczony do ładunków prostych i artykulacyjnych o długościach 30, 45, 60mm, z możliwością aktywacji ładunków do 25 razy podczas jednego zabiegu, o średnicy trzonu 12mm, z możliwością rotacji o 360° i 11 pozycjami artykulacji ładunku. Endostapler dostępny w 3 długościach trzonu 6, 16, 26cm. Stapler posiadający funkcję chwytania tkanek. |  | 45 |  | 0 | 0
13 | Ładunek do staplera endoskopowego zamykająco-tnącego z nożem w magazynku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek o 3 różnych wysokościach, o długości linii szwów 45mm, posiadające artykulację 45° w dwie strony, przeznaczony do tkanki naczyniowo-średniej o wysokości zszywek przed zamknięciem 2,0-2,5-3,0mm i tkanki średnio-grubej o wysokości zszywek przed zamknięciem 3,0-3,5-4,0mm. |  | 30 |  | 0 | 0
14 | Ładunek do staplera endoskopowego zamykająco-tnącego z nożem w magazynku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek o 3 różnych wysokościach, o długości linii szwów 60mm, posiadające artykulację 45° w dwie strony, przeznaczony do tkanki naczyniowo-średniej o wysokości zszywek przed zamknięciem 2,0-2,5-3,0mm i tkanki średnio-grubej o wysokości zszywek przed zamknięciem 3,0-3,5-4,0mm. |  | 90 |  | 0 | 0
15 | Łata hemostatyczna zbudowana z utlenionej celulozy impregnowanej buforowanymi solami, trilizyną, z reaktywnego glikolu polietylenowego o wymiarach 2cm x 4 cm, bez ludzkich lub zwierzęcych komponentów, łatwo przechodzący przez trokar, wchłaniany po około 28 dniach, możliwość przechowywania w temperaturze pokojowej (poniżej 25°C) |  | 30 |  | 0 | 0
16 | Łata hemostatyczna zbudowana z utlenionej celulozy impregnowanej buforowanymi solami, trilizyną, z reaktywnego glikolu polietylenowego o wymiarach 5x5cm, bez ludzkich lub zwierzęcych komponentów, łatwo przechodzący przez trokar, wchłaniany po około 28 dniach, możliwość przechowywania w temperaturze pokojowej (poniżej 25°C) |  | 30 |  | 0 | 0
17 | Łata hemostatyczna zbudowana z utlenionej celulozy impregnowanej buforowanymi solami, trilizyną, z reaktywnego glikolu polietylenowego o wymiarach 5cm x 10cm, bez ludzkich lub zwierzęcych komponentów, łatwo przechodzący przez trokar, wchłaniany po około 28 dniach, możliwość przechowywania w temperaturze pokojowej (poniżej 25°C) |  | 30 |  | 0 | 0
|  | Razem pozycja 1-17 |  |  | 0 | 0
Wartość netto dostawy wynosi: ……………… zł
Słownie: ………………
Kwota podatku VAT wynosi: …………………..zł
Słownie: ………………..
Wartość brutto dostawy wynosi: ……………….zł
Słownie:……..……..………………………………zł
Uwaga.Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego należy podać wszystkie wartości w PLN do dwóch miejsc po przecinku, zachowując układ kolumn i ilości zawarte we wzorze . Wypełniając kosztorys należy pamiętać o pełnym i dokładnym wypełnieniu wszystkich pozycji. Podane ceny w formularzu powinny uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia z uwzględnieniem wymagań wyszczególnionych w SIWZ
Pieczęć i podpis
(upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

## zadanie nr 2
zał nr 2 formularz cenowy - Zadnie nr 2
nr sprawy; DSUiZP 252/AD/5/2022
dotyczy: specjalistycznego j/u sprzętu medycznego - do chirurgii kolorektalnej
Lp | Przedmot zamówienia | oferowany kod/ kat | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Elektroda laparoskopowa płaska haczyk L izolowana , 36cm powlekana teflonem |  | 30 |  | 0 | 0
2 | Elektroda laparoskopowa płaska haczyk L izolowana , 45cm powlekana teflonem |  | 40 |  | 0 | 0
3 | Triverse-Valleyab mode uchwyt- Zaawansowany uchwyt monopolarny łączący uzyskanie hemostazy i dyssekcji, zwolnienie pracy pozwala na uzyskanie lepszej hemostazy, natomiast przyspieszenie - na szybszą dyssekcję, z mozliwością regulacji mocy suwakiem na uchwycie. |  | 30 |  | 0 | 0
4 | Jednorazowy uchwyt monopolarny z elektrodą nożową ze stali nierdzewnej powleczony PTFE z opcją cięcia i kogulacji, przewodem o dł. 3.0mb i futerałem, kompatybilny z generatorem Valleylab |  | 30 |  | 0 | 0
5 | Elektroda bierna jednorazowego uzytku, dwudzielna, przystosowana do systemu zabezpieczenia pacjenta przed poparzeniem REM, pokryta hydrożelem o grubości 1,1mm, w kształcie prostokątnym o wymiarach 18x11,5cm, szerokość podłączenia 4x2,5cm. |  | 18 |  | 0 | 0
6 | Elektroda nożowa jednorazowa izolowana, powlekana ze stali nierdzewnej, przedłuzona dł. Całk. 10,16cm, dł. Robocza; 5,1mm śr. Trzonka; 2,4mm. |  | 120 |  | 0 | 0
7 | Elektroda nożowa jednorazowa izolowana, powlekana ze stali nierdzewnej, przedłuzona dł. Całk. 16,51cm, dł. Robocza; 2,54mm śr. Trzonka; 2,4mm. |  | 150 |  | 0 | 0
8 | Jedorazowe narzedzie do uszczelniania, rozdzielania naczyń oraz pęczków tkankowych w systemie bipolarnego zamykania naczyń do 7mm włącznie oraz monopolarnej koagulacji haczykiem "L" do zabiegów laparaskopowych o dł. Trzonu 37cm, zakrzywione tępe szczęki dług. 21mm, bez blokady, cięcie mechaniczne, trzon obracany 0 350 stopni. |  | 30 |  | 0 | 0
9 | Kabel wielorazowy do elektrod powrotnych pacjenta |  | 5 |  | 0 | 0
10 | Jednorazowy instrument do zamykania naczyń do średnicy 7mm włącznie o długości 21cm z wbudowanym nożem (cięcie mechaniczne), aktywna część 19,5mm, aktywowany włącznikiem ręcznym bez blokady, z powleczeniem w NANO technologii |  | 12 |  | 0 | 0
11 | Jednorazowe narzędzie z nożem (cięcie mechaniczne) do uszczelniania naczyń do średnicy 7mm włącznie, z aktywacją ręczną bez blokady do zabiegów klasycznych o długości 18,8cm z zakrzywionymi aktywnymi branszami o długości 18mm. |  | 24 |  | 0 | 0
12 | Nakładka silikonowa na klemę termomechaniczną średnią (25cm) z nożem, sterowana ręcznie do kleszczy wielorazowych z kablem podłączeniowym |  | 30 |  | 0 | 0
13 | Klema wielorazowa 25cm do nakładki silikonowej termomechanicznej z nożemi sterowanej ręcznie |  | 1 |  | 0 | 0
14 | Jednorazowe narzędzie do uszczelniania i rozdzielania naczyń oraz pęczków tkankowych w systemie bipolarnego zamykania naczyń do 7 mm włącznie do zabiegów laparoskopowych o długości trzonu 37 cm, zakrzywione tępe szczęki długości 20mm, bez blokady z powleczeniem w NANO technologii, cięcie mechaniczne, trzon obracany o 350 stopnie |  | 30 |  | 0 | 0
15 | Jednorazowe narzędzie do uszczelniania i rozdzielania naczyń oraz pęczków tkankowych w systemie bipolarnego zamykania naczyń do 7 mm włącznie o długości trzonu 23 cm, zakrzywione tępe szczęki długości 20mm, bez blokady z powleczeniem w NANO technologii, cięcie mechaniczne, trzon obracany o 350 stopnie |  | 30 |  | 0 | 0
16 | Jednorazowe narzędzie z nożem do uszczelniania naczyń do średnicy 7mm włącznie, z aktywacją ręczną do zabiegów klasycznych o długości trzonu 18 cm i zakrzywionych branszach dł.36 mm z powleczeniem w NANO technologii. |  | 12 |  | 0 | 0
17 | Włącznik nożny bipolarny |  | 1 |  | 0 | 0
18 | Włącznik nożny monopolarny |  | 1 |  | 0 | 0
19 | Kabel wielorazowy do laparoskopii do urządzeń monopolarnych |  | 1 |  | 0 | 0
20 | Kabel wielorazowy do penset bipolarnych |  | 5 |  | 0 | 0
21 | Penseta bipolarna prosta o dł. Całkowitej 19cm, średnica końcówki aktywnej 1mm. |  | 1 |  | 0 | 0
22 | Penseta bipolarna prosta o dł. Całkowitej 25cm, średnica końcówki aktywnej 2,2mm. |  | 1 |  | 0 | 0
|  | Razem pozycja 1-22 |  |  | 0 | 0
Wartość netto dostawy wynosi: ……………… zł
Słownie: ………………
Kwota podatku VAT wynosi: …………………..zł
Słownie: ………………..
Wartość brutto dostawy wynosi: ……………….zł
Słownie:……..……..………………………………zł
Uwaga.Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego należy podać wszystkie wartości w PLN do dwóch miejsc po przecinku, zachowując układ kolumn i ilości zawarte we wzorze . Wypełniając kosztorys należy pamiętać o pełnym i dokładnym wypełnieniu wszystkich pozycji. Podane ceny w formularzu powinny uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia z uwzględnieniem wymagań wyszczególnionych w SIWZ
Podpis
| nazwa Wykonawcy ……………………………………………. | (upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)