Numer sprawy  DSUiZP 252/AD/30/2020r                                                                               Końskie2021-02-10

Firmy biorące udział w postępowaniu ogłoszonym na stronie internetowej zoz-konskie.bip.org.pl oraz w siedzibie zamawiającego -i tablica ogłoszeń zamawiającego z dnia 2020-12-15

Modyfikacja

Pytań wniosków  i odpowiedzi

Dot: przetargu nieograniczonego na: Systematyczne – sukcesywnie przez okres 24 miesięcy dostawy szwów chirurgicznych – wg zadań  1 – 24

Dot. udzielonych odpowiedzi z dnia 08.02.2021 r VII pytanie 10 zad nr 15

## Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich w odpowiedzi na złożone następujące pytania i wnioski  dotyczące treści zapisów SIWZ  informuje;

Pytania i prośba o wyjaśnienia/modyfikacje

W piśmie zatytułowanym „Pytania -wnioski  i odpowiedzi” datowanym na dzień 08.02.2021 dotyczącym ww. postępowania, udzielili Państwo m.in. odpowiedzi dotyczącej Zadania 15 o treści:

VII

(…)

10.	Zadanie nr 15

Czy Zamawiający pod pojęciem „powlekany antybakteryjny szew, pleciony, wchłanialny – poliglaktyna 910, czas wchłaniania od 50 do 70 dni” rozumie i będzie wymagał szew syntetyczny, pleciony, powlekany, wchłanialny z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego z powleczeniem z dodatkiem triklosanu o szerokim spektrum działania antybakteryjnego, okres podtrzymywania tkankowego do 35 dni udokumentowany wpisem w katalogu i w instrukcji obsługi, okres wchłaniania 56-70 dni, zachowanie pierwotnej zdolności podtrzymywania tkankowego; po 14 dniach - minimum 75% po 21 dniach - minimum 50% po 28 dniach - minimum 25%, igły o zwiększonej stabilności w imadle, wykonanej ze stopu stali typu ethalloy odpornej na odkształcenie?

Odp: TAK

Ze względu na fakt użycia przez Pytającego sformułowania „Czy Zamawiający pod pojęciem „powlekany antybakteryjny szew, pleciony, wchłanialny – poliglaktyna 910, czas wchłaniania od 50 do 70 dni” rozumie i będzie wymagał szew(…)z powleczeniem z dodatkiem triklosanu(…)” oraz odpowiedzi twierdzącej z Państwa strony, zmienione zostały wcześniejsze zapisy SIWZ. Zmiana ta, wprowadzona po terminie zadawania pytań do postępowania, zawęża wybór oferty i oferenta do jednego konkretnego producenta oferującego asortyment nici z powleczeniem antybakteryjnym tą konkretną substancją (triklosanem) oraz uniemożliwia złożenie konkurencyjnej cenowo oferty na rozwiązanie równoważne. Stoi to w sprzeczności z zapisami art. 7 ustęp 1 oraz art. 29. ustęp 2 i 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

Prosimy niniejszym o:

- zmianę udzielonej odpowiedzi na ww. pytanie na dopuszczającą, ale nie wykluczającą pozostałych oferentów np. „Dopuszcza, nie wymaga”,

- lub o dopuszczenie rozwiązania równoważnego tj. pozytywną odpowiedź na pytanie:   Czy Zmawiający dopuszcza w zadaniu 15 produkt spełniający pierwotnie ogłoszone w SIWZ założenia: szew syntetyczny, pleciony, wchłanialny z Poliglaktyny 910, powlekany Poliglaktyną 370 i stearynianem wapnia, z dodatkowym powleczeniem antybakteryjnym substancją dioctan chlorheksydyny, okres wchłaniania 56-70 dni, zachowanie pierwotnej zdolności podtrzymywania tkankowego; po 14 dniach - 75%, po 21 dniach – 40%-50%, po 28 dniach - minimum 25%?

Chlorheksydyna podobnie jak triclosan jest substancją powszechnie stosowaną m. in. w lecznictwie szpitalnym jako środek antybakteryjny, zaś jej zastosowanie w powleczeniu nici chirurgicznych skutecznie zapobiega powstawaniu biofilmu bakteryjnego w obszarze implantowanej nici, przez co należy ją uznać za materiał równoważny i spełniający pierwotnie umieszczone przez Państwa w SIWZ wymagania.

- Zadanie nr 15

Czy Zamawiający pod pojęciem „powlekany antybakteryjny szew, pleciony, wchłanialny – poliglaktyna 910, czas wchłaniania od 50 do 70 dni” rozumie i będzie wymagał szew syntetyczny, pleciony, powlekany, wchłanialny z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego z powleczeniem z dodatkiem triklosanu o szerokim spektrum działania antybakteryjnego, okres podtrzymywania tkankowego do 35 dni udokumentowany wpisem w katalogu i w instrukcji obsługi, okres wchłaniania 56-70 dni, zachowanie pierwotnej zdolności podtrzymywania tkankowego; po 14 dniach - minimum 75% po 21 dniach - minimum 50% po 28 dniach - minimum 25%, igły o zwiększonej stabilności w imadle, wykonanej ze stopu stali typu ethalloy odpornej na odkształcenie?

Odp: Zmodyfikowano, a prawidłowa odpowiedź to:

Zamawiający nie będzie wymagał, a dopuszcza szew syntetyczny, pleciony, powlekany, wchłanialny z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego z powleczeniem z dodatkiem triklosanu o szerokim spektrum działania antybakteryjnego, okres podtrzymywania tkankowego do 35 dni udokumentowany wpisem w katalogu i w instrukcji obsługi, okres wchłaniania 56-70 dni, zachowanie pierwotnej zdolności podtrzymywania tkankowego; po 14 dniach - minimum 75% po 21 dniach - minimum 50% po 28 dniach - minimum 25%, igły o zwiększonej stabilności w imadle, wykonanej ze stopu stali typu ethalloy odpornej na odkształcenie?

Sporządził,

Inspektor

ds. Zamówień Publicznych

mgr Anna Drabik                                                                                                                    Z-ca Dyrektora

Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Końskich

mgr inż. Jerzy Grodzki