DSUiZP/252/AD/15/2020

Zał nr 5

Końskie, dn. 28.05.2020r.

Opis oferty równoważnej

Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich prowadzi dezynfekcję narzędzi, urządzeń medycznych i dezynfekcję powierzchni zgodnie z Procedurą – „ Stosowanie środków dezynfekcyjnych i antyseptyków w ZOZ Końskie”.

W związku z powyższym oferent składający ofertę równoważną musi spełnić następujące warunki:

1. Zaproponowane środki dezynfekcyjne równoważne powinny posiadać potwierdzenie stosownymi dokumentami działanie biobójcze zaoferowanych preparatów ( do dezynfekcji narzędzi i powierzchni) w zakresie wymaganego spektrum działania.

2. Preparaty odkażające równoważne powinny posiadać dokumenty potwierdzające, że zostały przebadane z pozytywnymi wynikami przez niezależny ośrodek badawczy na następujących organizmach testowych zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 14885 dla obszaru medycznego:

- działanie bakteriobójcze – zgodnie z normą EN 13727 i EN14561; w przypadku preparatów zakwalifikowanych jako wyroby medyczne zgodnie z normą – EN12054, EN 1499, EN 1500 i EN 12791;

- działanie prątkobójcze – zgodnie z normą EN 14563 i EN 14348 oraz Mycobacterium tuberculosis;

- działanie grzybobójcze – zgodnie z normą EN 13624, EN 14562 i EN 14348;

- działanie sporobójcze – Bacillus subtilisi/lub bacillus cereus ( szczep najmniej wrażliwy na badany preparat ) oraz Clostridium sporogenes;

- działanie wirusobójcze – zgodnie z normą EN 14476/Polio i Adeno/HBV, HCV i HIV.

Jeżeli zaproponowany środek nie posiada takiego zakresu działania i badań zakończonych pozytywnymi wynikami na wyżej opisane organizmy testowe wg norm oferta podlega odrzuceniu. Dopuszcza się złożenie ofert na środki szerszym zakresie działania niż wyszczególnione w SIWZ.

Zaoferować ilość równoważnego środka umożliwiającą wykonanie takiej samej ilości cieczy roboczej lub innych ( dotyczy chusteczek) jak ze środków wskazanych przez Zamawiającego w Formularzu Cenowym.

Zamawiający w Formularzu Cenowym :

- Sporządzi ofert cenowe według tabel z Formularza Cenowego Zał. Nr 2 do SIWZ

( taki sam układ tabel).

- Zaproponowane środki dezynfekcyjne równoważne muszą posiadać aktualne Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej w jęz. polskim wydane przez producenta środka.

- Oferent musi załączyć do oferty instrukcje określające dokładne parametry chemiczno- użytkowe oraz instrukcje sporządzania cieczy roboczej.

- W przypadku oferty równoważnej należy wycenić ułamkową ilość opakowań, tak aby zaoferowana ilość zaproponowanego środka umożliwiła wykonanie takiej samej ilości cieczy roboczej jak ze środków wskazanych przez Zamawiającego.

- Zamawiający nie wyraża zgody na załączenie oświadczeń w miejsce dokumentów wymaganych, wyszczególnionych w SIWZ rozdz.. VI zarówno do oferty równoważnej jak również dla środków wskazanych w Formularzu cenowym przez Zamawiającego.

- Dotyczy Zad. Nr 3 ( chusteczki) Zamawiający dopuszcza +- 10% tolerancji wymiaru pojedynczej chusteczki.

Sporządziła:

Aldona Parszewska