Numer sprawy  DSUiZP 252/AD/10/2021r                                                                                 Końskie2021-06-29

Firmy biorące udział w postępowaniu opublikowanym w BZP e – Zamówienia: ogłoszenie nr 2021/BZP 00091468/01 z dnia 2021-06-23 i na stronie internetowej https:/ www.zoz.konskie.bip.org.pl , https://miniportal.uzp.gov.pl/

Dot: przetargu nieograniczonego na: Sukcesywne dostawy przez 36 miesięcy  płynów  oraz  zestawów do leczenia nerkozastępczego  u chorych z ciężką sepsą i wstrząsem septycznym

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich w odpowiedzi na złożone następujące wnioski  dotyczące treści zapisów SIWZ informuje :

I.

1.

Czy Zamawiający w pozycji 1 zadanie 2 dopuści do postępowania  cewnik dwuświatłowy    wysokoprzepływowy (High Flow) z termoplastycznego  poliuretanu Tecoflex z ramionami prostymi lub zagiętymi o średnicy 11 Fr i    13 Fr i długościach:  15 cm, 20 cm, 25 cm do wyboru przez Zamawiającego?

ODP: Zamawiający dopuści tylko w pakiecie zbiorczym

2.

Czy Zamawiający wyrazi na wydzielenie pozycji 12 z pakietu zbiorczego i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

ODP: NIE zgodnie z zapisami SWZ – Pakiet stanowi całość do aparatów  hemofiltracji.

Udzielone odpowiedzi stanowią integralną część załączników i zapisów SIWZ

Pismo w dniu dzisiejszym zostaje zamieszczone na stronie internetowej https:/ www.zoz.konskie.pl , https://miniportal.uzp.gov.pl/

Sporządził,

Inspektor

ds. Zamówień Publicznych

mgr Anna Drabik                                                                                                                    Z-ca Dyrektora

Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Końskich

mgr inż. Jerzy Grodzki