Numer sprawy  DSUiZP 252/AD/25/2020r                                                                                 Końskie2021-01-07

Firmy biorące udział w postępowaniu ogłoszonym na stronie internetowej zoz-konskie.bip.org.pl oraz w siedzibie zamawiającego -i tablica ogłoszeń zamawiającego z dnia 2020-12-15

Pytania -wnioski  i odpowiedzi

Dot: przetargu nieograniczonego na: Sukcesywnie dostawy implantów do zabiegów ortopedycznych tj. artroskopii barku, kolana i stawu skokowego oraz zespoleń w obrębie kończyn górnych i dolnych  przez okres 24 – miesięcy – wg zadań od 1 do 2

## Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich w odpowiedzi na złożone następujące pytania i wnioski  dotyczące treści zapisów zaproszenia i załączników   informuje;

I.

Pytanie 1

Czy  Zamawiający wyrazi zgodę na składanie oferty częściowej co umożliwi otrzymanie korzystniejszej oferty oraz nie ograniczy konkurencji ?   Pakiet składałby się z pozycji Nr. 19-23.  Pozostałe pozycje  do osobnego pakietu.

Odp: Zamawiający nie przewiduje podziału zadań i tworzenie nowych zadań

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pozycji Nr. 22 na groty Steinmanna, pozostałe parametry bez zmian ?

Odp:Tak

II

Pytanie 1

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 2 poz. 15 dopuści możliwość zaoferowania wkrętu kaniulowanego samowiercącego o średnicy 3,5 w długości 10-70mm?

Odp: TAK

Pytanie 2.

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 2 poz. 25 dopuści możliwość zaoferowania wiertło kaniulowane 2,4x1,0 zamiast 2,4x1,2?

Odp: TAK

Pytanie 3.

Dotyczy Formularza ofertowego. Czy nie nastąpiła omyłka w wyborze terminu realizacji dostaw częściowych? W SIWZ w rozdziale XIV Opis kryteriów pkt. 4 ppkt. 3). do wyboru jest: do 48 godzin, do 96 godzin, do 144 godzin, do 192 godzin, do 240godzin, natomiast w formularzu ofertowym należy dokonać wyboru terminu realizacji dostaw częściowych z następującego przedziału : do 96, do 144, do 192, do 240 godzin.

Odp:  Zamawiający skorygował formularz cenowy i obecnie jest: do 48, do 96, do 144, do 192, do 240 godzin

Sporządził,

Inspektor

ds. Zamówień Publicznych

mgr Anna Drabik                                                                                                                    Z-ca Dyrektora

Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Końskich

mgr inż. Jerzy Grodzki