Numer sprawy  DSUiZP 252/AD/30/2020r                                                                                 Końskie2021-02-08

Firmy biorące udział w postępowaniu ogłoszonym na stronie internetowej zoz-konskie.bip.org.pl oraz w siedzibie zamawiającego -i tablica ogłoszeń zamawiającego z dnia 2020-12-15

Pytania -wnioski  i odpowiedzi

Dot: przetargu nieograniczonego na: Systematyczne – sukcesywnie przez okres 24 miesięcy dostawy szwów chirurgicznych – wg zadań  1 – 24

## Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich w odpowiedzi na złożone następujące pytania i wnioski  dotyczące treści zapisów zaproszenia i załączników   informuje;

I.

Pytanie 1

- Dotyczy zadania nr 22, pozycji nr 1 i 2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie siatki dwuwarstwowej, do zaopatrywania małych przepuklin brzusznych – pępkowych. Siatka wykonana z wykonana z poliestru monofilamentowego, rozmiar porów 2,4 x 2,0 mm, Posiadająca resorbowane ekspandery, utrzymujące siatkę na płasko po fiksacji oraz system pozycjonujący (białe i niebieskie lejce). Siatka z kolagenową powłoką antyadhezyjną (barierową).

- Rozmiar dla pozycji nr 1 – średnica siatki 6,6 cm (wymiar mieści się w tolerancji Zamawiającego)

- Rozmiar dla pozycji nr 2 – średnica siatki 8,6 cm ((wymiar mieści się w tolerancji Zamawiającego)

Odp: TAK

Pytanie 2

Dotyczy zadania nr 21.

- Dotyczy zadania nr 21, pozycji nr 1-6. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie siatki anatomicznej, trójwymiarowej z pamięcią kształtu i kierunkowym znacznikiem ułatwiającym orientację? Siatka wykonana z polipropylenu monofilamnetowego do naprawy przepuklin pachwinowych metodą laparoskopową. Siatka makroporowa o porach wielkości 1,5 x 1,1mm, wzmocniona na krawędziach. Pawo- lub lewostronna.

  - Dla pozycji nr 1 i 2 oferujemy siatkę w rozmiarze 13 x 9 cm

  - Dla pozycji nr 3 i 4 oferujemy siatkę w rozmiarze 15 x 10 cm

  - Dla pozycji nr 5 i 6 oferujemy siatkę w rozmiarze 16 x 12 cm

Odp: TAK

- Dotyczy zadania nr 21, pozycji nr 7-13. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie siatki wykonanej z z polipropylenu monofilamentowego, makroporowej, o gramaturze 46 g/m2. Wielkość porów 2,0 x 2,4 mm. Możliwość docinania siatki bez ryzyka strzępienia.

Odp: TAK

- Dotyczy zadania nr 21, pozycji nr 7. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie siatki w rozmiarze 
30 x 30 cm lub 45 x 30 cm, siatkę można docinać bez ryzyka strzępienia?

Odp: TAK

- Dotyczy zadania nr 21, pozycji nr 10. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie siatki w rozmiarze 11 x 6 cm i 15 x 8 cm z wycięciem na powrózek do wyboru przy składaniu zamówienia?

Odp: TAK

6. Dotyczy zadania nr 3, pozycji nr 2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwu z igłą przyostrzoną, wzmocnioną o długości 48 mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odp: TAK

Pytanie 2

Dotyczy zadania nr 4, pozycji nr 4,5. Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o długości 37 mm lub 40 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnie z SIWZ?

Odp: NIE

Pytanie 3

Dotyczy zadania nr 5, części E. Czy Zamawiający w pozycjach od 1 do 7 części E dopuści zaoferowanie szwów z igłą podwójną? Chcielibyśmy podkreślić, iż aktualnie dstarczamy dla Państwa produkty tego typu.

Odp: TAK

II

Pytanie 1

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP,  jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

Odp: Należy przesłać stosowne oświadczenie po otwarciu ofert.

Pytanie 2.

Dot. Zadania nr 2

Czy Zamawiający dopuści szew niewchłanialne, syntetyczny, pleciony, poliestrowy, powlekany silikonem?

Odp: TAK

Dot. Zadania nr 3, poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym końcem (przyostrzona), pozostałe parametry bez zmian?

Odp: TAK

Dot. Zadania nr 4, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 8 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp: TAK

Dot. Zadania nr 4, poz. 32, 33

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą ½ koła, pozostałe parametry bez zmian?

Odp: TAK

Dot. Zadania nr 5

Czy Zamawiający dopuści szew polipropylenowy bez katalogowego określenia ,,z kontrolowanym rozciąganiem i plastycznym odkształcaniem węzła”, pozostałe parametry bez zmian?

Odp: NIE

Dot. Zadania nr 5, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą ze stali typu 300, pozostałe parametry bez zmian?

Odp: NIE

Dot. Zadania nr 5, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści szew bez określania ,,samouszczelniający”, pozostałe parametry bez zmian?

Odp: NIE

Dot. Zadania nr 5, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą tnącą kosmetyczną, bez określenia ,,dwuwklęsła”, pozostałe parametry bez zmian?

Odp:TAK

Dot. Zadania nr 6, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 13 mm oraz długość nici 45 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp: TAK

Dot. Zadania nr 7, poz. 4-6

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym końcem (przyostrzona), pozostałe parametry bez zmian?

Odp: TAK

Dot. Zadania nr 7

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, wchłanialny, wielowłóknowy, z kwasu poliglikolowego, powlekany, o zdolności podtrzymywania tkankowego po 7 dniach 65%, po 8-11 dniach 50% i czasie wchłaniania ok. 42 dni?

Odp: TAK

Dot. Zadania nr 10

Czy Zamawiający dopuści materiał hemostatyczny z oksydowanej celulozy, o pH 2 – 4 i udokumentowanym działaniu bakteriobójczym (szczepy oporne MRSA, MRSE, VRE) i okresie wchłaniania ok. 1 miesiąca?

Odp: TAK

Dot. Zadania nr 23

Czy Zamawiający dopuści szew poliamidowy o zmniejszonej hydrofilności lecz nie pakowany na mokro, pozostałe parametry bez zmian?

Odp: NIE

Dot. Zadania nr 24 B

Czy Zamawiający dopuści szwy wchłanialne, syntetyczne, z glikolidu i l-laktydu, plecione, powlekane kopolimerem glikolidu i l-laktydu oraz stearynianem wapnia, o okresie podtrzymywania tkankowego ok. 28-35 dni (profil podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 21 dniach 50%, po 25 dniach 25%) i czasie wchłaniania do 70 dni?

Odp: TAK

Dot. Zadania nr 24 C

Czy Zamawiający dopuści szwy wchłanialne, syntetyczne, jednowłóknowe, wykonane z polidioksanonu, o okresie podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 28 dniach 65-70%, po 43 dniach 55-60%, po 57 dniach 40% i czasie wchłaniania 180-210 dni?

Odp: TAK

Dot. Zadania nr 24 D

Czy Zamawiający dopuści szwy wchłanialne, syntetyczne, jednowłóknowe, wykonane z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu, o okresie podtrzymywania tkankowego ok. 21-28 dni i czasie wchłaniania 90-120 dni?

Odp: TAK

III

Pytanie 1.

Zadanie nr 14, poz.1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lekkiej siatki monofilamentowej, antyadhezyjnej, składającej się z dwóch rodzajów materiału: warstwy antyadhezyjnej z polifluorku winylidenu (PVDF) i polipropylenu, dedykowana do procedur laparoskopowych, rozmiar 28 x 37 cm?

Odp: TAK

Zadanie nr 14, poz. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lekkiej siatki monofilamentowej, antyadhezyjnej, składającej się z dwóch rodzajów materiału: warstwy antyadhezyjnej z polifluorku winylidenu (PVDF) i polipropylenu, dedykowana do procedur laparoskopowych, rozmiar 20 x 25 cm?

Odp: TAK

Zadanie nr 14, poz. 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lekkiej siatki monofilamentowej, antyadhezyjnej, składającej się z dwóch rodzajów materiału: warstwy antyadhezyjnej z polifluorku winylidenu (PVDF) i polipropylenu, dedykowana do procedur laparoskopowych, rozmiar 15 x 20 cm?

Odp: TAK

IV

1. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 20, poz. nr 1:

taśmę do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu polipropylenową, monofilamentową, niewchłanialną, z plastikową osłonką na taśmie, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, grubości 0,33 mm, porowatości 84%, gramaturze 48 g/m2, wytrzymałości 70 N/cm, atraumatyczne brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonaną w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), posiada 4 etykiety do dokumentacji pacjenta?

Odp: Zgodnie z zapisami w SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 20, poz. nr 2:

siatkę do naprawy/plastyki dna miednicy mniejszej, jednorodną, niewchłanialną, o anatomicznym kształcie, trapezy z 4 ramionami, pokrytymi plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m2, porowatość 84%, długość ramion: górne 38 cm, dolne 45 cm, szerokość ramion 1,1 cm, wysokość implantu 8 cm (odległość między ramionami), podstawa górna 5 cm, podstawa dolna 8 cm, wytrzymałość na rozciąganie 70 N/cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonaną w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), posiada 5 etykiet do dokumentacji pacjenta?

Odp: Zgodnie z zapisami w SIWZ

3. W razie nie wyrażenia zgody na jedną z w/w pozycji prosimy o jej wydzielenie i utworzenie z niej odrębnego zadania.

Odp: Zamawiający na tym etapie postępowania nie przewiduje podziału zadania i tym tworzenia nowych zadań ( wiązałoby się to z wieloma zmianami tj. przesunięcia terminu otwarcia,  zmiany ogłoszenia , wyceny,   zapisów siwz  oraz  sporządzenie nowych zał. )

4. Czy zamawiający dopuści w Zadaniu nr 22

Siatkę antyadhezyjną, miękką, niewchłanialną, 2-warstwową. Z jednej strony wykonaną z mikroporowatego politetrafluoroetylenu (ePTFE), z drugiej z makroporowatego polipropylenu (PP), grubość 0,55 mm, porowatość max 1230 μm, gramatura średnia 108 g/m2, z oznaczeniem strony implantacji, bez tasiemki do fiksacji, posiada 5 etykiet do dokumentacji pacjenta w rozmiarze:

 poz. nr 1- Ø 12 cm okrągły (specyfikacja wymaga +/- 10% 6,4 x 6,4 cm),

 poz. nr 2- 11 x 14 cm (specyfikacja wymaga +/- 10% 8,8 x 8,0 cm)?

Odp: NIE

5. Dotyczy zapisów SIWZ:

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

Odp: Należy przesłać stosowne oświadczenie po otwarciu ofert.

6. Dotyczy zapisów SIWZ:

Czy Zamawiający w razie wezwania wyrazi zgodę na dostarczenie próbek niesterylnych do w/w wymienionych zadań?

Odp: Tak

V

- Czy w Zadaniu nr 9 poz. 1 Zamawiający dopuści nici 8/0 o d. 45cm, z dwoma igłami, pozostałe parametry bez zmian?

Odp: TAK

- Czy w Zadaniu nr 9 poz. 2 Zamawiający dopuści nici 7/0 z dwoma igłami o dł. 6,5mm typu szpatułka, pozostałe parametry bez zmian?

Odp: TAK

- Czy w Zadaniu nr 9 poz. 3 Zamawiający dopuści nici 6/0 z dwoma igłami 5/16 koła odwrotnie tnącymi LUB z dwoma igłami o dł. 6,5mm 3/8koła, pozostałe parametry bez zmian?

Odp: TAK

- Czy w Zadaniu nr 9 poz. 4 Zamawiający dopuści nici 6/0 z dwoma igłami o dł. 11mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp: TAK

- Czy w Zadaniu nr 9 poz. 5 Zamawiający dopuści nici 5/0 z igłą o dł. 13.0mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp: TAK

VI

Zadanie 1, pozycja 3 - Czy Zamawiający wydzieli pozycję 3 z zadania 1 i utworzy z niej odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odp: Zamawiający na tym etapie postępowania nie przewiduje podziału zadania i tym tworzenia nowych zadań ( wiązałoby się to z wieloma zmianami tj. przesunięcia terminu otwarcia,  zmiany ogłoszenia , wyceny,   zapisów siwz  oraz  sporządzenie nowych zał. )

Zadanie 1, pozycja 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły o długości 6,2mm 3/8 koła szpatuła podwójna z nitką o długości 30cm?

Odp: TAK

Zadanie 1, pozycja 12 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o grubości „1”?

Odp: TAK

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu

Odp: Zamawiający na tym etapie postępowania nie przewiduje podziału zadania i tym tworzenia nowych zadań ( wiązałoby się to z wieloma zmianami tj. przesunięcia terminu otwarcia,  zmiany ogłoszenia , wyceny,   zapisów siwz  oraz  sporządzenie nowych zał. )

Pakiet 6, pozycja 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów igłą o długości 13mm oraz nitką o dł. 45cm?

Odp: TAK

Pakiet 6, pozycja 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nici o grubości 5/0 i długości 45cm?

Odp: TAK

Pakiet 8 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o profilu podtrzymywania ok. 70% po 28 dniach, ok. 50% po 42 dniach od zaimplantowania?

ODP. ZGODNIE Z ZAPISAMI W SIWZ

Pakiet 23 – Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby szwy były pakowane na mokro.

ODP. ZGODNIE Z ZAPISAMI W SIWZ

Pakiet 23, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 16mm?

Odp: TAK

Pakiet 23, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie standardowej igły odwrotnie tnącej bez określenia „kosmetyczna”?

Odp: NIE

VII

- Zadanie nr 5 pozycja 2 i 4

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 pozycja 2 i 4 dopuści również igłę okrągłą o zwiększonej widoczności w polu operacyjnym, podwójną, pozostałe parametry bez zmian?

Odp: TAK

- Zadanie nr 5 pozycja 5

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 pozycja 5 dopuści również igłę okrągłą z mikroostrzem typu CC, stop wolframu i renu, zwiększona wytrzymałość, zwiększona widoczność w polu operacyjnym, podwójna, pozostałe parametry bez zmian?

Odp: TAK

- Zadanie 5 pozycja 7

Czy Zamawiający w Pakiecie 5 pozycja 7 dopuści również igłę konwencjonalnie tnącą kosmetyczną dwuwklęsłą pojedynczą, pozostałe parametry bez zmian?

Odp: TAK

- Zadanie 5 pozycja 9

Czy Zamawiający w Pakiecie 5 pozycja 9 dopuści również rozmiar nitki 4/0, pozostałe parametry bez zmian?

Odp: TAK

- Zadanie nr 10

Czy Zamawiający pod pojęciem materiał hemostatyczny z oksydowaną regenerowaną celulozą pH 
3 i udokumentowanym działaniu bakteriobójczym (szczepy oporne MRSA, MRSE,VRE) okres wchłaniania 7-14 dni rozumie będzie wymagał materiał hemostatyczny zbudowany z oksydowanej regenerowanej celulozy, zawartość grupy karboksylowej 18–21%, okres wchłaniania 7-14 dni, pH 2,5–3,5 udokumentowane badaniem klinicznym IN VIVO, bakteriobójczość na szczepy MRSA, MRSE, PRSP, VRE – udokumentowana badaniem przedklinicznym IN VITRO i wpisana do instrukcji użytkowania?

Odp: DOPUSZCZAMY ALE NIE WYMAGAMY

- Zadanie nr 10 pozycja 1

Czy Zamawiający w zadaniu 10 pozycja 1 dopuści rozmiar 5,1 x 10,2 cm?

Odp: TAK

- Zadanie 11

Czy Zamawiający dopuści i będzie wymagał  wosk kostny składający się z mieszaniny białego wosku pszczelego, wosku parafinowego i palmitynianu izopropylu, połączonych w proporcjach 72,45%-15,05%-12,50%, zapewniającą produktowi bardzo dobrą smarowność, dającą możliwość nakładania na powierzchnie kostne cienką warstwą, dodatkową zaletą jest to, że wosk ten nie kruszy się do pola operacyjnego?

Odp: TAK - DOPUŚCI

- Zadanie 12 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści również siatkę wchałnialną na nerkę w rozmiarze 8cm x 15cm?

Odp: TAK

- Zadanie 12 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści również siatkę wchałnialną na śledzionę w rozmiarze 26cm x 30cm?

Odp: TAK

- Zadanie nr 15

Czy Zamawiający pod pojęciem „powlekany antybakteryjny szew, pleciony, wchłanialny – poliglaktyna 910, czas wchłaniania od 50 do 70 dni” rozumie i będzie wymagał szew syntetyczny, pleciony, powlekany, wchłanialny z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego z powleczeniem z dodatkiem triklosanu o szerokim spektrum działania antybakteryjnego, okres podtrzymywania tkankowego do 35 dni udokumentowany wpisem w katalogu i w instrukcji obsługi, okres wchłaniania 56-70 dni, zachowanie pierwotnej zdolności podtrzymywania tkankowego; po 14 dniach - minimum 75% po 21 dniach - minimum 50% po 28 dniach - minimum 25%, igły o zwiększonej stabilności w imadle, wykonanej ze stopu stali typu ethalloy odpornej na odkształcenie?

Odp: TAK

- Zadanie nr 15 pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą wzmocnioną, pozostałe parametry bez zmian?

Odp: TAK

- Zadanie nr 15 pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą wzmocnioną, 90 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp: TAK

- Zadanie 16

Czy Zamawiający poprzez antybakteryjny szew chirurgiczny (poliglekapron 25) monofilamentowy, wchłanialny, podtrzymywanie tkanek 21-28dni, okres wchłaniania 90-120 dni rozumie i będzie wymagał szew syntetyczny, jednowłóknowy wchłanialny wykonany z kopolimeru glikolidu i e-kaprolaktonu z nieścieralnym powleczeniem z dodatkiem triclosanu o szerokim spektrum dzialania antybakteryjnego. Okres podtrzymywania tkankowego 21 - 28 dni. Okres wchłaniania 90 - 120 dni. Igły o zwiększonej stabilności w imadle, wykonanej ze stopu stali typu ethalloy odpornej na odkształcenie?

Odp: TAK

- Zadanie 17

Czy Zamawiający poprzez antybakteryjny szew chirurgiczny (polidioksanon) monofilantowy, wchłanialny, podtrzymywanie tkanek 90 dni, okres wchłaniania od 180 do 240 dni  rozumie i będzie wymagał szew syntetyczny jednowłóknowy, wchłanialny wykonany z polydioksanonu, z nieścieralnym powleczeniem, z dodatkiem triclosanu o szerokim spektrum dzialania antybakteryjnego. Okres podtrzymywania tkankowego do 90 dni. Okres wchłaniania 182 - 238 dni. Igły o zwiększonej stabilności w imadle, wykonanej ze stopu stali typu ethalloy odpornej na odkształcenie?

Odp: TAK

- Zadanie 17 pozycja 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągło-tnącą, pozostałe parametry bez zmian?

Odp: TAK

- Zadanie 23 pozycja 1, 3 oraz 4

Czy Zamawiający dopuści również igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną dwuwklęsła, pozostałe parametry bez zmian?

Odp: TAK

- Zadanie 23 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści również igłę konwencjonalnie tnącą kosmetyczną dwuwklęsła, pozostałe parametry bez zmian?

Odp: TAK

VIII

Pyt. 1 Czy Zamawiający w zadaniu 6 pozycja 3 dopuści szew z igłą o długości 13mm oraz długości nici 75cm?

Odp: TAK

IX

1.Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici w opakowaniu 36 szt. przy zapotrzebowaniu określonym  na 20 szt., przy założeniu, że oferowana cena netto za opakowanie zbiorcze (36 szt.) zostanie obliczona jako iloczyn zapotrzebowania (20) x cena jednostkowa netto? W rezultacie w przypadku zamówienia 20szt. wykonawca dostarczy opakowanie zawierające 36 szt. w cenie 24szt.

W przypadku braku wyrażenia zgody prosimy o zaproponowanie innego sposobu obliczania ceny w przypadku, gdy minimalna wielkość opakowania w asortymencie Wykonawcy przekracza zapotrzebowanie przedstawione w zał. nr 2.

Odp: TAK

Dot. Zadania 10

1.Czy Zamawiający dopuści materiał hemostatyczny z oksydowaną nieregenerowaną celulozą pH 2,2- 4,5 i udokumentowanym działaniu bakteriobójczym (szczepy oporne MRSA, MRSE,VRE) okres wchłaniania 7-14 dni?

Odp: TAK

Dot. Zadania 11

1.Czy Zamawiający dopuści wosk kostny o gramaturze 2,95g?

Odp: TAK

Dot. Zadania 4

Czy zamawiający w poz.1 dopuści szew z dwiema igłami długości 6mm w miejsce 7mm?

Czy Zamawiający w poz.1 dopuści szew z dwiema igłami długości 8mm w miejsce 7mm?

Czy Zamawiający w poz.2 dopuści szew z dwiema igłami długości 8mm w miejsce 7mm?

Czy Zamawiający w poz.3 dopuści szew z dwiema igłami długości 8mm?

Czy Zamawiający w poz.3 dopuści nić długości 70cm w miejsce 45cm?

Czy Zamawiający w poz.33 dopuści igłę o krzywiźnie ½ koła w miejsce 5/8 koła?

Czy Zamawiający w poz.33 dopuści nić w rozmiarze USP 1 w miejsce USP 2?

Odp: TAK

Dot. Zadania 2

1. Czy Zamawiający w pozycji 8 i 9 dopuści zaoferowanie szwu niewchłanialnego, syntetycznego, plecionego, poliestrowego w miejsce szwu niewchłanialnego, syntetycznego, plecionego, nylonowego?

Odp: TAK

2.Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści igłę 26mm w miejsce 30mm?

Odp: TAK

Dot. Zadania 6

1.Czy Zamawiający dopuści szew wykonany z  o 50% początkowej siły podtrzymywania tkankowego

po 13 - 14 dniach od zaimplantowania, 0% początkowej siły podtrzymywania tkankowego po

28 dniach od zaimplantowania, całkowita absorpcja masy szwu - 60 - 90 dni?

Odp: TAK

2.Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści igłę długości 13 mm w miejsce 16mm?

Odp: TAK

3.Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści nić długości 45cm w miejsce 25cm?

Odp: TAK

Dot. Zadania 7

1.Czy Zamawiający dopuści z poz. 1 igłę długości 11mm w miejsce 13mm?

Odp: TAK

2.Czy Zamawiający dopuści w poz. 6 igłę okrągłą w miejsce okrągłej zaostrzonej?

Odp: TAK

Dot. Zadania 8

1. Czy Zamawiający dopuści szew wchłanialny, syntetyczny, jednowłóknowy, 90% siły podtrzymywania tkanek w 14 dni po zaimplantowaniu, 50% siły podtrzymywania tkanek 28-35 dni po zaimplantowaniu, okres wchłaniania 180-210 dni, w miejsce szwu wchłanialnego, syntetycznego, jednowłóknowego, okres podtrzymywania tkanek ok. 60-90 dni, okres wchłaniania 180-210 dni?

Odp: TAK

2.Czy zamawiający dopuści w poz.5 igłę długości 48mm w miejsce 40mm?

Odp: NIE

Dot. Zadania 23

1.Czy Zamawiający dopuści szew „jednowłóknowy niewchłanialny, poliamidowy o zmniejszonej hydrofilności. Igły o zwiększonej stabilności w imadle, wykonanej ze stopu ze stali odpornej na odkształcenie” w miejsce szwu „jednowłóknowego niewchłanialnego, poliamidowego o zmniejszonej hydrofilności pakowanego na mokro. Igły o zwiększonej stabilności w imadle, wykonanej ze stopu ze stali odpornej na odkształcenie.”

Odp: NIE

2.Czy Zamawiający dopuści w poz. 4 nić długości 75cm w miejsce 45 cm?

Odp: TAK

Sporządził,

Inspektor

ds. Zamówień Publicznych

mgr Anna Drabik                                                                                                                    Z-ca Dyrektora

Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Końskich

mgr inż. Jerzy Grodzki