Numer sprawy  DSUiZP 252/AD/4/2021r                                                                                 Końskie2021-05-07

Firmy biorące udział w postępowaniu opublikowanym w BZP e – Zamówienia: ogłoszenie nr 2021/BZP 00041944/01 z dnia 2021-04-28 i na stronie internetowej https:/ www.zoz.konskie.bip.org.pl , https://miniportal.uzp.gov.pl/

Dot: przetargu nieograniczonego na: Sukcesywne dostawy opatrunków wg zadań 1 - 10 przez okres -    12 miesięcy.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich w odpowiedzi na złożone następujące wnioski  dotyczące treści zapisów SIWZ informuje :

I.

Pytanie 1 – do Formularza cenowego – Załącznik nr 2 (Zadanie nr 7, poz. 3a,3b,3c oraz 12)

Prosimy o wydzielenie niniejszych do osobnego pakietu, co przełoży się na możliwość wystartowania w postępowaniu większej ilości oferentów, a tym samym uzyskania przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty cenowo.

Odp. NIE. Zadanie NR 7 stanowi całość w leczeniu ran. Ponadto na tym, etapie postępowania zamawiający nie ma możliwości podziału zadań i tworzenia nowych zadań wiązałoby się to z wieloma zmianami tj. zmiana ogłoszenia SWZ, formularzy itd.

II

Pytania dot. przedmiotu umowy:

Pakiet 5, poz. 8: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania opatrunek pakowany a100szt, z przeliczeniem oferowanych ilości opakowań ? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp. TAK

Pakiet 5, poz. 10: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania opatrunek pakowany a50szt, z przeliczeniem oferowanych ilości opakowań ? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp. TAK

Pakiet 5, poz. 11: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania opatrunek pakowany a50szt, z przeliczeniem oferowanych ilości opakowań ? Pozostałe parametry zgodne z SWZ

Odp. TAK

Pakiet 5, poz. 14: Czy Zamawiający wymaga ligniny bielonej, która jest wyrobem medycznym, posiadającą 8% stawkę podatku VAT? Pytanie wynika z faktu, iż Zamawiający prowadzi działalność leczniczą w myśl art. 17.1 pkt 2, Ustawy o Działalności Leczniczej, która do realizacji procedur medycznych nakłada obowiązek stosowania wyrobów medycznych, a co za tym idzie Zamawiający powinien oczekiwać zaoferowania wyrobu medycznego, odpowiadającego wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych i dyrektywy UE 93/42 EWG w sprawie wyrobów medycznych dopuszczonych do stosowania na terenie UE.

Odp. TAK

Pakiet 6, poz. 7: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania jałowy bandaż elastyczny wykonany z poliamidu,  z przędzy bawełnianej i przędzy elastomerowej ? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp. TAK

Pakiet 6, poz. 9: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw z serwetą laminowaną 42g/m2, z otworem 5cm i rozcięciem- 50x60cm w miejsce serwety laminowanej 42g/m2, z otworem 5cm i rozcięciem- 75x90cm?  Pozostałe parametry zestawu zgodne z SWZ.

Odp. TAK

Pakiet 6, poz. 10: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw bez 1szt opatrunku z wkładem chłonnym 7,2x5 ? Pozostałe parametry zestawu zgodne z SWZ.

Odp. TAK

Pakiet 6: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kompresy znajdujące się w zestawach w rozmiarze 10x10 z nitką RTG o gramaturze min.  3,810 g ?

Odp. TAK, pod warunkiem zachowania parametrów 16W/17N

Pytania do projektu umowy:

1.	Czy Zamawiający potwierdza, że dostawa odbywać się będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odp. TAK

2.	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu dostawy do godziny 15:00?

Odp. NIE. Nie pozwalają na to godziny pracy Apteki

III

Zadanie 1 - Czy Zamawiający dopuści plaster pakowany a’100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.  TAK

Zadanie 2, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści przylepiec zastępujący nici w rozmiarze 3x75mm?

Odp. TAK

Zadanie 2, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści przylepiec zastępujący nici w rozmiarze 6x100mm?

Odp. TAK

Zadanie 2, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści przylepiec zastępujący nici w rozmiarze 13x100mm?

Odp. TAK

Zadanie 4, pozycja 7 - Czy Zamawiający dopuści opaskę elastyczną o rozciągliwości 60%?

Odp. NIE.  Zamawiający precyzyjnie określił zakres rozciągliwości

Zadanie 4, pozycja 8 - Czy Zamawiający dopuści tupfery w rozmiarze 15x15cm?

Odp. NIE  Zgodnie zgodnie ze wskazanym opisem wielkości

Zadanie 4, pozycja 10 - Czy Zamawiający dopuści tupfer pakowany a’5szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. TAK

Zadanie 4, pozycja 10 - Czy Zamawiający dopuści tupfer typu rożek o wielkości 18x18cm?

Odp. NIE  Zgodnie zgodnie ze wskazanym opisem wielkości

Zadanie 4, pozycja 12 - Czy Zamawiający dopuści kompresy o wadze min. 3,35g?

Odp. NIE  Zgodnie  z zapisami wartości gramatury

Zadanie 4, pozycja 13 - Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a’10szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. NIE. Opakowania po 10szt Zamawiający wyszczególnił w poz. 14

Zadanie 4, pozycja 13 - Czy Zamawiający dopuści kompresy 12 warstwowe o wadze 1 kompresy 3,10g?

Odp. NIE. Zgodnie  z zapisami wartości gramatury

Zadanie 4, pozycja 11, 12 - Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby na opakowaniu jednostkowym znajdowały się samoprzylepne etykiety.

Odp.NIE. Wymaganie powyższe Zamawiający opiera na wewnętrznych, medycznych procedurach,

gwarantujących bezpieczeństwo

Zadanie 4, pozycja 15 - Czy Zamawiający dopuści kompresy 17 nitkowe o wadze pojedynczego kompresu min. 0,49g?

Odp. TAK

Zadanie 4, pozycja 17 - Czy Zamawiający dopuści kompresy 17 nitkowe o wadze pojedynczego kompresu min. 1,05g?

Odp. TAK

Zadanie 4, pozycja 19 - Czy Zamawiający dopuści kompresy 17 nitkowe o wadze pojedynczego kompresu min. 1,85g?

Odp. TAK

Zadanie 4, pozycja 20 - Czy Zamawiający dopuści kompresy o wadze pojedynczego kompresy min. 1,27g/m2

Odp. NIE

Zadanie 4, pozycja 22 - Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane a’3szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.NIE. Zamawiający wyszczególnił trzy wymagane wielkości opakowań

Zadanie 4, pozycja 23 - Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane a’2szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. NIE Tą wielkość opakowania Zamawiający wyszczególnił w poz. 21

Zadanie 4, pozycja 23 - Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 75x90cm?

Odp. NIE. Zgodnie z zapisami SWZ

Zadanie 5, pozycja 2-4 - Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 5-6 minut?

Odp.  TAK.

Zadanie 5, pozycja 8 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a’100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.  TAK

Zadanie 5, pozycja 10 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a’50szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.  TAK

Zadanie 5, pozycja 11 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a’30szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.  TAK

Zadanie 5, pozycja 12-13 - Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=25szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.  TAK

Zadanie 5, pozycja 14 - Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=5kg z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.  TAK

Zadanie 5, pozycja 16 - Czy Zamawiający dopuści watę opatrunkową zawierającą 50% bawełny?

Odp. Nie. Zgodnie z zapisami SWZ

Zadanie 5, pozycja 17- Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x75cm?

Odp.  TAK

Zadanie 5, pozycja 25 - Czy Zamawiający dopuści przylepiec tkaninowy z klejem akrylowym bez dodatku tlenku cynku?

Odp.  TAK

Zadanie 5, pozycja 27 - Czy Zamawiający dopuści zestaw plastrów pakowany a’12szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.  TAK

Zadanie 5, pozycja 27 - Czy Zamawiający dopuści zestaw plastrów pakowany a’24szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.  TAK

Zadanie 5, pozycja 30 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek hydrokoloidowy w rozmiarze 15x15cm?

Odp. NIE. Opatrunek w rozmiarze 15 x 15cm  Zamawiający wyszczególnił w poz. 29

Zadanie 6, pozycja 1-6, 8 - Czy Zamawiający dopuści sterylizację tlenkiem etylenu? Proces sterylizacji tlenkiem etylenu jest równie bezpieczny jak sterylizacja radiacyjna czy parą wodną, ponieważ każdy rodzaj sterylizacji musi być zwalidowany, nadzorowany, kontrolowany zgodnie z mającymi zastosowanie obowiązującymi normami dla danego rodzaju procesu sterylizacji .

Odp.  TAK

Zadanie 6, pozycja 9 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania z serwetami laminowanymi o gramaturze min. 42 g/m2?

Odp.  TAK

Zadanie 6, pozycja 9 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania z serwetą laminowaną z otworem min. 5 cm i rozcięciem – 75 x 90 cm?

Odp.  TAK

Zadanie 6, pozycja 9 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania z pojemnikiem plastikowym min. 120 ml?

Odp.  TAK

Zadanie 6, pozycja 9 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania w opakowaniu typu folia-papier z dodatkowo dołączonym do zestawu pojemnikiem plastikowym w ramach miski do pracy?

Odp.  TAK, pod warunkiem, że dołączony pojemnik będzie integralną częścią jałowego zestawu

Zadanie 6, pozycja 10 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do wkłucia centralnego z serwetą laminowaną min. 42g/m2 – min. 70 x 50 cm?

Odp.  TAK

Zadanie 6, pozycja 10 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do wkłucia centralnego z serwetą min. 56g/m2 – min. 45 x 75 cm z otworem przylepnym 7 cm?

Odp.  TAK

Zadanie 6, pozycja 10 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do wkłucia centralnego z imadłem metalowym min. 13 cm, reszta zgodnie z opisem?

Odp.  TAK

Zadanie 6, pozycja 10, 11 - Czy Zamawiający dopuści zestawy do wkłucia w opakowaniu typu folia-papier z dodatkowo dołączonym do zestawu trójkomorowym pojemnikiem?

Odp.  TAK, pod warunkiem, że dołączony pojemnik będzie integralną częścią jałowego zestawu

Zadanie 6, pozycja 11 - Czy Zamawiający dopuści zestawy do wkłucia lędźwiowego z serwetą laminowaną min. 42g/m2, min. 70 x 50 cm?

Odp.  TAK

Zadanie 6, pozycja 11 - Czy Zamawiający dopuści zestawy do wkłucia lędźwiowego z serwetą 2-warstwową min. 56g/m2, 50x60 cm z przylepnym otworem min. 7 cm?

Odp. NIE, parametry winny być zgodne z opisem

Zadanie 6 - Czy Zamawiający dopuści zestawy z kompresami gazowymi rozmiar 10 x 10 cm, gramatura 3,36g-3,39g?

Odp. TAK – pod warunkiem zachowania parametrów 16W/17N

Zadanie 6 - Czy Zamawiający dopuści zestawy z kompresami gazowymi rozmiar 10 x 10 cm z nitką RTG, gramatura 3,55g-3,71g?

Odp. TAK – pod warunkiem zachowania parametrów 16W/17N

Zadanie 6 - Czy Zamawiający dopuści zestawy z kompresami gazowymi rozmiar 7,5 x 7,5 cm, gramatura 1,08g-1,11g?

Odp. TAK – pod warunkiem zachowania parametrów 8W/17N

IV

ZADANIE NR 1

- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania plastra do mocowania wenflonów w rozmiarze 9 x 7 cm, wykonanego z miękkiej włókniny oraz powlekanego laminatu stanowiącego materiał podłoża, w którym dzięki wbudowanemu okienku (pokrytemu folią PU) kontrola wzrokowa miejsca wkłucia nie wymaga zmiany opatrunku, z wycięcięm pod wenflon, pokrytego hypoalergicznym klejem kauczukowym bez zawartości tlenku cynku, pakowanego w opakowania a‘ 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. NIE . Zamawiający wymaga opatrunku przezroczystego na folii poliuretanowej

ZADANIE NR 2

- Poz. nr 3- czy Zamawiający oczekuje zaoferowania przylepców pakowanych w opakowanie (2 x 5 pasków) x 50 szt.?

Odp. TAK

- Poz. nr 4- czy Zamawiający oczekuje zaoferowania przylepców pakowanych w opakowanie (2 x 3 pasków) x 50 szt.?

Odp. TAK

ZADANIE NR 4

- Poz. nr 2- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania gazy opatrunkowej jałowej?

Odp. Nie. Ten produkt jest wymagany w poz.1

- Poz. nr 6- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski elastycznej o rozciągliwości min. 95%?

Odp. NIE . Zgodnie z zapisami SWZ

- Poz. 8-10- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania tupferów jałowych pakowanych w podwójne opakowania (zewnętrzne i wewnętrzne), każde z etykietą samoprzylepną?

Odp. TAK

- Poz. nr 11-12- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych jałowych 12 warstwowych, pakowanych w opakowanie z nadrukowaną etykietą główną, bez zewnętrznych etykiet samoprzylepnych o następującej minimalnej wadzie 1 szt:

- Poz. nr 11- min. 1,59 g/m2;

- Poz. nr 12- min. 2,80 g/m2?

Odp. NIE zgodnie z zapisami SWZ

- Poz. nr 13-14- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych jałowych pakowanych w podwójne opakowania (zewnętrzne i wewnętrzne), każde z nadrukowaną etykietą główną oraz 1 zewnętrzną etykietą samoprzylepną?

Odp. TAK

- Poz. nr 15; 17; 19-  czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych 17 nitkowych, 8 warstwowych o następującej minimalnej wadzie 1 szt.:

- Poz. 15- min. 0,51 g/m2

- Poz. 17- min. 1,11 g/m2

- Poz. 19- min. 1,94 g/m2?

Odp. TAK

- Poz. nr 16; 18; 20- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych sklasyfikowanych w minimum klasie I, regule 4?

Odp. TAK

- Poz. nr 21-23- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet operacyjnych pakowanych w opakowanie z nadrukowaną etykietą główną oraz 1 zewnętrzną etykietą samoprzylepną ?

Odp. TAK

- Poz. nr 22- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet operacyjnych sterylizowanych tlenkiem etylenu w zwalidowanym procesie sterylizacji, pakowanych w opakowanie a’ 3 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. NIE. Zamawiający wyszczególnił w poz.21,22,23 – różne wielkości opakowań

- Poz. nr 23- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet operacyjnych pakowanych w opakowanie a’ 2 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. NIE. Zamawiający wyszczególnił w poz.21 tę wielkość opakowania

V

Pytanie 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyodrębnienie z zadania 7 pozycji 3a, 3b, 3c ,12 w celu złożenia atrakcyjnej oferty cenowej?

Odp.  NIE. Zadanie 7 stanowi całość opatrunków specjalistycznych stosowanych w leczeniu ran. Ponadto na tym, etapie postępowania zamawiający nie ma możliwości podziału zadań i tworzenia nowych zadań wiązałoby się to z wieloma zmianami tj. zmiana ogłoszenia SWZ, formularzy itd.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyodrębnienie z zadania 5 pozycji 28, 29, 30 opatrunków hydrokoloidowych w celu złożenia atrakcyjnej oferty cenowej?

Odp. NIE. Zadanie NR 5 stanowi całość. Ponadto na tym, etapie postępowania zamawiający nie ma możliwości podziału zadań i tworzenia nowych zadań wiązałoby się to z wieloma zmianami tj. zmiana ogłoszenia SWZ, formularzy itd.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyodrębnienie z zadania 7 pozycji 12 opatrunków hydrokoloidowych w celu złożenia atrakcyjnej oferty cenowej?

Odp. Nie. Wyjaśnienie znajduje się już w odpowiedzi do pytania 1

Pytanie 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyodrębnienie z zadania 7 pozycji 3a, 3b, 3c opatrunków hydrowłóknistych w celu złożenia atrakcyjnej oferty cenowej?

Odp. NIE. Wyjaśnienie znajduje się również w odpowiedzi na pytanie 1

Pytanie 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyodrębnienie z zadania 7 pozycji 13a, 13b, 14a, 14b, 14c w celu złożenia atrakcyjnej oferty cenowej?

Odp. NIE. Zadanie NR 7 stanowi całość

Pytanie 6:

Czy Zamawiający wymaga opatrunków w zadaniu 5 pozycja 28, 29, 30 hydrokoloidowych składających się z 3 hydrokoloidów: pektyny żelatyny, karboksymetylocelulozysosowej?

Odp. Zamawiający nie wymaga, a dopuszcza zaoferowanie w/w produktów

Pytanie 7:

Czy Zamawiający wymaga, w zadaniu 5 w pozycji 28, 29, 30 opatrunków hydrokoloidowych najbardziej przebadanych, 95% badań, dokonanych na tych opatrunkach, najcześciej stosowane, w leczeniu ran, z lekkim i średnim wysięgiem?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w opatrunków

Pytanie 8:

Czy Zamawiający w zadaniu 7 w pozycji 13a , 13b dopuści opatrunek przeciwbakteryjny, przylepny opatrunek piankowy regulujący wilgotność rany, część chłonna zawiera warstwę kontaktową wykonaną z hydrowłókien (karboksymetyloceluloza sodowa) z jonami srebra oraz warstwę pianki poliuretanowej, wodoodporna warstwa zewnętrzna wykonana z półprzepuszczalnej błony poliuretanowej, posiada delikatną, silikonową warstwę klejącą, w razmiarach:

Poz. 13a – rozmiar 12,5x12,5

Poz. 13b- rozmiar 17,5x17,5 w celu złożenia atrakcyjnej oferty?

Odp. Nie. Zgodnie z opisem Zamawiającego, który wymaga aby opatrunek posiadał warstwę kontaktową SAFETAC

Pytanie 9:

Czy Zamawiający dopuści z zadaniu 7 pozycjach 14a, 14b, 14c opatrunek przylepny, piankowy regulujący wilgotność rany, część chłonna zawiera warstwę kontaktową wykonaną z hydrowłókien (karboksymetyloceluloza sodowa) oraz warstwę pianki poliuretanowej, wodoodporna warstwa zewnętrzna wykonana z półprzepuszczalnej błony poliuretanowej, posiada delikatną, silikonową warstwę klejącą, w rozmiarach:

Poz. 14a – rozmiar 12,5x12,5

Poz. 14b – rozmiar 17,5x17,5

Poz. 14c – rozmiar 16,9x20 opatrunek na kość krzyżową, w celu złożenia atrakcyjnej oferty?

Odp. Nie. Zgodnie z opisem Zamawiającego, dotyczy opatrunku z warstwę kontaktową SAFETAC

Pytanie 10:

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 7 w pozycji 3a, 3b, 3c opatrunek nowszej generacji sterylny opatrunek hydrowłóknisty na rany z biofilmem lub podejrzeniem biofilmu; zbudowany z dwóch warstw chłonnych wykonanych w technologii Hydrofiber z jonami srebra o działaniu bakteriobójczym spotęgowanym dodatkowymi substancja

Odp. Tak

Pytanie 11:

Czy Zamawiający w projekcie umowy wykreśli możliwość składania zamówień drogą telefoniczną na rzecz faksu i maila?

Odp. Tak, Zamawiający zmodyfikuje zapis  &1 pkt 2.

VI

Zadanie 1

Czy zamawiający dopuści opatrunek włókninowy?

Odp. NIE. Zamawiający wymaga opatrubnku przeźroczystego, na folii poliuretanowej

Zadanie 4, poz. 3-7,16,18,20

Czy zamawiający wydzieli poz. 3-7,16,18,20 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia.  Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odp. NIE. Zadanie Nr 4 stanowi całość

Zadanie 4, poz. 6-7

Czy zamawiający dopuści rozciągliwość około 130 %?

Odp. Dla poz.6  TAK

Dla poz.7 NIE zgodnie z zapisami SWZ

Zadanie 4, poz. 16,18,20,

Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ? Wyroby, które są przedmiotem oferty są produktami niesterylnymi, w związku z  tym nie używa się ich w zabiegach medycznych wysokiego ryzyka i nie zachodzi potrzeba, aby były sklasyfikowane w klasie II a reg.7.

Odp. TAK

VII

Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 opatrunek pakowany po 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp. TAK dla zadania nr 1

Udzielone odpowiedzi stanowią integralną część załączników i zapisów SIWZ

Pismo w dniu dzisiejszym zostaje zamieszczone na stronie internetowej https:/ www.zoz.konskie.pl , https://miniportal.uzp.gov.pl/

Sporządził,

Inspektor

ds. Zamówień Publicznych

mgr Anna Drabik                                                                                                                    Z-ca Dyrektora

Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Końskich

mgr inż. Jerzy Grodzki