Numer sprawy  DSUiZP 252/AD/7/2021r                                                                                 Końskie2021-06-18

Firmy biorące udział w postępowaniu opublikowanym w BZP e – Zamówienia: ogłoszenie nr 2021/BZP 00079742/01 z dnia 2021-06-11 i na stronie internetowej https:/ www.zoz.konskie.bip.org.pl , https://miniportal.uzp.gov.pl/

Dot: przetargu nieograniczonego na: Sukcesywne dostawy przez 36 miesięcy  płynów  oraz  zestawów do leczenia nerkozastępczego  u chorych z ciężką sepsą i wstrząsem septycznym

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich w odpowiedzi na złożone następujące wnioski  dotyczące treści zapisów SIWZ informuje :

I.

1.

Czy Zamawiający w pozycji 12 pakiet zbiorczy dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy wysokoprzepływowy  (High Flow) z termoplastycznego poliuretanu Tecoflex z ramionami prostymi lub zagiętymi i o średnicy 11Fr i 13 Fr długościach : 15cm,17,5cm,20cm,25cm do wyboru przez Zamawiającego?

ODP: Zamawiający dopuści tylko w pakiecie zbiorczym

2.

Czy Zamawiający wyrazi na wydzielenie pozycji 12 z pakietu zbiorczego i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

ODP: NIE zgodnie z zapisami SWZ – Pakiet stanowi całość do aparatów  hemofiltracji.

II

1. Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści produkt spełniający wszystkie wymagania zawarte w SWZ a jedynie mleczany ą w wysokości 3 mmol/lit.

ODP TAK

2. Czy Zamawiający w pozycji 6 zgodzi  się na rozszerzenie zestawów do zabiegów ciągłych nerkozastępczych (hemofiltr z liniami –do aparatu typu Prismaflex) o powierzchni 1,5 m i o pow 1,00m2 - do wyboru przez Zamawiającego?

ODP TAK

3. Zwarcamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w ramach poz. 12, cewnika o dostępnym przekroju 11,5 FR do 13 Fr i prosimy o mozliwość zaoferowania cewników bez długości 175mm.

ODP TAK

4. Z uwagi, iż produkty wymienione w poz. 8,9,10 są to wyroby medyczne,  prosimy o zgodę na przeliczenie produktów w każdej pozycji do pełnych opakowań i tak:

Poz 8 - 36 szt czyli 9 pełnych opakowań (1 op. zawiera 4 szt)

Poz 9 – 48 szt czyli 6 pełnych opakowań (1 op. zawiera 8 szt)

Poz 10 – 96 szt czyli 4 pełne opakowania (1 op. zawiera 24 szt)

ODP TAK

Udzielone odpowiedzi stanowią integralną część załączników i zapisów SIWZ

Pismo w dniu dzisiejszym zostaje zamieszczone na stronie internetowej https:/ www.zoz.konskie.pl , https://miniportal.uzp.gov.pl/

Sporządził,

Inspektor

ds. Zamówień Publicznych

mgr Anna Drabik                                                                                                                    Z-ca Dyrektora

Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Końskich

mgr inż. Jerzy Grodzki