## zadanie nr. 1
DSU i ZP 252/AD/22/2021
FORMULARZ CENOWY NA ZADANIE NR 1
Orientacyjne zapotrzebowanie na 12 m-cy.
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Liczba szt/kpl | Cena jedn. Netto | Wartość netto (poz.3x4) | Stawka podatku VAT ( w %) | Wartość podatku VAT (poz 5x6) | Wartość ogółem brutto (poz 5+7) | Nazwa handl. Kod produktu lub nr. katalog.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | 1. Zestaw linii do podwójnego wkłucia tętniczo-żylnego do aparatu BRAUN „Dialog” – 10 000 szt Zestaw uniwersalny w komplecie zawierający : • Jeziorko monitorowane w linii żylnej o średnicy 22 mm • Worek spustowy • Zaciski centralne na linii tętniczej i żylnej • „spike” (igła) • Korek do recyrkulacji • System zapobiegający pienieniu się krwi – „wiatraczek” w jeziorku linii żylnej i tętniczej | 10000
2 | Dializator niskoprzepływowy, helixonowy o powierzchni czynnej 1,4m², sterylizowany suchą parą wodną. Współczynnik ultrafiltracji nie większy niż 12 ml/h x mm Hg | 2000
3 | Dializator niskoprzepływowy, polisulfonowy lub heliksonowy o powierzchni czynnej 1,8 m ²,sterylizowany suchą parą wodną. | 5000
4 | Dializator niskoprzepływowy, polisulfonowy o powierzchni czynnej 2,2 m ²,sterylizowany suchą parą wodną. Współczynnik ultrafiltracji nie większy niż 21 ml/h x mm Hg | 3000
2 | RAZEM; | x | x |  | x |  |  | x
Wartość netto dostawy wynosi: ……………………zł
Słownie: ……………………………………………………………….………………………………….zł
Wartość podatku VAT wynosi: …………………………………..zł
Słownie:…………………………………………………………………………………..……………….zł
Wartość ogółem brutto dostawy wynosi:……………………zł
Słownie:………………………………………………………………………………………...…………zł
UWAGI: Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego należy podać wszystkie wartości do dwóch miejsc po przecinku, zachowując układ kolumn i ilości zawarte
we wzorze. Podana wartość w formularzu powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, z uwzględnieniem szczegółowych
danych i wymagań do każdej z pozycji.
Pieczęć i podpis
(upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)