## Arkusz1
| Zał.2 | oznaczenie spr. DSUiZP 252/AD/25/2020 FORMULARZ CENOWY - ZADANIE NR 1
Implanty do zabiegów ortopedycznych tj. artroskopii barku, kolana i stawu skokowego
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  |  | oferowany - numer katal. | Ilość szt/op | Cena jed. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Vat % | Wartość bruto [zł]
1 | Zawieszka udowa do rekonstrukcji ACL, typu endobutton, tytanowa o wymiarach 4,5mm x 14mm, z dociąganą pętlą służącą do zamocowania przeszczepu, również przeszczepu typu BTB. Implant zaopatrzony w dwie wzmocnione nici w rozmiarze #5, jedną do przeciągania go przez kanały, drugą podwójnie złożoną nić tworzącą i dociągającą pętlę. Implant z systemem podwójnego blokowania pętli zarówno poprzez tarcie jak i mechaniczny docisk nici tworzącej pętlę w kieszeni blokującej. System blokowania pozwalający na awaryjne wydłużenie pętli nawet po wprowadzeniu przeszczepu do kanału udowego. Możliwość podciągnięcia przeszczepu przez całą długość kanału udowego - brak zdefiniowanej minimalnej długości pętli. W ofercie zawieszka ze stałą pętlą oraz podkładka awaryjna. |  |  |  | 90
2 | Tytanowa śruba interferencyjna z miękkim, nietraumatyzującym gwintem, o średnicy: 5,6,7, 8, 9,10mm i długościach: 20, 25, 30mm z gniazdem heksagonalnym 3,5mm, pakowana pojedynczo, sterylnie |  |  |  | 90
3 | Drut prowadzący przeszczep, średnica 2,4mm, zakończony oczkiem |  |  |  | 40
4 | Drut nitinolowy prowadzący do śrub interferencyjnych |  |  |  | 20
5 | Sterylny zestaw do szycia łąkotki z trzema implantami. Implanty wykonane z PEEKu załadowane na jednorazowy aplikator z końcem uniesionym pod kątem 15 stopni, połączone mocną nitką w rozmiarze "#0". Zestaw umożliwiający wykonanie dwóch ciągłych szwów bez wychodzenia ze stawu. |  |  |  | 90
6 | Sterylny zestaw do szycia łąkotki z czterema implantami. Implanty wykonane z PEEKu załadowane na jednorazowy aplikator z końcem uniesionym pod kątem 15 stopni, połączone mocną nitką w rozmiarze "#0". Zestaw umożliwiający wykonanie trzech ciągłych szwów bez wychodzenia ze stawu. |  |  |  | 300
7 | Elektroda ablacyjna -110mm długości, średnica części roboczej elektrody 3,2mm zagięta pod kątem 90 stopni, do zabiegów artroskopowych w środowisku soli fizjologicznej, - pakowane pojedynczo, sterylnie w opakowaniach zbiorczych po 5 sztuk |  |  |  | 70
8 | Rękojeść do diatermii z wyjściem typu amerykańskiego oferowanych elektrod |  |  |  | 10
9 | Wiertło wielorazowe zakończone rozetą, kaniulowane, z podziałką co 5mm umożliwiającą artroskopową kontrolę głębokości kanału, w rozmiarach 5-12mm, skok co 0,5mm |  |  |  | 30
10 | Wiertło jednorazowe, kaniulowane z pojedynczą wypustką tnącą z podziałką co 5mm umożliwiającą artroskopową kontrolę głębokości kanału, w rozmiarach 5,5-11mm, skok co 0,5mm |  |  |  | 30
11 | Igła nitinolowa z oczkiem, pakowana w opakowania zbiorcze po 10 szt. |  |  |  | 40
12 | Kotwica elastyczna z materiału wzmocnionego UHMWPE średnica 2,8mm, do mocowania tkanek miękkich do kości w procedurach ortopedycznych, zaopatrzona w jedną supemocną nić #2 oraz taśmę o szerokości 2mm na podajniku jednorazowym, umożliwiająca implantację bez konieczności nawiercania kości, pakowana jednostkowo, sterylnie |  |  |  | 20
13 | Kotwica elastyczna z materiału wzmocnionego UHMWPE średnica 2,8mm, do mocowania tkanek miękkich do kości w procedurach ortopedycznych, zaopatrzona w dwie supemocne nici #2, na podajniku jednorazowym, umożliwiająca implantację bez konieczności nawiercania kości, pakowana jednostkowo, sterylnie |  |  |  | 40
14 | Wiertło do kotwicy elastycznej 2,8mm, z ogranicznikiem |  |  |  | 6
15 | Kotwiczka elastyczna z materiału wzmocnionego UHMWP średnica 1,3mm, do mocowania tkanek miękkich do kości w procedurach ortopedycznych, zaopatrzona w jedną supermocną nić #2, na podajniku jednorazowym o długości 32cm, pakowana jednostkowo, sterylnie |  |  |  | 50
16 | Wiertło do kotwicy elastycznej 1,3mm, z ogranicznikiem plus prowadnica |  |  |  | 10
17 | Kotwica wykonana w całości z materiału syntetycznego PEEK, bezwęzłowa umożliwiająca mocowanie taśm o szerokości 2mm, o średnicy: 4;4,75; 5,5mm o długości 14,5mm, z dystalnie zagęszczonym gwintem zapewniającym lepsze mocowanie kotwicy w części korowej, możliwość kontroli napięcia nici w trakcie wkręcania kotwicy dzięki dodatkowemu obrotowemu mechanizmowi. Mechanizm obrotowy pozwalający na niezależne zablokowanie 4 końców przeprowadzonej przez kotwicę nici. Długość części pracującej 15cm |  |  |  | 30
18 | Polimerowa nić ( żyłka) z trzema oczkami służąca do przeciągania szwów przez tkanki w trakcie zabiegów artroskopowych, sterylna, opakowanie zbiorcze zawierające 8 szt. |  |  |  | 32
19 | Narzędzie manualne do artroskopowego przeszywania tkanek miękkich, dwa kąty wygięcia ( 30 i 40 stopni) w zależności od miejsca przeszywania, prawe i lewe, średnica 3,4mm, wymiary części przeszywającej: 2,2x2,6mm |  |  |  | 8
20 | Wysnuwacz artroskopowy do nici, średnica 3,4mm, duże oczko wysnuwacza zapewniające łatwe manipulowanie nićmi |  |  |  | 2
21 | Kaniula artroskopowa, giętka, 8x 6,5mm, z nakrętką mocującą kaniulę i zabezpieczającą przed przesuwaniem |  |  |  | 20
22 | Taśma pleciona, ultramocna z materiału wzmocnionego UHMWPE, szerokość 2mm, długość całkowita 99cm, długość części roboczej 19cm, pakowana jednostkowo, sterylnie w opakowania zbiorcze po 12szt. |  |  |  | 4
23 | Piny resorbowalne 1,5mm (dł. 16, 20, 25mm) lub 2,4mm (dł. 16, 25 lub 35mm) , wykonane z polimeru kwasu mlekowego (96L/4D) PLA do artroskopowego mocowania chrząstki, pakowane jednostkowo, sterylnie |  |  |  | 20
24 | Niskoprofilowa podkładka tytanowa z kolcami pod śrubę mocującą, dostępna w trzech średnicach 14, 17, 20mm, wysokość 1,3mm lub 2,5mm |  |  |  | 10
25 | Tytanowa śruba mocująca, z gwintem typowym dla kości gąbczastej, średnica 6,5mm, długość 25-60mm |  |  |  | 10
26 | Drut prowadzący z oczkiem, średnica 2,4mm |  |  |  | 60
27 | Kotwoca peekowa o średnicy 2,6mm, wbijana, z jedną nicią w rozmiarze #2 |  |  |  | 60
28 | Kotwoca peekowa o średnicy 2,6mm, wbijana, z dwiema nićmi w rozmiarze #1 |  |  |  | 60
29 | Wiertło do kotwicy 2,6mm |  |  |  | 6
30 | Pętla z supermocnej nici w rozmiarze #2, zakończona igłą prostą lub zagiętą, do obszywania przeszczepu, pakowana w opakowania zbiorcze po 12 szt. |  |  |  | 100
31 | Nić artroskopowa, supermocna w różnych rozmiarach: #2, #0, #5, zakończona igłą lub bez igły ,pakowana w opakowania zbiorcze po 12 szt. |  |  |  | 100
|  |  | Wartość netto [PLN] |  |  |  | 0
|  |  | Wartość brutto [PLN] z 8%VAT |  |  |  | 0
Wartość ogółem brutto dostawy wynosi: ………………………...zł
Słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………...zł
Pieczęć i podpis
(upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)