Zał. nr 3.

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-eksploatacyjnych

zad nr 2.   Tonometr bezkontaktowy

| Wykonawca | …………………………………………………… |
| --- | --- |
| Producent oferowanego ap. | …………………………………………………… |
| Nazwa i typ aparatu: | …………………………………………………… |
| Ilość – 1 kpl. |  |

| Lp | Nazwa parametru | Parametry wymagane i oceniane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikat CE | Tak |  |
| 2 | Gwarancja min. 24 miesiące, w tym: -pełną bezpłatną obsługę serwisową oferowanego sprzętu w tym przeglądy techniczne wymagane przez producenta aparatu i naprawy. Naprawa wykonywana bezpośrednio po zdiagnozowaniu uszkodzenia przez użytkownika. | Tak 24 miesiące – 0 pkt. 36 miesięcy – 10 pkt |  |
| 3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak Podać punkty serwisowe |  |
| 4 | Autoryzacje przez Producenta na sprzedaż aparatu i serwis na terenie Polski | Tak |  |
| 5 | Trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę podzespołu na nowe nieużywane | Tak |  |
| 6 | Każda interwencja gwarancyjna powoduje wydłużenie gwarancji ponad deklarowany termin gwarancji o czas wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji, trwający powyżej terminów przewidzianych na usunięcie wady. Wydłużeniu nie podlegają planowe przeglądy zgodne z wymaganiami producenta | Tak |  |
| 7 | W czasie gwarancji, w okresie przestoju aparatu (awaria, naprawa, przegląd) trwającego dłużej niż 5 dni roboczych oferent zobowiązany jest wstawić aparat o podobnych parametrach na swój koszt do czasu zakończenia naprawy | Tak |  |
| 8 | Oferent w ramach umowy wykona w okresie gwarancji przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta. Poda ilość przeglądów. | Tak |  |
| 9 | Założenie „Paszportu technicznego” z wpisaniem danych o urządzeniu i informacji o instalacji , uruchomieniu i dopuszczeniu do użytkowania, w Paszporcie technicznym obowiązującym w szpitalu. Paszport Techniczny do wypełnienia przez oferenta dostarczy Zamawiający w dniu instalacji aparatu. | Tak |  |
| 10 | Podać rodzaje przeglądów i ich częstotliwość i kolejność | Tak |  |
| 11 | Dołączyć listę kontrolną czynności wykonywana w czasie poszczególnych przeglądów.(dla aparatu i kardiomonitora) | Tak |  |
| 12 | Sprzedaż części zamiennych i akcesoriów użytkownikowi | Tak |  |
| 13 | Dostawa, instalacja, montaż i uruchomienie | Tak |  |
| 14 | Instrukcja oryginalna min. 1 sztuka | Tak |  |
| 15 | Instrukcje obsługi w języku polskim 2 sztuki | Tak |  |
| 16 | Szkolenie personelu obsługi, | Tak |  |
| 17 | Szkolenie personelu technicznego | Tak |  |
| 18 | Dostępność i sprzedaż części zamiennych i akcesoriów 7 lat | Tak |  |
| 19 | Bezkontaktowy pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego za pomocą sprężonego powietrza | Tak |  |
| 20 | Pomiar ciśnienia w zakresie min. 7 -60 mm Hg | Tak |  |
| 21 | Dokładność pomiaru max 1 mm Hg | Tak |  |
| 22 | Kolorowy ekran dotykowy LCD | Tak |  |
| 23 | Regulacja ruchu podbródka góra dół | Tak |  |
| 24 | Wbudowana drukarka termiczna | Tak |  |
| 25 | Technologia pomiaru ciśnienia uwzględniająca właściwości lepko-sprężyste rogówki | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 26 | Możliwość jednoczesnego pomiaru ciśnienia wewnątrz gałkowego skompensowanego rogówkowo oraz skorelowanego Goldmanowsko | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 27 | Wbudowany fiksator wewnętrzny | Tak |  |
| 28 | Uśredniony wynik pomiaru ciśnienia z min. 4 pomiarów pojedynczych | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 29 | Stolik pod oferowany aparat z regulacją elektryczną wysokości stolika i podbródka wbudowane w blad | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 30 | Pomiar całkowicie automatyczny | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |

Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje z parametrami technicznymi (w języku polskim) w których winny być potwierdzone informacje spełniające wymagane parametry graniczne.

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej