Załącznik numer 1 do Ogłoszenia

………………………., dnia…………………..

Formularz oferty

(UWAGA: Wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca)

Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich.

ul. Gimnazjalna 41B, 26 - 200 Końskie,

Nazwa i adres Wykonawcy:

..................................................................................................

..................................................................................................

NIP:   	………………......; REGON: ……………………..; KRS lub nr ewid:	…………….............

tel.: ……………………........; mail:	..........………………………;

Zobowiązania Wykonawcy:

Nawiązując do Ogłoszenia o zamówieniu publicznym na dostawę wózka do transportu chorych przeznaczony na różne oddziały szpitalne numer sprawy DSUiZP 24/JK/275/2023, oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami Ogłoszenia i projektu umowy za cenę:

| LP | Nazwa | Nazwa handlowa (katalogowa) | Nazwa producenta | Liczba sztuk | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wózek do transportu chorych przeznaczony na różne oddziały szpitalne |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  |

Wartość netto ………………………………….zł

Należy podatek VAT ………% ………………zł

Wartość brutto …………………………………. zł

(słownie złotych: ..................................................................................................../100)

|  | Parametr oferowane dwóch foteli ginekologicznych | Potwierdzić TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wózek do transportu chorych przeznaczony na różne oddziały szpitalne |  |
| 2 | Leże pacjenta dwusekcyjne, wykonane z płyty HPL. |  |
| 3 | Regulacja oparcia pleców sprężyną gazową za pomocą dźwigni umieszczonej pod leżem od strony sekcji oparcia pleców. |  |
| 4 | Wózek oparty na systemie hydrauliczno-cyrklowym . |  |
| 5 | Rama wózka wykonana z elementów stalowych pokrytych wysokiej jakości lakierem epoksydowym przeznaczonym do obszarów medycznych, odpornym na zadrapania i środki dezynfekcyjne. |  |
| 6 | Wózek wyposażony w dodatkową ochronę antybakteryjną poprzez wzbogacenie wszystkich elementów stalowych pokrytych warstwą lakieru epoksydowanego substancją antybakteryjną, zapewniającą ochronę przed osadzaniem oraz wnikaniem bakterii, wirusów i grzybów. |  |
| 7 | Wózek wyposażony w listwy odbojowe w narożnikach leża. |  |
| 8 | Pokryte warstwą lakieru epoksydowego dwa uchwyty do prowadzenia wózka umieszczone od strony nóg pacjenta i od strony głowy. |  |
| 9 | Chromowany uchwyt na rolkę ręcznika jednorazowego użytku umieszczony od strony sekcji oparcia pleców. |  |
| 10 | Tworzywowa obudowa wózka. |  |
| 11 | W obudowie znajdują się oddzielne 2 miejsca na prywatne rzeczy pacjenta. |  |
| 12 | Opuszczane poręcze boczne wykonane ze stali pokrytej lakierem epoksydowym. Poręcze boczne zakończone dwustronnie uchwytami wykonanymi z tworzywa sztucznego. Opuszczenie poręczy bocznych ze względów bezpieczeństwa za pomocą dwóch rąk, zwolnienie dźwigni oznaczonej odróżniającym się kolorem od ramy leża powoduje opuszczenie. |  |
| 13 | Regulacja wysokości nożną pompą oleodynamiczną, za pomocą pedała hydraulicznego umieszczonego od strony nóg pacjenta. |  |
| 14 | Regulacja przechyłu wzdłużnego Trendelenburga i anty Trendelenburga regulowane za pomocą dźwigni od strony nóg pacjenta znajdującej się pod leżem. |  |
| 15 | Wózek na 4 kołach o średnicy minimum 200 mm. Blokada centralna i kierunkowa na kołach od strony nóg. Nie dopuszcza się wózków na kołach o średnicy mniejszej niż 200 mm. |  |
| 16 | Wymiary zewnętrzne wózka: minimum długość 2040 mm x szerokość 810 mm +/- 10 mm. |  |
| 17 | Powierzchnia leża: minimum długość 1900 mm x szerokość 580 mm +/- 10 mm. |  |
| 18 | Regulacja wysokości: minimum: 510 – 900 mm +/- 5 mm. |  |
| 19 | Trendelenburg i anty – Trendelenburg : minimum: 0 - 12° |  |
| 20 | Regulacja sekcji oparcia pleców: minimum 0-80° |  |
| 21 | Wózek z materacem. Pokrowiec materaca odporny na ciecze, materac o grubości min. 6 cm. |  |
| 22 | Wózek z pasem pacjenta pozwalającym na zapięcie pacjenta znajdującego się na wózku. |  |
| 23 | Termin gwarancji: minimum 24 miesiące. |  |
| 24 | Udźwig wózka: 300 kg +/- 10 kg. |  |

Oświadczenia dotyczące postanowień Ogłoszenia:

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia będzie realizowany przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

- Oświadczamy, że załączone do Ogłoszenia wymagania stawiane Wykonawcy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Ogłoszeniem wraz z załącznikami, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że projekt umowy zawarty w Ogłoszeniu, został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na ww. warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam/y, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu określone w Ogłoszeniu.

- Oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

- W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

- Oświadczam/y, że sposób reprezentacji Wykonawcy*/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia* dla potrzeb zamówienia jest następujący

…………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………….

Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę – spółki cywilne lub konsorcja

- Za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach o nr ………….. niniejsza oferta oraz wszystkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Uzasadnienie zastrzeżenia ww. informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa zostało załączone do naszej oferty.

- Korespondencję w sprawie przedmiotowego postępowania proszę kierować na:

Adres:………………………………………………………………………………….

Osoba do kontaktu:…………………………………………………………………

Telefon:………………………………… E-mail:……………………………………

Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia:

Imię i nazwisko:………………………………nr telefonu……………………………………………

- W przypadku wybory naszej oferty, wskazujemy następujące osoby do umieszczenia 
w umowie jako reprezentacja Wykonawcy (zgodnie z wpisem w KRS/ wpisem CEIDG/ udzielonym pełnomocnictwem):

Imię i nazwisko:……………………………… - stanowisko/funkcja:……………………………

Imię i nazwisko:……………………………… - stanowisko/funkcja:…………………………….

- INFORMUJEMY, że oświadczenia/dokumenty wskazane poniżej:
- ……………………………………………………………………………………………………………
- ……………………………………………………………………………………………………………..

Zamawiający może uzyskać w formie elektronicznej z ogólnodostępnych baz danych pod adresem internetowym ………………………………………………………………………..

- Na potwierdzenie spełniania wymagań do oferty dołączono:

      - ……………………………………………………………….

      - ……………………………………………………………….

      - ……………………………………………………………….

      - ………………………………………………………………

- Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297kk).

…....................................................

Podpis Wykonawcy