## zadanie nr. 2
DSU i ZP 252/AD/2/2/2022r Zadanie nr 2.
FORMULARZ CENOWY
Wyroby do dializy otrzewnowej CADO balance z podwyższonym pakietem bezpieczeństwa. Płyny z obnizona zawartoscią produktów degradacji glukozy (GDP)
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Liczba szt/kpl | Cena jedn. Netto | Wartość netto (poz.3x4) | Stawka podatku VAT ( w %) | Wartość podatku VAT (poz 5x6) | Wartość ogółem brutto (poz 5+7)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Zestaw worków z drenami i sterylnym korkiem iglicowym. Płyny dializacyjne o poj. 2000cm3 lub 2500 cm3, parametry czynników aktywnych Ca2+ 1,25mmol/l, 1,75mmol/l Glukoza: 1,5%, 2,3%, 4,25%, Na 134mmol/l, Ultra niska zawartość GDP:3-DG (deoksyglukozone) < 35 µmol/l; pH ok.7,0 Dysk do automatycznego przełączania faz cyklu wymiany plynów. | 13140 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Nakrętka dezynfekująca do korka iglicowego | 13140 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Przedłużacz cewnika zamykany korkiem iglicowym | 18 |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Adapter cewnika | 18 |  | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Cewnik Tenckhoffa do dializy otrzewnowej typ 416, 419 | 9 |  | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Korek iglicowy z uszczelką (PIN) | 18 |  | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Łącznik stabilizacyjny | 9 |  | 0 | 8% | 0 | 0
| Razem suma poz. (od 1 do 7): | xxx |  | 0 | xxx | 0 | 0
Wartość netto dostawy wynosi: ……………………........................zł
Słownie: ……………………………………………………………….………………………………….zł
Wartość podatku VAT wynosi: …………………………………............zł
Słownie:…………………………………………………………………………………..……………….zł
Wartość ogółem brutto dostawy wynosi:………………….................…zł
Słownie:………………………………………………………………………………………...…………zł
UWAGI: Przy sporządzaniu Formularza Cenowego należy podać wszystkie wartości do dwóch miejsc po przecinku, zachowując układ kolumn i ilości zawarte
we wzorze. Podana wartość w formularzu powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, z uwzględnieniem szczegółowych
danych i wymagań do każdej z pozycji.
Pieczęć i podpis
Pacjenci leczeni programem CADO mogą być przeniesieni na metodę ADO i w związku z tym sprzęt powinien być kompatybilny. |  |  |  | (upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)
Nazwa Wykonawcy……………………………………………………………………………………………………………