## Arkusz1
Zał nr 2b oznaczenie spr. DSUiZP 252/ AD/3/2023 FORMULARZ CENOWY - CZĘŚĆ 2
Zespolenia złamań w obrębie kończyny górnej i kończyny dolnej.
LP. | Asortyment | oferowany - numer katal. | szt. | Cena netto | VAT | Cena brutto | Wartość netto
1 | Gwóźdź gamma rekonstrukcyjny śródszpikowy do złamań przezkrętarzowych, blokowany wykonany z tytanu o kątach 125° 130° i 135°, o grubości 16,0mm, blokowany śrubą o średnicy Ø11,0mm, z 2 śrubami blokującymi do części dystalnej dla gwoździa o długości 180-280mm oraz 3 śrubami blokującymi dla gwoździa o długości od 300-460mm, długość śrub od 26 do 100mm z przeskokiem co 2 mm |  | 15 |  | 8% | 0 | 0
2 | Śruba szyjkowa teleskopowa Ø 11mm ze śrubą kompresyjną M4, dł. 70-125mm Śruba szyjkowa standardowa Ø 11mm, dł. 70-125mm |  | 15 |  | 8% | 0 | 0
3 | Wkręty blokujące do gwoździ śródszpikowych Ø 4,5mm dł. 26-100mm |  | 20 |  | 8% | 0 | 0
4 | Pin antyrotacyjny Ø 4mm, dł. 65-125mm |  | 20 |  | 8% | 0 | 0
5 | Płytka dynamiczna biodrowa (DHS) o kątach: 130°, 135°, 140°, 145°, 150°, od 2 do 20 otworów, dł. 48 – 336 mm |  | 10 |  | 8% | 0 | 0
6 | Płytka dynamiczna kłykciowa (DCS), kąt 95°, od 6 do 22 otworów, dł. 118 – 374 mm |  | 5 |  | 8% | 0 | 0
7 | Śruba kompresyjna DHS/DCS o dł.32mm |  | 15 |  | 8% | 0 | 0
8 | Śruba DHS/DCS Ø 12,5mm i Ø 16mm, dł. 55-150mm, o dł. gwintu 22mm i 27mm |  | 15 |  | 8% | 0 | 0
9 | Płytka do wysokiej osteotomii kości piszczelowej, anatomiczna, o kształcie litery ”T”-mała, blokująco – kompresyjna, zakładana od strony przyśrodkowej. Na trzonie płyty dwa otwory blokowane (śruby 5,0 mm) oraz trzy otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4,5 mm oraz co najmniej jeden otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera 2,0 mm. W części poprzecznej 3 otwory stożkowe gwintowane oraz co najmniej 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera 2,0 mm. Płytka z poprzecznymi podcięciami umożliwiającymi łatwiejsze dopasowanie do kości. Szerokość części trzonowej 14; 16 mm, a poprzecznej nasadowej 30; 33mm, długość płyty 112; 115 mm. |  | 40 |  | 8% | 0 | 0
10 | Wkręty kątowo-stabilne, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym – średnica 5,0mm. |  | 30 |  | 8% | 0 | 0
11 | Wkręty korowe średnica 4,5mm z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. |  | 30 |  | 8% | 0 | 0
12 | Wkręt kaniulowany kompresyjny tytanowy Ø 3,0/3,9 mm, dł. 12 – 30 mm |  | 50 |  | 8% | 0 | 0
13 | Wkręty korowe średnica 4,5mm z gniazdem krzyżowym |  | 20 |  | 8% | 0 | 0
14 | Wkręt kostkowy o średnicy 4,5 mm, dł. 20 – 120 mm |  | 10 |  | 8% | 0 | 0
15 | Wkręt kaniulowany samogwintujący o średnicy 3,5 mm dł. 10 – 90 mm Zgodnie z odpowiedziami Zamawiającego z dnia 07.01.2021r. oferujemy wkręt kaniulowany samowiercący o rednicy 3,5mm w długości 10-70mm |  | 10 |  | 8% | 0 | 0
16 | Wkręt kaniulowany samogwintujący o średnicy 4,5 mm dł. 10 – 90 mm |  | 10 |  | 8% | 0 | 0
17 | Wkręt kaniulowany samogwintujący o średnicy 5,0 mm dł. 25 – 70 mm |  | 10 |  | 8% | 0 | 0
18 | Wkręt kaniulowany samogwintujący o średnicy 7,0 mm dł. 40 - 130 mm |  | 10 |  | 8% | 0 | 0
19 | Gwóźdź Rush'a o średnicy 2,4 do 6,4 mm i długości 50 – 430 mm |  | 300 |  | 8% | 0 | 0
20 | Drut Kirschnera średnica 1,0 do 3,0 mm i długości 150, 210, 310 mm |  | 10 |  | 8% | 0 | 0
21 | Groty Steimanna o średnicy 4 do 5 mm i długości 80 – 300 mm |  | 10 |  | 8% | 0 | 0
22 | Groty Steimanna-Gruca o średnicy 3 do 5 mm i długości 80 – 210 mm |  | 10 |  | 8% | 0 | 0
23 | Drut do cerklarzu o średnicy 0,2 – 2,0 mm, dł. 5 m |  | 50 |  | 8% | 0 | 0
24 | Podkładki do śruby |  | 20 |  | 8% | 0 | 0
25 | Wiertło kaniulowane 2,4x1,0 |  | 5 |  | 8% | 0 | 0
26 | Wiertło kaniulowane 3,2x1,2 |  | 3 |  | 8% | 0 | 0
27 | Wiertło kaniulowane 4,7x2,2 |  | 3 |  | 8% | 0 | 0
[6 empty] | SUMA | 0
Wartość ogółem brutto dostawy wynosi:
Słownie:
Pieczęć i podpis
(upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)