Numer sprawy:  DSUiZP 24/ŁM/190/2022

Załącznik nr  3

Zestawienie wymaganych  parametrów  techniczno-eksploatacyjnych i parametry oceniane

Aparat Funduscamera

| Wykonawca | …………………………………………………… |
| --- | --- |
| Producent oferowanego ap. | …………………………………………………… |
| Nazwa i typ aparatu: Ilość- 1 szt. | …………………………………………………… |

| Lp. | Nazwa parametru | Parametry wymagane i oceniane | Parametry oferowane- opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikat CE | Tak |  |
| 2 | Gwarancja min. 24 miesiące, w tym: -pełną bezpłatną obsługę serwisową oferowanego sprzętu w tym przeglądy techniczne wymagane przez producenta aparatu i naprawy. Naprawa wykonywana bezpośrednio po zdiagnozowaniu uszkodzenia przez użytkownika. | Tak |  |
| 3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak Podać punkty serwisowe Siedziba autoryzowanego serwisu - dokładny adres i nr telefonu, adres e-mail. |  |
| 4 | Autoryzacje przez Producenta na sprzedaż aparatu i serwis na terenie Polski | Tak |  |
| 5 | Każda interwencja gwarancyjna powoduje wydłużenie gwarancji ponad podstawowy okres gwarancji o czas wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji, trwający powyżej terminów przewidzianych na usunięcie wady. Wydłużeniu nie podlegają planowe przeglądy zgodne z wymaganiami producenta | Tak |  |
| 6 | Oferent w ramach umowy wykona w okresie gwarancji przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta. Poda ilość przeglądów. | Tak |  |
| 7 | Założenie „Paszportu technicznego” z wpisaniem danych o urządzeniu i informacji o instalacji , uruchomieniu i dopuszczeniu do użytkowania, w Paszporcie technicznym obowiązującym w szpitalu. Paszport Techniczny do wypełnienia przez oferenta dostarczy Zamawiający w dniu instalacji aparatu. | Tak |  |
| 8 | Podać rodzaje przeglądów i ich częstotliwość i kolejność | Tak |  |
| 9 | Dołączyć listę kontrolną czynności wykonywana w czasie poszczególnych przeglądów. | Tak |  |
| 10 | Sprzedaż części zamiennych i akcesoriów użytkownikowi | Tak |  |
| 11 | Dostawa, instalacja, montaż i uruchomienie | Tak |  |
| 12 | Instrukcje obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 13 | Szkolenie personelu obsługi, | Tak |  |
| 14 | Dostępność i sprzedaż części zamiennych i akcesoriów 7 lat | Tak |  |
| 15 | Aparat nowy nieużywany, rok produkcji 2022 | Tak |  |
| 16 | Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz | Tak |  |
| 17 | Aparat Funduscamera z wykonywaniem zdjęć kolorowych | Tak |  |
| 18 | Rozdzielczość min 24 MPx | Tak |  |
| 19 | Kolor zdjęć kolorowy, bez czerwienny, kobaltowy | Tak |  |
| 20 | Lama błyskowa typu: LED lub Xenon | Tak podać rozwiązanie LED -10 pkt Xenon - 0 pkt |  |
| 21 | Fotografia przedniego odcinka oka w trybie podczerwieni IR | Tak - 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 22 | Pole obserwacji min 45 ° | Tak |  |
| 23 | Powiększenie cyfrowe: | Tak |  |
| 24 | Minimalna wielkość źrenicy / Minimalna wielkość źrenicy w trybie "small pupil": Ø 4,0 mm / Ø 3,3 mm | Tak |  |
| 25 | Funkcja do redukcji zmętnienia obrazu w przypadku oczu z zaćmą | Tak - 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 26 | Źródło światła do obserwacji: IR LED | Tak |  |
| 27 | Wyjście video w Full HD (zewnętrzny monitor) | Tak |  |
| 28 | Auto Focus | Tak |  |
| 29 | Funkcja automatycznego zrobienia zdjęcia | Tak -10 pkt Nie - 0 pkt |  |
| 30 | Automatyczna zmiana (z obserwacji przedniego odcinka na obserwacje siatkówki) | Tak |  |
| 31 | Automatyczne ustawienie ekspozycji | Tak |  |

Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy załączyć firmowe materiały i informacje z parametrami technicznymi (w języku polskim) w których winny być potwierdzone informacje spełniające wymagane powyżej parametry.

Na załączonych materiałach Wykonawca powinien zaznaczyć fragmenty tekstu potwierdzający spełnienie określonego wymogu. Obok należy wpisać numer wymogu ( pozycja z tabeli powyżej , w której Zamawiający opisał wymóg ).

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej