Numer sprawy:  DSUiZP 24/ŁM/414/2022

Załącznik nr 3

Zestawienie wymaganych  parametrów  techniczno-eksploatacyjnych i parametry oceniane

Dotyczy -  Komora laminarna – kpl. 1

| Wykonawca | …………………………………………………… |
| --- | --- |
| Producent | …………………………………………………… |
| Model – nazwa/ typ | ………………………………………………….. |
| Kraj pochodzenie | …………………………………………………… |
| Rok produkcji – fabrycznie nowa 2022 | ……………………………………………………. |

| Lp. | Nazwa parametru | Parametry wymagane | Parametry oferowane : Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikat CE | Tak |  |
| 2 | Gwarancja min. 24 miesiące, w tym: -pełną bezpłatną obsługę serwisową oferowanego sprzętu w tym przeglądy techniczne wymagane przez producenta urządzeń i naprawy. Naprawa wykonywana bezpośrednio po zdiagnozowaniu uszkodzenia przez użytkownika. | Tak 24 miesiące – 0 pkt 36 miesięcy – 5 pkt |  |
| 3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak Podać punkty serwisowe Siedziba autoryzowanego serwisu - dokładny adres i nr telefonu, adres e-mail. |  |
| 4 | Każda interwencja gwarancyjna powoduje wydłużenie gwarancji ponad deklarowany termin gwarancji o czas wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji, trwający powyżej terminów przewidzianych na usunięcie wady. Wydłużeniu nie podlegają planowe przeglądy zgodne z wymaganiami producenta | Tak |  |
| 5 | Wykonawca w ramach umowy wykona w okresie gwarancji przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta. Poda ilość przeglądów. | Tak Podać ilość przeglądów |  |
| 6 | Założenie „Paszportu technicznego” z wpisaniem danych o urządzeniu i informacji o instalacji , uruchomieniu i dopuszczeniu do użytkowania, w Paszporcie technicznym obowiązującym w szpitalu. Paszport Techniczny do wypełnienia przez oferenta dostarczy Zamawiający w dniu instalacji | Tak |  |
| 7 | Podać rodzaje przeglądów i ich częstotliwość i kolejność | Tak |  |
| 8 | Dołączyć listę kontrolną czynności wykonywana w czasie poszczególnych przeglądów. | Tak |  |
| 9 | Sprzedaż części zamiennych i akcesoriów zamawiającemu | Tak |  |
| 10 | Dostawa, instalacja, montaż i uruchomienie | Tak |  |
| 11 | Instrukcje obsługi w języku polskim - 1 egz. w wersji papierowej, - 1 egz. w wersji elektronicznej – załączyć przy dostawie . | Tak |  |
| 12 | Szkolenie personelu obsługi, | Tak |  |
| 13 | Dostępność i sprzedaż części zamiennych i akcesoriów 7 lat | Tak |  |
| 14 | Dostawa, instalacja, montaż i uruchomienie | Tak |  |
| 15 | Aparat nowy nieużywany, rok produkcji 2022 | Tak |  |
| 16 | Komora laminarna przeznaczona do Apteki tj. pracowni żywieniowej | Tak |  |
| 17 | Komora spełnia wymogi do aktywacji worków do żywienia pozajelitowego. | Tak |  |
| 18 | Podstawa pod komorę w zestawie | Tak |  |
| 19 | Zasilanie 230 V 50/60 Hz | Tak |  |
| 20 | Klasa komory laminarnej – minimum I klasy | Tak |  |
| 21 | Klasa czystości powietrza- klasa A wg. EU GMP | Tak |  |
| 22 | Przepływ powietrza pionowy | Tak |  |
| 23 | Wymiary wewnętrzne komory min Szer x głęb [cm] 125 x 49 [cm] | Tak |  |
| 24 | Wysokość komory roboczej min.: 70 cm | Tak Wysokość od 70 do 80 cm – 0 pkt. Wysokość od 81 do 90 cm – 19 pkt. |  |
| 25 | Pręt ze stali nierdzewnej do zawieszania worków | Tak |  |
| 26 | Przepływ powietrza regulowany | Tak |  |
| 27 | Automatyczna kompensacja zużycia filtrów zapewniająca stałą i bezpieczną szybkość przepływu w komorach | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 28 | Przepływ powietrza laminarny, prędkość robocza min. 0,3 m/s | Tak |  |
| 29 | Typ Filtra: HEPA klasy H14 | Tak |  |
| 30 | Ilość gniazd elektrycznych min 1 | Tak |  |
| 31 | Panel sterujący | Tak |  |
| 32 | Blat roboczy ze stali nierdzewnej | Tak |  |
| 33 | Lampa lub świetlówka oświetlająca przestrzeń roboczą | Tak |  |
| 34 | Lampa bakteriobójcza UV zamocowana na stałe, umieszczona w górnej przedniej części obszaru roboczego - zabezpieczona przed przypadkowym włączeniem podczas pracy | Tak - 1 pkt. Nie - 0 pkt. |  |

Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy załączyć  firmowe materiały i informacje z parametrami technicznymi (w języku polskim) w których winny być potwierdzone informacje spełniające wymagane powyżej parametry.

Na załączonych materiałach Wykonawca powinien zaznaczyć fragmenty tekstu potwierdzający spełnienie określonego wymogu. Obok należy wpisać numer wymogu ( pozycja z tabeli powyżej , w której Zamawiający opisał wymóg ).

Podpis osoby uprawnionej

………………………………………..