Numer sprawy:  DSUiZP 24/ŁM/111/2023

Załącznik Nr 4  do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Drzwi o odporności ogniowej EI 60 -1 szt. wszystkie rozmiary podane są w centymetrach

Wyposażenie:

1. Zamek z wkładką.

2. Szyldy z klamkami.

3. Mocowanie na śruby.

4. Przeszklenie szyby przezroczyste.

5. Samozamykacz.

6. Kolor profilu biały.

7. Ścianki i doświetla mają mieć odporność ogniową taką jak drzwi EI 60.

8. Mocowanie drzwi do ścianek na min. 4 zawiasy.

Sugerowana jest wizja lokalna przez wykonawcę przed złożeniem oferty.