Numer sprawy:  DSUiZP 24/ŁM/285/2023

Załącznik Nr 4  do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia musi spełniać parametry jakościowe zgodne z Polską Normą PN-C- 96024:2020-12 o parametrach nie gorszych niż:

- gęstość w temperaturze 15 o C nie może być wyższa niż 860 kg/m³,

- wartość opałowa (energetyczna) nie może być niższa od 42,6 MJ/kg,

- temperatura zapłonu nie może być niższa niż 56 o C,

- lepkość kinematyczna przy 20 o C max. 6,00 mm²/s,

- zawartość siarki nie może być wyższa niż 0,1%,

- zawartość wody nie może być wyższa niż 200 mg/kg,

- zawartość ciał stałych nie może być wyższa niż 24 mg/kg,

- temperatura płynięcia nie może być wyższa niż -20 o C,

- zawartość barwnika S Red 19 >= 6,3mg/l