Zał. nr 5 do SWZ                                                                                  Końskie, dn. 17.06.2022r.

DSH 252/52/22

Specyfikacja na środki dezynfekcyjne dla ZOZ w Końskich na 24 miesiące

Środki dezynfekcyjne przeznaczone do dezynfekcji i mycia narzędzi chirurgicznych, środki do dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych materiałem biologicznym oraz środki do dezynfekcji wyrobów szklanych , do dezynfekcji i mycia inkubatorów.

1.Preparat w postaci proszku bez zawartości aldehydów, chloru, QAV, pochodnych benzenu i fenolu, zawierający nadwęglan sodu, przeznaczony do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, endoskopów. Preparat można stosować w oddziałach neonatologicznych ( dezynfekcja inkubatorów ). Wymagana pozytywna opinia Instytutu Matki i Dziecka w obszarze dezynfekcji inkubatorów. Przygotowanie roztworu w wodzie wodociągowej max. o temperaturze pokojowej. Możliwość użycia w myjkach ultradźwiękowych np. Sekusept Pulver.

Spektrum działania:B, F, V, Tbc- 30 min. B, F, V, Tbc, S- 6h ( z aktywatorem) M. Tuberculosis Opakowanie - 10 kg .

2. Paski testowe do preparatu z pozycji 1. Opakowanie a 500szt.

3. Aktywator do  preparatu z pozycji 1, poszerzający spektrum działania o prątki gruźlicy i spory.

Opakowanie –2l

4. Preparat w formie granulatu, na bazie nadsiarczanów, przeznaczony do mycia oraz dezynfekcji powierzchni, wyposażenia oraz wyrobów medycznych w tym inkubatorów i łyżek laryngoskopowych np. Perform. Nie zawiera aldehydów, kwasu octowego, nadwęglanu sodu, fenolu, chloru, związków amoniowych, pochodnych guanidyny oraz nadtlenku wodoru. Roztwór roboczy bezbarwny, pozostający aktywny do 30 godzin. Możliwość sporządzenia roztworu przy użyciu zimnej wody wodociągowej. Możliwość stosowania na oddziałach noworodkowych ( w tym dezynfekcji inkubatorów) oraz pionie żywieniowym. Spektrum działania: B, F, Tbc ( M. terrae., M. avium-EN- 14348), V- EN 14476 w czasie do 15 minut, w stężeniu do 2%. Możliwość rozszerzenia o spory ( w tym C. difficile). Wyrób medyczny kl.II A

Wymagana pozytywna opinia Instytutu Matki i dziecka w zakresie dezynfekcji inkubatorów.

Opakowanie –  saszetka 40 g

5. Płynny koncentrat do jednoczesnego mycia i dezynfekcji powierzchni w obszarze medycznym ( unity, łóżka, materace,  fotele zabiegowe, stoły operacyjne, aparatura medyczna, podłogi i ściany). W swoim składzie zawiera aminy i związki czwartorzędowe np. Quatrodes Extra. Produkt posiada działanie bakteriobójcze, prątkobójcze, drożdżakobójcze i wirusobójcze w czasie do 15 minut. Nie niszczy dezynfekowanych powierzchni.

Opakowanie – kanister 5l.

6. Preparat chlorowy oparty o dichloroizocyjanuran sodu, w postaci tabletek, przeznaczony do dezynfekcji dużych powierzchni zmywalnych, również obciążonych materiałem organicznym np. Medicarine. Możliwość zalewania zanieczyszczeń organicznych z jednoczesnym działaniem sporobójczym , preparat skuteczny w stosunku do C. diff. (rybotyp 027), czas działania nie dłuższy niż 15 min. wg EN13704 w warunkach wysokiego obciążenia białkowego. Max. stężenie aktywnego chloru w roztworze przy najniższym stężeniu użytkowym w podanym zakresie działania – do 2000 ppm. Zakres działania B, V, Tbc, F, S.

Opakowanie –300 tabl.

7.Chlorowy preparat w postaci proszku do dezynfekcji powierzchni czystych i zanieczyszczonych organicznie, oraz do powierzchni mających kontakt z żywnością np. Chloramina T.  Spektrum działania : B, V, F, Tbc.

Opakowanie – 6 kg

8. Płynny koncentrat przeznaczony do mycia i dezynfekcji wszystkich rodzajów powierzchni w środowisku szpitalnym, nie posiadający substancji lotnych i zapachowych, co zapewnia bezpieczne stosowanie preparatu. Oparty o 2- fenoksyetanol, N, N-bis- ( 3- aminopropylo)dodecyloaminy, chlorek benzalkoniowy np. Incidin Pro.  Potwierdzone działanie zgodnie z EN13727 oraz EN 13624 (warunki czyste i brudne) 0,25% w 5 minut. Skuteczny wobec wszystkich wirusów osłonionych, łącznie z (HBV, HCV, HIV). Możliwość rozszerzenia właściwości bójczych o EN 14348 ( prątkobójczy, mykobakteriobójczy) oraz adeno, polio, rota, noro.

Opakowanie - 6 litrów lub 2litry

9. Preparat na bazie aktywnego tlenu do mycia i dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych materiałem organicznym. Nie zawierający aldehydów, QAV,fenoli, chloru i barwników np. Incidin Active. Produkt w postaci proszku. Przygotowanie roztworu w wodzie o temperaturze pokojowej ( max. 20 stopni C).Spektrum działania B, F, V ( Polio) do 10 min., Tbc do 15 minut, S ( Cl. Difficile) do 10 minut.

Opakowanie po 1,5 kg

10. Preparat alkoholowy przeznaczony do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudno dostępnych, gotowy do użycia. Nie zawierający aldehydów , QAV i pochodnych biguanidyny. Zawierający min. trzy substancje aktywne w tym AMT.

Przebadany zgodnie z normą 16615 np. Incidin Liquid. Spektrum : B, Tbc, F,V-1 – minuta.

Opakowanie- kanister 5l

Środki przeznaczone do dezynfekcji rąk, chirurgicznego i higienicznego mycia rąk i pielęgnacji skóry.

11. Preparat na bazie alkoholi ( propan-2-ol i 2- fenoksyetanol) przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Unikalna formuła preparatu zawiera glicerynę, jako substancję pielęgnującą skórę rąk np. Skinman Soft Plus. Bez zawartości chlorheksydyny, o przedłużonym działaniu. Zakres działania: B, Tbc, F, V ( HBV, HCV, HIV), adeno i norovirus.  Opakowanie przystosowane do dozowników typu Dermados.

Opakowanie 500 ml

12. Żel przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Skład etanol- 63,7 g, propan-2-ol-6,3 g.np. Velodes żel.  Łagodny dla dłoni, zawierający w swoim składzie glicerynę oraz formułę zapobiegającą uczuciu lepkości dłoni. Spektrum działania: B (MRSA), Tbc( M. terrae), V(HIV, HBV, HCV), BVDV, rota, noro w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym. Dezynfekcja higieniczna  wg.EN1500:2x3ml w czasie 2x15 sekund. Dezynfekcja chirurgiczna wg EN12791 2x3ml w czasie 2x90 sekund. Produkt biobójczy.  Przebadany dermatologicznie.

Opakowanie a 500ml, przystosowane do dozowników typu Dermados.

13. Emulsja wody w oleju, o działaniu natłuszczającym i ochronnym, zawierająca witaminę E, glicerynę i kwas mlekowy, ph-6-7  np. Silonda Lipid. Opakowanie przystosowane do dozowników typu Dermados.

Opakowanie a 0,5 l.

14. Preparat do mycia higienicznego i chirurgicznego rąk. Gotowy do użycia. Syntetyczny, bez zawartości mydła. Na bazie laurylosiarczanów. Z dodatkiem kwasu kokosowego i alkoholu np. S& M . Nie wykazujący działania bójczego, ph 5,5 . Kosmetyk. Opakowanie o pojemności – 1l.

15. Preparat do mycia higienicznego i chirurgicznego rąk. Gotowy do użycia. Syntetyczny, bez zawartości mydła. Na bazie laurylosiarczanów. Z dodatkiem kwasu kokosowego i alkoholu np. S& M . Nie wykazujący działania bójczego, ph 5,5 . Kosmetyk. Opakowanie o pojemności – 0,5l.

16.Gotowy do użycia preparat myjący, łagodna emulsja do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk i całego ciała, do mycia włosów, do mycia i kąpieli dzieci oraz niemowląt zawierająca białka powierzchniowo czynne , betainę, kwas mlekowy oraz alantoinę o pH 5,5 np. Softaskin.  Bez zawartości mydła, kwasu cytrynowego, barwników, hipoalergiczny- przetestowany dermatologicznie. Kosmetyk. Pojemność- 500 ml.

Środki dezynfekcyjne przeznaczone do szybkiej dezynfekcji i mycia małych powierzchni, wyrobów i urządzeń medycznych.

17. Gotowe do użycia chusteczki przeznaczone do dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych odpornych na działanie alkoholu np. Mikrozid AF Jumbo.  Zawierające w składzie min. 2 alkohole alifatyczne ( w tym etanol) z dodatkiem  niejonowych związków powierzchniowo czynnych, bez dodatkowych substancji czynnych np. związków amoniowych, aldehydów i innych. Chusteczka o wymiarach min. 20 x 20 cm. Opakowanie tuba  zawierające min. 200 chusteczek. Możliwość stosowania do powierzchni wykonanych z poliwęglanu. Spektrum działania B ( w tym MRSA), F ( Candida albicans, Aspergillus niger ), Tbc ( M. terrae + avium lub tuberculosis), V ( rota, vaccina, BVDV, noro,adeno) w czasie do 2 min. Możliwość rozszerzenia spektrum o wirus Polio. Produkt spełniający normę 16615. Wyrób medyczny kl. II A i produkt biobójczy.

Opakowanie – 220 sztuk chusteczek.

18. Preparat w postaci szybkodziałających gotowych do użycia chusteczek do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych ( w tym sond USG). Preparat na bazie H2O2 bez zawartości alkoholu, chloru, kwasu nadoctowego, QAV, oraz poliaminy np. Incidin OxyWipe S. Chusteczka o wymiarze 20x20 cm i gramaturze 50g/m2.

Opakowanie-  100 sztuk chusteczek.

19. Gotowe do użycia chusteczki do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych. Zawierające w składzie mieszaninę alkoholi ( etanolu i propanolu), nie więcej niż 30g/100g roztworu, charakteryzujące się doskonałą kompatybilnością materiałową pozwalającą na dezynfekcję smartfonów, ekranów dotykowych,wyświetlaczy, klawiatur, sztucznej skóry, powierzchni mebli np. Mikrozid universal wipes. Przebadane zgodnie z normą 16615 w 1 minutę. Spektrum działania : B, F( C. albicans), BVDV, Vaccina, rota, adeno, noro, Tbc( M. terrae). Bezpieczeństwo dermatologiczne potwierdzone testami w niezależnym laboratorium. Rozmiar chusteczki 20cmx 20cm, gramatura 50g/m2, opakowanie typu flow-pack zawierające 100 sztuk  chusteczek. Okres przydatności po otwarciu 28 dni.

Opakowanie – 100 szt. chusteczek.

20. Preparat w piance do dezynfekcji sprzętów medycznych wrażliwychna działanie alkoholi np. Incidin OxyFoam S.Na bazie glukoprotaminy, alkoholu ( do 20%) i QAV.Nie zawierający aldehydów. Spektrum działania: B, Tbc, F, V( HIV, HBV, HIV, Rota, Adeno) do 5 minut.

Opakowanie – 750 ml.

21. Inkrustowane chlorem suche chusteczki do mycia i dezynfekcji różnego rodzaju powierzchni, wyposażenia, miejsc zanieczyszczonych organicznie oraz usuwania plam krwi np. Chlor- Clean Wipes. Chusteczki wykazują działanie w warunkach brudnych: B( w tym MRSA), Tbc, F, S ( Cl. difficile- 15 minut), V ( Polio, Adeno) – 5 minut. Jedna chusteczka uwalnia aż 10.000 ppm aktywnego chloru. Przebadane wg normy EN 16615 :2015.

Opakowanie flow- pack – 25 chusteczek.

Środki dezynfekcyjne przeznaczone do dezynfekcji w automatycznej myjni endoskopowej MINI ETD

22. Preparat do dezynfekcji endoskopów giętkich. Przeznaczony do dezynfekcji chemiczno- termicznej w temperaturze 50 – 60 stopni C np. Thermosept ED. Zawierający aldehyd glutarowy, etanol, inhibitory korozji. Bez formaldehydu, glioksalu oraz kwasów organicznych. Spektrum działania: B, Tbc, F, V ( Polio, HIV, HBC, HCV, Adeno, Vaccina), S, jaja glisty, Helicobacter pylori w czasie do 5 minut. Bezbarwny o pH 7 w roztworze roboczym 1% Wyrób medyczny. Opakowanie – 5l.

23. Preparat enzymatyczny do chemiczno – termicznego mycia maszynowego endoskopów giętkich w myjni automatycznej. pH roztworu roboczego ok.8, zawierający niejonowe związki powierzchniowo czynne, enzymy, glikole konserwujące, etanol. Bez zawartości soli kwasów organicznych. Stężenie roztworu roboczego 0,5%. Nie wymagający neutralizacji . wyrób medyczny np. Thermosept ER. Opakowanie – 5l.

Środki dezynfekcyjne przeznaczone do dezynfekcji w automatycznej myjni endoskopowej INNOWA E 3 NEW.

24. Płynny, słabo pieniący, neutralny środek dezynfekcyjny o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym, wirusobójczym i prątkobójczym zawierający w swoim składzie 10,5 g aldehydu glutarowego np. Neodisherendo Sept GA. Szczególnie dobrze dezynfekuje przedmioty z wrażliwych materiałów; nie zawiera aldehydu mrówkowego oraz czwartorzędowych związków amoniowych. Środek kompatybilny wraz ze środkiem myjącym wykazuje w procesie dekontaminacji aktywne działanie na spory Clostridium difficile. Kompatybilny ze wszystkimi wiodącymi producentami endoskopów. Kompatybilny ze wszystkimi myjniami automatycznymi.

Opakowanie – kanister 5 l.

25. Płynny, alkaliczny środek do mycia endoskopów elastycznych wszystkich wiodących producentów. Umożliwiający mycie manualne i maszynowe endoskopów elastycznych oraz wyposażenia endoskopowego, w stężeniu od 0,5 %  do 3% w temperaturze do 60stopni C np. NeodisherendoClean. Ph robocze roztworu wynosi 10,7 – 10,8. Środek posiadający w swoim składzie: min. ester butylowy kwasu ortofosforowego, alkalia, dietyloamina oraz niejonowe i anionowe związki powierzchowno czynne. Kompatybilny ze wszystkimi wiodącymi producentami endoskopów .

Opakowanie – kanister – 5l

Środki dezynfekcyjno- myjąco – pielęgnacyjne do chemiczno – termicznej dezynfekcji narzędzi i sprzętu medycznego w temp. do 60*C i 90*C.

26. Płynny koncentrat myjąco – dezynfekcyjny, na bazie związków alkalicznych, środków powierzchniowo- czynnych z działaniem na priony, do obróbki narzędzi termostabilnych i termolabilnych, odpowiedni także do maszynowego i ręcznego, wstępnego mycia i dezynfekcji z działaniem na priony np. Neodisher SeptoClean.  Skutecznie usuwa krew, białko oraz inne typowe zabrudzenia operacyjne. Zakres działania: B, F, Tbc, V.

Opakowanie – 20 l

27. Kwaśny preparat myjący i neutralizujący, płyn. Nie zawiera tenzydu, związków fosforowych i azotowych. Do neutralizacji pozostałości alkalicznych w procesie dekontaminacji maszynowej. Zawiera kwasy organiczne np. Neodisher Z.  Opakowanie – 20 l ( lub 25 l).

28. Środek pielęgnacyjny do narzędzi, aerozol. Nie zawiera CFC ( chlorofluorowęglowodorów). Zawiera biały olej medyczny. Do pielęgnacji narzędzi z przegubami po procesie dekontaminacji np. Neodisher Ip Spray. Nie powoduje osadów, nie jest toksyczny. Opakowanie – puszka aerozolowa 12 x 0,4l.

29. Płynny preparat myjąco – dezynfekcyjny do maszynowej dekontaminacji ram łóżek, pojemników sterylizacyjnych, , stołów operacyjnych oraz wózków  i butów operacyjnych np. Neodisher Dekonta. Zakres działania : B, V ( HBV, HCV, HIV).

Opakowanie – 20 l.

30. Środek płuczący do łóżek i wózków w myjniach dekontaminacyjnych. Płyn o neutralnej wartości ph, zabezpieczający przed korozją np. Neodisher TN. Opakowanie – 20l.

31.Uniwersalny preparat do mycia powierzchni, z łatwością usuwający tłuszcz i olej np.Multi EL 10. Pozostawia czystą, błyszczącą powierzchnię odporną na działanie osadów wapiennych.

Opakowanie – 5l

32. Olejek w sprayu do pielęgnacji narzędzi chirurgicznych z innowacyjną formułą fluidu np. Mucadont fluid. Skład: medyczne oleje białe, gaz nośny: propan, butan.

Opakowanie – 400 ml.

33. Płynny, alkaliczny środek do mycia w myjniach dezynfektorach, skutecznie  usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta, denaturowana krew np. Neodisher MediClean forte. Umożliwiający mycie maszynowe narzędzi i sprzętu medycznego także wykonanego z aluminium i tworzyw sztucznych. Usuwa chorobotwórcze białka pionowe, w tym również VCJD > 2 log. Niewymagający neutralizacji , umożliwiający zastosowanie w myjniach ultradźwiękowych. Ph powyżej 10. Posiadający w swoim składzie: kwasy organiczne, alkalia, dietanoloaminę, enzymy, tenzydy, środki konserwujące, inhibitory korozji. Nie zawierający glicerolu.

Opakowanie – kanister 20l

34. Środek hamujący korozję do wstępnej obróbki narzędzi chirurgicznych np. Neodisher PreStop. Inhibitor korozji do spryskiwania narzędzi chirurgicznych w salach operacyjnych bezpośrednio po użyciu, zapobiega korozji wżernej na narzędziach i zapobiega zasychaniu pozostałości operacyjnych, hamuje rozwój mikroorganizmów na powierzchni narzędzi( działanie bakteriostatyczne). Opakowanie – 0,75 l

35. Środek myjący, płynny koncentrat  do mycia narzędzi, zapobiega ponownemu odkładaniu się białek i usuwa biofilm np. Neodisher MultiZym. Doskonała kompatybilność materiałowa, neutralna wartość pH, nie zawiera kwasu bornego,  związków boru i substancji zapachowych. Opakowanie – kanister 5l.

36. Intensywny środek do mycia ze szczególnymi właściwościami odtłuszczającymi do powierzchni i urządzeń, płynny koncentrat np. Caraform active. Usuwa nawet bardzo uporczywe osady, wykazuje szybkie i silne działanie myjące. Opakowanie – kanister 10l.

37. Preparat do ręcznego mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych np. Neodisher Septo Active. Produkt przystosowany do manualnego mycia ręcznego jak również w myjni ultradźwiękowej. Produkt w formie powlekanego granulatu. Zawierający w swoim składzie min. nadwęglan sodu oraz kwas cytrynowy. Wykazujący działanie bakteriobójcze, drożdżakobójcze, ograniczone wirusobójcze oraz sporobójcze w stężeniu użytkowym 1% w czasie do 15 minut. Wykazujący działanie bakteriobójcze, grzybobójcze, prątkobójcze, wirusobójcze, sporobójcze w stężeniu 2% w czasie do 15 minut.

Opakowanie – wiaderko 2kg.

Środki dezynfekcyjne przeznaczone do dezynfekcji aparatów do hemodializy     odbiałczania i konserwacji aparatów

38. Środek dezynfekująco- odbiałczający do dezynfekcji uzdatniacza wody WRO- 62 np. Dialox. Opakowanie – 5 L.

39. Kwasek cytrynowy 50% - kanistry 10 litrowe

Środek przeznaczony do mycia powierzchni w pomieszczeniach Centralnej Sterylizatorni, Apteki, DSH, Działu Technicznego.

40. Preparat w kolorze zielonym (kolor nakrętki zgodny z kodowaniem kolorystycznym produktu tj. zielony, do codziennego utrzymania czystości i pielęgnacji wszelkich wodoodpornych podłóg z PCV, linoleum, lastriko, gresu, terakoty, marmuru) np. Mediclean 110

Posiadający doskonałe właściwości zwilżające, czyszczące. Nadający się do mycia ręcznego, jak i maszynowego w automatach i szorowarkach. Nadający połysk, pozostawiający na mytych powierzchniach cienką warstwę ochronną. Posiadający w składzie składniki pielęgnujące chroniące podłogę, zapewniające jej konserwację i właściwości antystatyczne oraz emulsję woskową posiadającą właściwości antypoślizgowe. Niskopieniący. Możliwość używania przy jednoczesnym stosowaniu środków dezynfekcyjnych. O przyjemnym zapachu owoców leśnych. Dozowanie: czyszczenie codzienne: od 25 do 200 ml na 10 l zimnej wody przy myciu ręcznym, 25-100 ml na 10 l zimnej wody przy myciu maszynowym. Zawierający w swoim składzie: (metylo-2-metoksyetoksy)propanol, alkohole, C12-14, etoksylowane, octan etylu, octan pentylu, mieszanina anionowych i niejonowych środków powierzchniowo czynnych. pH 7,5 - 8,5. Gęstość 1000 - 1010 kg/m³. Wymagany atest PZH oraz opinia CZD lub równoważna, potwierdzająca możliwość stosowania na oddziałach dziecięcych (na wezwanie Zamawiającego).

Opakowanie – kanister 5l

Opis oferty równoważnej

Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich prowadzi dezynfekcję narzędzi, urządzeń medycznych i dezynfekcję powierzchni zgodnie z Procedurą – „ Stosowanie środków dezynfekcyjnych i antyseptyków w ZOZ Końskie”.

W związku z powyższym oferent składający ofertę równoważną musi spełnić następujące warunki:

1. Zaproponowane środki dezynfekcyjne równoważne powinny posiadać potwierdzenie stosownymi dokumentami działanie biobójcze zaoferowanych preparatów ( do dezynfekcji narzędzi i powierzchni) w zakresie wymaganego spektrum działania.

2. Preparaty odkażające równoważne powinny posiadać dokumenty potwierdzające, że zostały przebadane z pozytywnymi wynikami przez niezależny ośrodek badawczy na następujących organizmach testowych zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 14885 dla obszaru medycznego:

- działanie bakteriobójcze – zgodnie z normą EN 13727 i EN14561; w przypadku preparatów zakwalifikowanych jako wyroby medyczne zgodnie z normą – EN12054, EN 1499, EN 1500 i EN 12791;

- działanie prątkobójcze – zgodnie z normą EN 14563 i EN 14348 oraz Mycobacterium tuberculosis;

- działanie grzybobójcze – zgodnie z normą EN 13624, EN 14562 i EN 14348;

- działanie sporobójcze – Bacillus subtilisi/lub bacillus cereus ( szczep najmniej wrażliwy na badany preparat ) oraz Clostridium sporogenes;

- działanie wirusobójcze – zgodnie z normą EN 14476/Polio i Adeno/HBV, HCV i HIV.

Jeżeli zaproponowany środek nie posiada takiego zakresu działania i badań zakończonych pozytywnymi wynikami na wyżej opisane organizmy testowe wg norm oferta podlega odrzuceniu. Dopuszcza się złożenie ofert na środki szerszym zakresie działania niż wyszczególnione w SIWZ.

Zaoferować ilość równoważnego środka umożliwiającą wykonanie takiej samej ilości cieczy roboczej lub innych ( dotyczy chusteczek) jak ze środków wskazanych przez Zamawiającego w Formularzu Cenowym.

Zamawiający w Formularzu Cenowym :

- Sporządzi ofert cenowe według tabel z Formularza Cenowego Zał. Nr 2 do SWZ

( taki sam układ tabel).

- Zaproponowane środki dezynfekcyjne równoważne muszą posiadać aktualne Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej w jęz. polskim wydane przez producenta środka.

- Oferent musi załączyć do oferty instrukcje określające dokładne parametry chemiczno- użytkowe oraz instrukcje sporządzania cieczy roboczej.

- W przypadku oferty równoważnej należy wycenić ułamkową ilość opakowań, tak aby zaoferowana ilość zaproponowanego środka umożliwiła wykonanie takiej samej ilości cieczy roboczej jak ze środków wskazanych przez Zamawiającego.

- Zamawiający nie wyraża zgody na załączenie oświadczeń w miejsce dokumentów wymaganych, wyszczególnionych w SWZ rozdz.. VI zarówno do oferty równoważnej jak również dla środków wskazanych w Formularzu cenowym przez Zamawiającego.

Dotyczy Zad. Nr 3 ( chusteczki) Zamawiający dopuszcza +- 10% tolerancji wymiaru pojedynczej chusteczki.