ZAŁĄCZNIK nr 1

Zestawienie Istotnych warunków zamówienia dla urządzeń wodo i energooszczędnych.

Opis produktów:

- Perlator do baterii umywalkowej

Maksymalny przepływ 6 l/min,

Minimalny przepływ  4,5 l/min,

Produkt musi być dostępny w wersji z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym.

Produkt musi posiadać cześć wylotową (siatka) wykonaną z elementów nierdzewnych z wyłączeniem gumy, plastiku oraz innych tworzyw sztucznych.

Po instalacji produktu, użytkownik nie może odczuwać obniżenia komfortu użytkowania

Perlator musi pochodzić od tego samego producenta co pozostałe, dostarczane urządzenia wodo oszczędne i akcesoria montażowe

- Prysznice

Model oferowanej słuchawki prysznicowej musi być dostępny w kolorze srebrnym, białym i czarnym, akcesoria montażowe takie jak uchwyty ścienne, uchwyty do drążków prysznicowych muszą pochodzić od tego samego producenta co słuchawki prysznicowe, tak aby ich dopasowanie nie budziło wątpliwości zamawiającego.
Słuchawka prysznicowa musi posiadać filtr przeciw zabrudzeniowy po stronie wlotowej.

Słuchawka prysznicowa musi być wyposażona w wbudowany wewnątrz perlator, powodujący zmniejszenie zużycia wody ale nie zmniejszający ciśnienia wody

Słuchawka musi być wyposażona w łatwo demontowalne zakończenie – sitko

Słuchawka może podawać tylko jeden rodzaj strumienia wody bez możliwości regulacji.

Maksymalny przepływ 10 l/min,

Minimalny przepływ 6-9 l/min,

- Węże prysznicowe

Wąż prysznicowy musi być dostępny w kolorze białym i czarnym oraz muszą pochodzić od tego samego producenta co słuchawki prysznicowe.

Wąż musi być odporny na spłukiwanie ciepłą wodą o temperaturze 65 0C

Gwarancja na urządzenia musi wynosić minimum 24 miesiące.