## zadanie nr. 1
zał nr 2 ZADANIE NR. 7 | nr 2 do SIWZ Formularz Cenowy do Zadania Nr. 1
DSU i ZP 252/AD/21/1/2021r.
Przewidywane 48 miesięczne zapotrzebowanie na mat. zużywalne w centralnej sterylizatorni - taśmy kontrolnej, przyrząd testowy, wskaźnik chemiczny
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość szt/op. | Nazwa handl kod prod. Lub nr. kastal | Cena jedn. Netto | staw. VAT (%) | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Taśma kontrolna do sterylizacji parą wodną : - (op. x 50 mb). • Wykonana z krepowego papieru z naniesioną warstwą specjalnego kleju gwarantującego dobre przyleganie do suchych powierzchni • Szerokość 12 -19mm • Wyraźna zmiana barwy z jasnej na ciemną | krąż. | 800 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | . Przyrząd testowy typu np.: HELIX do kontroli procesu sterylizacji parowej (wsadu) do złożonych narzędzi rurowych, litych oraz pakietów porowatych: • wykonany w technologii umożliwiającej wykonanie kilkuset cykli sterylizacyjnych • wykonany zgodnie z normą PN-EN 867 • w okresie umowy systematyczne dostarczanie zestawu uszczelnień przy zamawianiu testów • przyrząd do zastosowania w kontroli sterylizacji w sterylizatorach parowych medycznych o pojemności 6-9 STE z frakcjonowaną próżnią wstępną- . | szt. | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Wskaźnik chemiczny paskowy do kontroli sterylizacji parą wodną do zastosowania w przyrządzie testowym typu np. : Helix • z możliwością zastosowania w zakresie parametrów: 134°C – od 5 do 10 min, 121°C – od 15 do 20 min. • Wskaźniki wykonane w technologii zgodnej z normą PN-EN ISO 11140:2014 • integracja wszystkich krytycznych parametrów procesu (czas, temperatura, ciśnienie) powoduje jednoznaczne przebarwienie substancji testowej • klasa testu, sposób przebarwienia i parametry umieszczone na teście • przebarwienie jednoznaczne, łatwe do odczytu • przebarwienie po procesie trwałe, umożliwiające archiwizację • technologia oraz wymiary testu umożliwiają jego przyklejenie do dokumentacji • nietoksyczny po 200- 250 wskaźników | op. | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Wartość brutto ogółem dostawy wynosi; …………………. zł. Wartość netto ogółem dostawy wynosi; ……………….. zł. Przy sporządzaniu Formularza Cenowego należy podać wszystkie wartości do dwóch miejsc po przecinku, zachowując
układ kolumn i ilości zawarte we wzorze.
Podana cena w formularzu powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
| Do oferty na zad. nr 1 należy załączyc dokumenty potwierdzajace zgodność wyrobów |  |  |  | Pieczęć i podpis
| z wymienionymi w zadaniu aktualnymi na dzień otwarcia ofert normami. |  |  |  | (upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)