## Sheet1
załącznik nr. 2
oznaczenie spr. DSUiZP 252/AD/28/2022 FORMULARZ CENOWY - zadanie 1
Przewidywane zapotrzebowanie na soczewki wewnątrzgałkowe
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Liczba szt/kpl | Cena jedn. Netto | Wartość netto (poz.3x4) | Stawka podatku VAT ( w %) | Wartość podatku VAT (poz 5x6) | Wartość ogółem brutto (poz 5+7) | Nazwa handlowa kod prod.lub nr.kat
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | 1.A// Soczewka wewnątrzgałkowa trzyczęściowa, zwijalna hydrofilna. - Uwodnienie 25%-26%; - Dioptraż od: +4,0 D do + 30,0 D; co 0,5D; - Długość całkowita 13 mm; - wielkość optyki 6mm; - Hapteny monofilamentowe zbudowane z PVDF; - Angulacja 5°; Do każdej soczewki zostanie dostarczony jednorazowy zestaw do implantacji. Ilość sztuk - 40 | 40
2 | Soczewka wewnątrzgałkowa jednoczęściowa, zwijalna, hydrofilna akrylowa. - Asferyczna - Implantowana zestawem jednorazowym; - Średnica optyczna 6,0mm; - Średnica całkowita - 13,0mm; - Angulacja od 0°- 7°; - Uwodnienie 25%; - Zakres mocy od: +5,0.0D do+30,0D; (od +15,0D do + 26,0D co 0,5 D) - Współczynnik refrakcji do 1,4 do 1,46; - Dwuwypukła - Filtr UV - Biała w bistrach - zapakowana fabrycznie wraz z zestawem do implantacji | 1500
3 | Soczewka wewnątrzgałkowa jednoczęściowa, zwijalna, hydrofilna, akrylowa. - Asferyczna - Uwodnienie 25%; - Implantowana zestawem jednorazowym; - Średnica całkowita 13,0mm; - Średnica optyczna 6,0mm; - Angulacja od 0°- 7°; - Uwodnienie 25% - Zakres mocy od: +1,0D do +30,00D;(od +10,0D do +30,0 co 0,5D); - Współczynnik refrakcji do 1,4 do 1,46; - Dwuwypukła; - Redukcja światła fioletowego; - Naturalnie żółty kolor; Do każdej soczewki zostanie dostarczony jednorazowy zestaw do implantacji. | 300
4 | Soczewka wewnątrzgałkowa- do fiksacji tęczówkowej, afakijna, dwuwypukła, wykonana z PMMA. - Średnica optyczna 5,0mm; - Średnica całkowita 8,5mm; - Stała A 115 - Zakres mocy od: + 2,0 do +30,0D; co 1D; a od 14,5 do 24,5D; co 0,5D; - Do każdej soczewki zostanie dostarczona igła do enklawacji; | 4
5 | Hydrofilna soczewka wewnątrzgałkowa - Z przejściową stożkowa powierzchnią toryczną - Z neutralną aberracją o średnicy części optycznej 6 mm - Z ostrą krawędzią 360° i długością całkowitą 12,5mm, hapteny podwójne zamknięte o angulacji 0°. - Moce z zakresu 1-34 D (co 0,5) z korekcją cylindrów 1-10D (co 0,5) o indeksie refrakcji 1,46. - Soczewka której sferyczny ekwiwalent mocy jak i korekcja cylindryczna jest stała nie zależnie od wielkości źrenicy. - Do każdej soczewki dostarczany jednorazowy zestaw do implantacji tłokowo skrętny, który pozwala na implantację soczewki poprzez naciskanie lub śrubowy obrót tłoka. | 5
| RAZEM | x |  | x |  |  |  | x
W ramach wartości umowy dostawca powyższego asortymentu zobowiązany jest przekazać w użytkowanie na czas obowiązywania umowy
aparat do fakoemulsyfikacji w ilości 1 kpl
kompatybilny z posidanym przez zamawiającego osprzętem wielorazowym o konfiguracji i parametrach uszczegółowionych w zał nr 5.
Wartość ogółem brutto dostawy wynosi: ……………………….zł
Słownie: …………………………..zł
Wartość netto dostawy wynosi: …………. zł
UWAGI: Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego należy podać wszystkie wartości do dwóch miejsc po przecinku, zachowując układ kolumn i ilości zawarte
we wzorze. Podana wartość w formularzu powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
Pieczęć i podpis
(upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)