## zadanir nr 4
zał nr 2 ZADANIE NR. 8 | nr 2 do SIWZ | Formularz Cenowy do Zadania nr 4.
DSU i ZP 252/AD/21/4/2021r.
Przewidywane 48 miesięczne zapotrzebowaniena mat. zużywalne w centralnej sterylizatorni - wskaźnik kontroli, testy, etykiety,taśmy, wkładki absorcyjne - 1-8 pozycji.
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość szt/op. | Nazwa handl. Kod prod. Lub nr katal | Cena jedn. Netto | staw VAT (%) | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Wskażnik do kontroli procesu dezynfekcji termicznej- ( op 100 szt.) parametry dezynfekcji 93 C przez 10 min i parametry dezynfekcji 90 C przez 5 min. sposób przebarwienia umieszczony na wskaźniku . | op. | 48 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Testy do monitorowania procesu mycia (op. x100 zest). z możliwością zastosowania w programie termicznym oraz programie termiczno- chemicznym w myjni dezynfektor -testy wykonane zgodnie z normą PN-EN ISO15883 -test zawiera substancję testową odpowiadającą zanieczyszczeniom organicznym . | op. | 48 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Etykiety do metkownicy – samoprzylepne np.: BROWNE, umożliwiające wykorzystanie 5 pól do zapisania , wymiary : 29mm x 28mm – (op. krążki- 500szt). | op. | 160
4 | Emulacyjny wskaźnik bez kleju do sterylizacji parą wodną : • Zgodny z normami ISO -11 140 –1 (kl. VI) • Klasa testu i sposób przebarwienia oraz parametry umieszczone na teście Nietoksyczny. • Przeznaczony do parametrów: 134 C-/7 min./ } – ( 250 szt.) 121 C - /20 min/ | op. | 120
5 | Emulacyjny wskaźnik do sterylizacji parą wodną bez kleju o właściwościach j/w Przeznaczony do parametrów: 134 C – 5,3 min. / 121 C – 15min. (op. x 250 szt) | op. | 4
6 | Test poprawnej pracy zgrzewarki, do kontroli jakości zgrzewu.: • z możliwością zastosowania do zgrzewarek rotacyjnych i szczękowych • prawidłowy wynik po uzyskaniu integracji krytycznych parametrów tj: nacisk, temperatura, czas • wynik jednoznaczny, łatwy do odczytu • wyniki po testowaniu trwałe, umożliwiające archiwizację • technologia oraz wymiary testu umożliwiają jego przyklejenie do dokumentacji • nietoksyczny • posiada przejrzystą instrukcję odnośnie interpretacji wyników | szt. | 3000
7 | Taśma samoprzylepna bez indykatora o wysokiej przylepności wytrzymała na warunki sterylizacji parą wodną lub tlenkiem etylenu : • Długość 50m. szer.19mm.. | szt. | 1600 |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Wkładka absorpcyjna biała o wysokich parametrach wytrzymałościowych, antystatyczna, niepyląca, wodoodporność 22s . wykonana z medycznego papieru krepowego wysokiej jakości 100% włókno celulozowe charakteryzujące się niską zawartością chlorków i siarczanów o gramaturze 70g/m2 przeznaczone do sterylizacji parowej i tlenkiem etylenu celem zbierania kondensatu Zgodna z normą PN EN ISO 11607 1. - karta danych technicznych wystawiona przez producenta wyrobu gotowego - na opakowaniu umieszczone oznakowanie z serią i datą ważności, podany kolor, termin ważności. wkładka absorpcyjna biała 400 x 500mm (1op.500ark.) | op. | 40
|  | Razem: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Wartość brutto ogółem dostawy wynosi; …. zł. Wartość netto ogółem dostawy wynosi; …. zł. Przy sporządzaniu Formularza Cenowego należy podać wszystkie wartości do dwóch miejsc po przecinku, zachowując
układ kolumn i ilości zawarte we wzorze. W przypadku przygotowania oferty równowazbnej do poz. nr 3 Wykonawca ma dostarczyc nieodpłatnie metkownicę na czas realizacji umowy.
Podana cena w formularzu powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
Do oferty na zadanie nr 3 należy załączyc dokumenty potwierdzajace zgodność wyrobów
z wymienionymi w zadaniu aktualnymi na dzień otwarcia normami.
Pieczęć i podpis
(upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)