## zadanie nr. 6
zał nr 2 do SIWZ |  | Formularz Cenowy do Zadania nr 6
DSUiZP 252/AD/21/6/2021r
Przewidywane 48 miesięczne zapotrzebowanie na mat. zużywalne w centralnej sterylizatorni opakowań sterylizacyjnych , toreb foliowych, papieru krepow. 1 - 26 pozycji.
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Nazwa handl. Kod prod. lub nr katal. | Ilość mb/szt/op. | Cena jedn. Netto | staw VAT (%) | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Rękawy papierowo-foliowe płaskie z testem do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu o konstrukcji folii i wykonania zgodnie z normą PN-EN 868 o właściwościach; papier gramatura 70g/m, 60g/m. Test umieszczony na papierze pod folią poza obszarem pakowania. Wszystkie napisy i testy poza przestrzenią pakowania. Na opakowaniu umieszczony numer LOT, rozmiar, znak CE (zgodnie z art. 6 Ustawy o Wyrobach Medycznych) napisy w jęz. Polskim. Jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania, bezpyłowe otwieranie, zgrzew fabryczny wielokrotny, z jednej strony zgrzewu umieszczony wskażnik chemiczny do pary i tlenku etylenu. Wymagane dokumenty; a) potwierdzające zgodność z normą PN-EN 868 PN-EN ISO 11607-1 z 2011r. b) dokument potwierdzajacy szczelność mikrobiologiczną zgodnie z normą DIN 58953-6 Rękaw folia-papier płaskie szerokość ok. 50mm. | mb |  | 32000
2 | Rękaw folia -papier wymagania dla wyrobu j.w szerokość ok. 75 mm | mb |  | 4800
3 | Rękaw folia -papier wymagania dla wyrobu j.w szerokość ok. 100 mm | mb |  | 96000
4 | Rękaw folia-papier wymagania dla wyrobu j.w szerkość ok. 120 mm | mb |  | 32000
5 | Rękaw folia -papier wymagania dla wyrobu j.w szerokość ok. 150 mm | mb |  | 56000
6 | Rękaw folia-papier wymagania dla wyrobu j.w szerokość ok. 200 mm | mb |  | 8000
7 | Rękaw folia-papier wymagania dla wyrobu j. w szerokość ok. 250 mm | mb |  | 20000
8 | Rękaw folia-papier z fałdą pozostałe wymagania j. w szerokość ok.. 100 x 50 mm | mb |  | 4000
9 | Rękaw folia-papier z fałdą pozostałe wymagania j. w szerokość ok.. 150 x 50 mm | mb |  | 33600
10 | Rękaw folia-papier z fałdą pozostałe wymagania j.w szerokość ok 200 x 50 mm | mb |  | 260000
11 | Rękaw folia-papier z fałdą pozostałe wymagania j.w szerokość ok 250 x 60 mm | mb |  | 16000
12 | Rękaw folia - papier z fałdą pozostałe wymagania j.w szerokość ok.. 300 x 60 mm | mb |  | 8000
13 | Torebki foliowo włókninowe: -- torebki foliowo-włókninowe ze wskaźnikiem do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu, który jest umieszczony między warstwami folii -informacje umieszczone takie jak LOT , rozmiar, kierunek otwierania • Wymagana charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta w celu oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodna z normą PNEN 868. wymiar ok. 320 x 500 mm | szt. |  | 5600
14 | Torebka foliowo-włókninowa płaska wymagania dla wyrobu j.w wymiar ok 420 x 600 mm | szt. |  | 8800
15 | Torebka foliowo-włókninowa płaska wymagania dla wyrobu j.w wymiar ok 480 x 750 mm | szt. |  | 9600
16 | Rękaw włókninowo-foliowy płaski- opakowanie 100mb ze wskaźnikiem sterylizacji para wodna, EO. Wykonany z przezroczystego siedmio -warstwowego laminatu foliowego bez zabarwienia, połączonego z niebieską włókniną 60g/m za pomocą zgrzewu. Wskaźniki sterylizacji nadrukowane na włókninie od strony folii w obszarze zgrzewu. Nadruki :od strony włókniny nr LOT,znak kierunku otwierania, rozmiar. Pole zgrzewu minimum6 mm. Zgodne z aktualnymi normami PN EN 868, ISO 11607 - Rękaw włókninowo- foliowy płaski szer. 360mmx100m | op. |  | 100
17 | Rękaw włókninowo- foliowy płaski szer.420mmx100m | op. |  | 40
18 | Papier krepowany/ sterylizacyjny do sterylizacji medycznej : o właściwościach zgodnej z normą PN-EN 868 • Gramatura mini 60g/m • Wymagana charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta w celu oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PNEN 868.oraz potwierdzenie szczelności mikrobiologicznej zgodnie z DIN 58953-6 wystawione przez niezależne certyfikowane laboratorium -dokumenty potwierdzające zgodność z normą PN-EN 868 2017,2019 Papier sterylizacyjny zielony wym. ok. 750mm x 750mm (op. 250 arkuszy). | op. |  | 96
19 | Papier sterylizacyjny zielony 900mm x 900mm (op. 250arkuszy) | op. |  | 80
20 | Papier sterylizacyjny biały 750mm x 750mm (op. 250arkuszy) | op. |  | 48
21 | Papier sterylizacyjny biały 900mm x 900mm (op. 250 arkuszy) | op. |  | 60
22 | Papier sterylizacyjny pakowany naprzemiennie zielony i biały 900mm x 900mm (op. 250arkuszy) | op. |  | 64
23 | Papier sterylizacyjny zielony 450mm x 450mm (op. 250 arkuszy) | op. |  | 60
24 | Papier sterylizacyjny pakowany naprzemiennie zielony i biały wym; 120x120 opx 250szt. | op. |  | 16
25 | Papier miękki gramatura 60g/m biały..900x900 mm (op. 250 arkuszy) | op. |  | 16
26 | Papier krepowy miękki 60g/m zielony wym. Ok. 900x900mm (op. 250ark). | op. |  | 16
Razem
Wartość brutto ogółem dostawy wynosi; ….. zł. Wartość netto ogółem dostawy wynosi; .. zł. Przy sporządzaniu Formularza Cenowego należy podać wszystkie wartości do dwóch miejsc po przecinku, zachowując
układ kolumn i ilości zawarte we wzorze. Do podanych wymiarów dopuszcza się tolerancję w granicacch + - 10%
Podana cena w formularzu powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
Do oferty na zad. nr 5 należy załaczyć dokumenty potwierdzajace zgodność
wyrobów z wymienionymi w zadaniu aktualnymi na dzień otwarcia ofert normami.
Pieczęć i podpis
(upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)