Załącznik nr 4

- Charakterystyka systemu informatycznego obecnie stosowanego w Zespole Opieki Zdrowotnej 
w Końskich oraz podstawowe wymagania dla laboratoryjnego systemu informatycznego używanego do realizacji zamówienia

- CHARAKTERYSTYKA STANU OBECNEGO

  - W pomieszczeniach Działu Diagnostyki Laboratoryjnej jest zainstalowana sieć strukturalna z pętlą prądową – skrętka UTP kat. 5, 1 Gbit / s.

  - W każdym pomieszczeniu niezależne gniazda sieciowe oraz niezależne gniazda do zasilania podłączone do sieci energetycznej ZOZ.

  - Sieć laboratoryjna połączona jest skrętką z punktem dystrybucji sieci komputerowej znajdującym się w sąsiadującym z laboratorium pomieszczeniach Apteki Szpitalnej.

  - Praca serwera systemu HIS jest nadzorowana przez pracowników Sekcji Informatycznej.

  - Do obsługi oddziałów szpitala stosowany jest system informatyczny typu HIS OPTIMED STD opracowany w technologii Oracle

  - Zasadnicze funkcje posiadanego przez ZOZ w systemie HIS to:

    - ewidencja zleceń badań,

    - przeglądanie i przesyłanie do systemu szpitalnego oraz wydruk badań,

    - automatyczny rozdział badań na stanowiska,

    - tworzenie list dziennych badań dla stanowisk,

    - administrowanie modułu laboratorium:

      - definiowanie słowników badań i działów badań,

      - definiowanie pracowni i stanowisk roboczych,

      - zarządzanie personelem laboratorium,

      - definiowanie zleceniodawców zewnętrznych,

      - definiowanie norm badań,

    - prowadzenie dokumentacji dla laboratorium,

    - drukowanie dzienników badań dla stanowisk,

    - statystyki ilości badań wykonywanych przez laboratorium,

    - rozliczanie jednostek zlecających

- PODSTAWOWE WYMAGANIA DLA PROPONOWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO OBSŁUGI LABORATRIUM:

  - Współpraca z funkcjonującym w szpitalu systemem HIS programu „OPTIMED” 
ma zapewnić  dwukierunkową komunikacje ze śledzeniem stanu wykonania zlecenia przy pomocy protokołu komunikacji standardu elektronicznej wymiany informacji w środowiskach medycznych HL7;

  - Spełnienie zasadniczych cech funkcjonalnych zdefiniowanych w punkcie 1.6;

  - Możliwość obsługi zleceń przy zastosowaniu znakowania druków zleceń i probówek
z materiałem kodami kreskowymi;

  - Możliwość dwukierunkowej komunikacji z aparatami pomiarowymi posiadającymi interfejs komunikacyjny i możliwość identyfikacji próbki;

  - Możliwość definiowania formatów i treści raportów;

  - Odpowiedni poziom zabezpieczeń przed nieautoryzowanym dostępem;

  - Interfejs w języku polskim;

  - Możliwość eksportu danych do modułów pakietu MS Office.

  - Wykonawca zapewnia wyposażanie infrastruktury informatycznej, ewentualną rozbudowę sieci komputerowej na potrzeby stanowisk oraz wyposażenie serwerowe dla instalacji swojego systemu laboratoryjnego.

  - Zamawiający zastrzega sobie również na ewentualność modernizacji systemu HIS, wtedy Wykonawca musi zintegrować na nowo swój system z systemem Zamawiającego.

- INFORMACJE DODATKOWE DLA PRZYJMUJĄCYCH ZAMÓWIENIE:

  - Udzielający Zamówienia nie wyraża zgody na wymianę zainstalowanego i wdrożonego systemu HIS

  - Wykonawca ma zapewnić integracje z  systemu medycznego HIS Zamawiającego.

  - Prawa autorskie do systemu HIS i  pozostałych modułów posiada firma COMARCH HEALTHCARE S.A. Al. Jana Pawła II 39A 31-864 KRAKÓW NIP: 675-138-25-02 Oddział Katowice:

Ul. Baildona 66 40-115 Katowice, https://www.comarch.pl/healthcare/ Firma ta, jako jedyna jest uprawniona do wprowadzania zmian i rozszerzeń.

  - Wykonawca powinien skontaktować się, przed przygotowaniem specyfikacji oferowanego systemu, 
z autorem oprogramowania w celu uzyskania informacji o możliwościach współpracy oferowanego przez niego oprogramowania z systemem  HIS oraz uzyskania zgody na współużytkowanie istniejącego modułu.

- Specyfikacja laboratoryjnego systemu informatycznego, który będzie używany do realizowania zamówienia

Przyjmujący Zamówienie jest zobowiązany do przedstawienia na piśmie specyfikacji laboratoryjnego sytemu informatycznego, którego będzie używał przy realizacji świadczeń objętych umową oraz koncepcji jego wprowadzenia.

Dokument należy zatytułować „Specyfikacja laboratoryjnego sytemu informatycznego – załącznik nr 4.I do oferty na świadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki laboratoryjnej” i załączyć do oferty.