**Zał. nr 5 do zadania nr 8**

**Zestaw do drenażu klatki piersiowej**

|  |  |
| --- | --- |
| Wykonawca | …………………………………………………… |
| Producent | …………………………………………………… |
| Nazwa i typ: | …………………………………………………… |
| Ilość – 85 szt. |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa parametru** | **Parametry wymagane i oceniane** | **Parametry oferowane** |
| 1 | Certyfikat CE | Tak |  |
| 2 | Jednorazowy zestaw do drenażu opłucnej:  wyskalowana komora na wydzielinę minimum 2100 ml | Tak  2100 mil– 0 pkt  2150 mil– 10 pkt  2250 mil– 20 pkt |  |
| 3 | Sucha zastawka jednokierunkowa z zaworem wychyłowym | Tak |  |
| 4 | Dodatkowa specjalna pompka ssąca informująca o stanie rozprężenia płuca i umożliwiająca dodatkową ewakuację małych ilości powietrza i płynu | Tak |  |
| 5 | Wskaźnik wielkości przecieku doopłucnowego | Tak |  |
| 6 | Płynna mechaniczna regulacja siły ssania za pomocą pokrętła w zakresie od 0 do 45 cm H20 z dodatkowym wskaźnikiem harmonijkowym informującym o rzeczywistej sile ssania | Tak |  |

Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje z parametrami technicznymi (w języku polskim) w których winny być potwierdzone informacje spełniające wymagane parametry graniczne.

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej