**Zał. nr 5 do zadania nr 11**

**Zestaw do tracheostomii przezskórnej**

|  |  |
| --- | --- |
| Wykonawca | …………………………………………………… |
| Producent | …………………………………………………… |
| Nazwa - typ | …………………………………………………… |
| Ilość – 200 szt. |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa parametru** | **Parametry wymagane i oceniane** | **Parametry oferowane** |
| 1 | Certyfikat CE | Tak |  |
| 2 | Zestaw do przezskórnej tracheostomii **metodą Ciaglia** do wprowadzenia metodą Seldingerą, w skład którego wchodzą: | Tak |  |
| 3 | Jednostopniowe rozszerzadło o kształcie rogu nosorożca (z wzmocnionym uchwytem, którego odcinek dystalny jest pokryty wydłużonymi rowkami, dzięki którym tworzy się warstwa hydrofilna po uprzednim zanurzeniu w soli fizjologicznej) oraz wstępnie założonym mankietem prowadzącym | Tak |  |
| 4 | Prowadnica z końcem "J"(2 znaczniki, śr 1,32 mm). | Tak |  |
| 5 | Prowadniki ładujące (3 szt.) umożliwiające założenie rurki tracheostomijnej (21Fr dla rurki 7, 24 Fr dla rurki 8, 27Fr dla rurki 9). | Tak |  |
| 6 | 2x Igła wprowadzająca (z koszulka i bez) 7 cm, 15 G | Tak |  |
| 7 | Krótkie wstępne rozszerzadło 14,0 Fr; 6,5 cm | Tak |  |
| 8 | Wyposażenie zestawu : Skalpel, Strzykawka jednorazowa, Czerwony pojemnik na zużyte igły, Żel poślizgowy oraz gaziki | Tak – 20 pkt  Nie – 0 pkt |  |
| 9 | Całość sterylna, pakowana na podwójnej tacy z serwetą | Tak |  |

Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje z parametrami technicznymi (w języku polskim) w których winny być potwierdzone informacje spełniające wymagane parametry graniczne.

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej