## zadanie nr. 2
zał nr 2 ZADANIE NR. 2
oznaczenie spr. DSUiZP 252/ŁM/1/2022 FORMULARZ CENOWY
Przewidywane zapotrzebowanie na specjalistyczne rękawiczki: ratownicze, nitrylowe, winilowe i lateksowe.
L.p. | Asortyment - opis przedmiotu zamówienia | nr kat.( jeżeli jest stosowany) /nazwa asortymentu/ nazwa Producenta | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn.netto | Vat % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Wymagane materiały informacyjne do oferty
1 | Rękawice diagnostyczne lateksowe bezpudrowe do procedur o podwyższonego ryzyka, o przedłużonym mankiecie, teksturowane na palcach, chlorowane obustronnie, rolowany mankiet, AQL≤1,5. Grubość pojedynczej ścianki na: palcu min. 0,35 mm; dłoni min. 0,25 mm, mankiecie min. 0,18 mm, długość min. 285mm. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I oraz Środek Ochrony Indywidualnej kategorii III. Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie mikroorganizmów wg EN 374-2. Odporne na przenikanie wirusów i mikroorganizmów zgodnie z EN ISO 374-5 i ASTM F1671. Odporne na przenikanie cytostatyków według EN 374-3, minimum 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji o stężeniu minimum 70% na minimum 2 poziomie ochrony co ma być potwierdzone raportem z badań wg EN 374 z jednostki niezależnej dołączonym do oferty. Rozmiary S, M, L. Opakowanie 50 szt. |  | op.(a.50 szt.) | 280 | [5 empty] | Tak
2 | Rękawice diagnostyczne, nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne. Chlorowane od wewnątrz, teksturowane na końcach palców. Posiadają warstwę pielęgnacyjną dzięki zawartości witaminy E, olejku migdałowego i gliceryny. Rękawice o działaniu nawilżającym - potwierdzonym raportem z badań przez producenta wykonanym przez niezależne laboratorium dołączonym do oferty. Grubość pojedynczej ścianki: na palcu 0,10mm +/-0,02mm. AQL ≤1,0. Zgodne z wymaganiami norm EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4. Odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Odporne na przenikanie min. 12 substancji chemicznych na min. 6 poziomie według EN 16523-1 oraz na minimum 1 alkohol o stężeniu co najmniej 90% na minimum 1 poziomie ochrony co ma być potwierdzone raportem z badań przez producenta wykonanym przez jednostkę niezależną dołączonym do oferty. Przebadane na min. 12 cytostatyków według normy ASTM D6978 co ma być potwierdzone raportem z badań przez producenta wykonanym przez jednostkę niezależną dołączonym do oferty. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I oraz Środek Ochrony Indywidualnej kategorii III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu. Pakowane w opakowania po 100sztuk. Opakowania z kolorystycznym rozróżnieniem w zależności od rozmiaru. Rozmiary S, M, L |  | op. (a. 100 szt.) | 24540 | [5 empty] | Tak
3 | Rękawice diagnostyczne, nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne. Chlorowane od wewnątrz, teksturowane na końcach palców. Posiadają warstwę pielęgnacyjną dzięki zawartości witaminy E, olejku migdałowego i gliceryny. Rękawice o działaniu nawilżającym - potwierdzonym raportem z badań przez producenta wykonanym przez niezależne laboratorium dołączonym do oferty. Grubość pojedynczej ścianki: na palcu 0,10mm +/-0,02mm. AQL ≤1,0. Zgodne z wymaganiami norm EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4. Odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Odporne na przenikanie min. 12 substancji chemicznych na min. 6 poziomie według EN 16523-1 oraz na minimum 1 alkohol o stężeniu co najmniej 90% na minimum 1 poziomie ochrony co ma być potwierdzone raportem z badań przez producenta wykonanym przez jednostkę niezależną dołączonym. Przebadane na min. 12 cytostatyków według normy ASTM D6978 co ma być potwierdzone raportem z badań przez producenta wykonanym przez jednostkę niezależną dołączonym do oferty. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kategorii III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu. Opakowania wyposażone w system pojedynczego wyjmowania rękawic od spodu opakowania jedynie za mankiet, mankiet wyjmowany zawsze jako pierwszy co redukuje do minimum ryzyko kontaminacji rękawic i ogranicza ryzyko rozwoju zakażeń szpitalnych. Opakowania rękawic kompatybilne z uchwytami pojedynczymi i potrójnymi mocowanymi do ściany oraz uchwytami metalowymi pojedynczymi na szynę Modura. Pakowane w opakowania po 250 sztuk. Opakowania z kolorystycznym rozróżnieniem w zależności od rozmiaru. Rozmiary S, M, L |  | op. (a. 250 szt.) | 1720 | [5 empty] | Tak
4 | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, o obniżonej grubości, chlorowane od wewnątrz, tekstura na końcach palców, grubość pojedynczej ścianki: na palcu 0,09mm +/-0,02mm. AQL≤ 1,0. Zgodne z wymaganiami normam EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Przebadane na minimum 9 cytostatyków według ASTM D6978 potwierdzone raportem z badań przez producenta wykonanym przez jednostkę niezależną dołączonym do oferty. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I oraz Środek Ochrony Indywidualnej kategorii III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu. Opakowania wyposażone w system pojedynczego wyjmowania rękawic z opakowania jedynie za mankiet, mankiet wyjmowany zawsze jako pierwszy co redukuje do minimum ryzyko kontaminacji rękawic i ogranicza ryzyko rozwoju zakażeń szpitalnych. Pakowane w opakowania po 50 sztuk. Opakowania z kolorystycznym rozróżnieniem w zależności od rozmiaru. Rozmiary S, M, L |  | op. (a 50 szt.) | 386 | [5 empty] | Tak
5 | Rękawice diagnostyczne, syntetyczne, winylowe bezpudrowe, kształt uniwersalny, powierzchnia zewnętrzna gładka, wewnętrzna bezpudrowa, pokryta poliuretanem, posiadające AQL≤ 1,5. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I oraz Środek Ochrony Indywidualnej kategorii III. Rękawice zgodne z EN 374-2,4, EN 420, EN ISO 374-1,5. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Opakowanie a’100 sztuk. Opakowania z kolorystycznym rozróżnieniem w zależności od rozmiaru. Rozmiary S, M, L |  | op. (a. 100 szt.) | 480 | [5 empty] | Tak
6 | Rękawice lateksowe, pudrowane, niesterylne, teksturowane na palcach i dłoni. AQL≤ 1,5. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 i ASTMF 1671. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I oraz Środek Ochrony Indywidualnej kattegorii III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Opakowanie a’100 sztuk. Opakowania z kolorystycznym rozróżnieniem w zależności od rozmiaru. Rozmiary S, M, L |  | op. (a 100 szt.) | 400 | [5 empty] | Tak
7 | Rękawice lateksowe, bezpudrowe, niesterylne, teksturowane na palcach i dłoni. AQL ≤1,5. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 i ASTMF 1671. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I oraz Środek Ochrony Indywidualnej kategorii III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Opakowanie a’100 sztuk. Opakowania z kolorystycznym rozróżnieniem w zależności od rozmiaru. Rozmiary S, M, L |  | op. (a 100 szt.) | 5700 | [5 empty] | Tak
8 | Uchwyt pojedynczy na jedno opakowanie rękawic kompatybilny z opakowaniami rękawic z pozycji nr 3. Wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na środki dezynfekcyjne. Mocowany na dwa sposoby: za pomocą taśm przylepnych lub za pomocą wkrętów w 3 otworach. Pakowany pojedynczo w kartonik wraz z zestawem do jego mocowania zawierającym gazik nasączony 70% alkoholem izopropylowym; minimum 2 dwustronne taśmy przylepne oraz minimum 3 wkręty wraz z kołkami rozporowymi. Uchwyt musi zawierać specjalny dodatek o właściwościach antybakteryjnych zapobiegający gromadzeniu się mikroorganizmów na powierzchni – potwierdzone oświadczeniem producenta dołączonym do oferty. |  | szt. | 4 | [5 empty] | Tak
9 | Zawieszka wyposażona w 3 trzpienie po prawej oraz 3 po lewej stronie. Komplet 3 trzpieni pasujący do 3 otworów uchwytu na opakowania rękawic z pozycji 8. Trzpienie rozmieszczone w taki sposób aby można umocować 2 w/w uchwyty. Mocowanie zawieszki z uchwytem na zasadzie włóż i przesuń. Część górna zawieszki wyprofilowana tak aby można zamocować ją na ramach łóżek szpitalnych posiadanych przez Zamawiającego. Zawieszka o wymiarach: szer. 290mm +/-3mm, wys. 200mm +/-3mm. Metalowa, malowana farbą proszkową w całości zmywalna. |  | szt. | 8 | [5 empty] | Tak
10 | Uchwyt jednolity potrójnie dzielony, na trzy opakowania rękawic, kompatybilny z opakowaniami rękawic z pozycji nr 3. Wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na środki dezynfekcyjne. Mocowany na dwa sposoby: za pomocą taśm przylepnych lub za pomocą wkrętów w 3 otworach. Pakowany pojedynczo w kartonik wraz z zestawem do jego mocowania zawierającym gazik nasączony 70% alkoholem izopropylowym; minimum 3 dwustronne taśmy przylepne oraz minimum 3 wkręty wraz z kołkami rozporowymi. Uchwyt musi zawierać specjalny dodatek o właściwościach antybakteryjnych zapobiegający gromadzeniu się mikroorganizmów na powierzchni – potwierdzone oświadczeniem producenta dołączonym do oferty. |  | szt. | 40 | [5 empty] | Tak
11 | Uchwyt na szynę Modura kompatybilny z opakowaniami rękawic z pozycji nr 3. Metalowy, w całości zmywalny, odporny na środki dezynfekcyjne. Mocowany bez konieczności wiercenia i klejenia |  | szt. | 4 | [5 empty] | Tak
12 | Uchwyt wykonany z PCV kompatybilny z opakowaniami rękawic z pozycji nr 4. Przeznaczony do usprawnienia pojedynczego wyjmowania rękawic z opakowania zawsze za mankiet. Uchwyt w całości zmywalny, odporny na środki dezynfekcyjne. |  | szt. | 4 | [5 empty] | Tak
13 | Zawieszka wyposażona w 4 trzpienie po prawej oraz 4 po lewej stronie. Komplet 4 trzpieni pasujący do 4 otworów uchwytu na opakowania rękawic z pozycji 12. Trzpienie rozmieszczone w taki sposób aby można umocować 2 w/w uchwyty. Mocowanie zawieszki z uchwytem na zasadzie włóż i przesuń. Część górna zawieszki wyprofilowana tak aby można zamocować ją na ramach łóżek szpitalnych posiadanych przez Zamawiającego. Zawieszka o wymiarach: szer. 270mm +/-3mm, wys. 200mm +/-3mm. Metalowa, malowana farbą proszkową w całości zmywalna. |  | szt. | 12 | [5 empty] | Tak
RAZEM: poz 1-11
Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego należy podać wszystkie wartości do dwóch miejsc po przecinku, zachowując układ kolumn i ilości zawarte we wzorze.
UWAGA!!! Zamawiający na potwierdzenie, że zaoferowany asortyment w poszczególnych pozycjach spełnia stawiane wymagania, żąda następujących przedmiotowych środków dowodowych: - materiały informacyjne na temat zaoferowanego asortymentu, takie jak karty katalogowe, foldery, ulotki, etykiety handlowe, zdjęcia, badania, raporty, certyfikaty, oświadczenia oraz inne materiały - potwierdzające spełnienie wszystkich wymagań stawianych przez Zamawiającego, opisanych w formularzu cenowym w opisie przedmiotu zamówienia – dotyczy produktów zaznaczonych w kolumnie „Wymagane materiały informacyjne do oferty” - dokumenty, potwierdzające, że zaoferowane rękawice są zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III (Deklaracje zgodności oraz Certyfikat badania typu UE dla pozycji 1;2;3;4;5;6;7) - próbki: do pozycji 3, 4 po 1 opakowaniu rękawic w rozmiarze M do pozycji 8, 9, 10, 11, 12, 13 po 1 sztuce
Nazwa Wykonawcy …………………………………..
podpis
(upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)