## Arkusz1
oznaczenie spr. DSUiZP 252/ŁMT/14/2021 ZADANIE NR 1 - zał nr 2
Zapotrzebowanie na sterylny sprzęt jednorazowego użytku kaniule, przyrządy, porty
LP | Asortyment | Nazwa producenta/ nr kat | jednostka miary | Ilość/ szt/op | Cena jedn. Netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Wymagane materiały informacyjne do oferty
1 | Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych wykonana z FEP lub PTFE, bez portu bocznego, z zastawką antyzwrotną, posiadająca 4 paski radiocieniujące, ze skrzydełkami oraz dodatkowym zdejmowalnym uchwytem, nietoksyczna, niepirogenna, sterylna. Korpus kaniuli kodowany kolorystycznie zależnie od rozmiaru. Wyraźna data produkcji i ważności na opakowaniu jednostkowym gwarantującym bezpieczeństwo przed rozszczelnieniem i przypadkowym uszkodzeniem. Rozmiar 26G 0,6 x 19mm, przepływ 13ml/min. i 24G 0,7 x 19, przepływ 13ml/min. |  | szt. | 1600 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | TAK
2 | Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych wykonana z FEP lub PTFE, ze skrzydełkami, z zastawką antyzwrotną, posiadająca 4 paski radiocieniujące, sterylna, nietoksyczna, niepirogenna. Dostępna w wersji ze standardowym zaworem portu bocznego. Korpus kaniuli kodowany kolorystycznie zależnie od rozmiaru. Wyraźna data produkcji i ważności na opakowaniu jednostkowym gwarantującym bezpieczeństwo przed rozszczelnieniem i przypadkowym uszkodzeniem. Rozmiar 24G 0,7x19mm, przepływ 22ml/min |  | szt. | 800 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | TAK
3 | Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych wykonana z FEP lub PTFE, ze skrzydełkami, z zastawką antyzwrotną, posiadająca 4 paski radiocieniujące, sterylna, nietoksyczna, niepirogenna. Dostępna w wersji ze standardowym zaworem portu bocznego. Korpus kaniuli kodowany kolorystycznie zależnie od rozmiaru. Wyraźna data produkcji i ważności na opakowaniu jednostkowym gwarantującym bezpieczeństwo przed rozszczelnieniem i przypadkowym uszkodzeniem. Rozmiar 22G 0,8x25mm, przepływ 38ml/min. |  | szt. | 15000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | TAK
4 | Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych wykonana z FEP lub PTFE, ze skrzydełkami, z zastawką antyzwrotną, posiadająca 4 paski radiocieniujące, sterylna, nietoksyczna, niepirogenna. Dostępna w wersji ze standardowym zaworem portu bocznego. Korpus kaniuli kodowany kolorystycznie zależnie od rozmiaru. Wyraźna data produkcji i ważności na opakowaniu jednostkowym gwarantującym bezpieczeństwo przed rozszczelnieniem i przypadkowym uszkodzeniem. Rozmiar 20G 1,0x32mm, przepływ 64ml/min. |  | szt. | 25000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | TAK
5 | Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych wykonana z FEP lub PTFE, ze skrzydełkami, z zastawką antyzwrotną, posiadająca 4 paski radiocieniujące, sterylna, nietoksyczna, niepirogenna. Dostępna w wersji ze standardowym zaworem portu bocznego. Korpus kaniuli kodowany kolorystycznie zależnie od rozmiaru. Wyraźna data produkcji i ważności na opakowaniu jednostkowym gwarantującym bezpieczeństwo przed rozszczelnieniem i przypadkowym uszkodzeniem. Rozmiar 18G 1,2x38mm, przepływ 105ml/min. |  | szt. | 5000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | TAK
6 | Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych wykonana z FEP lub PTFE, ze skrzydełkami, z zastawką antyzwrotną, posiadająca 4 paski radiocieniujące, sterylna, nietoksyczna, niepirogenna. Dostępna w wersji ze standardowym zaworem portu bocznego. Korpus kaniuli kodowany kolorystycznie zależnie od rozmiaru. Wyraźna data produkcji i ważności na opakowaniu jednostkowym gwarantującym bezpieczeństwo przed rozszczelnieniem i przypadkowym uszkodzeniem. Rozmiar 17G 1,5x45mm, przepływ 140ml/min. |  | szt. | 400 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | TAK
7 | Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych wykonana z FEP lub PTFE, ze skrzydełkami, z zastawką antyzwrotną, posiadająca 4 paski radiocieniujące, sterylna, nietoksyczna, niepirogenna. Dostępna w wersji ze standardowym zaworem portu bocznego. Korpus kaniuli kodowany kolorystycznie zależnie od rozmiaru. Wyraźna data produkcji i ważności na opakowaniu jednostkowym gwarantującym bezpieczeństwo przed rozszczelnieniem i przypadkowym uszkodzeniem. Rozmiar 16G 1,7x45mm, przepływ 200ml/min. |  | szt. | 300 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | TAK
8 | Kaniula bezpieczna do długotrwałych wlewów dożylnych wykonana z FEP lub PTFE z filtrem hydrofobowym, posiadająca 4 paski radiocieniujące, kodowany kolorystycznie samodomykający się korek portu bocznego. Złożona pozycja skrzydełek ułatwiająca trzymanie kaniuli, Specjalny kształt igły aktywujący w czasie wyjmowania igły z kaniuli plastikowe zabezpieczanie z metalowym mechanizmem zabezpieczającym, zaciskające się wokół koniuszka igły - chroni przed przypadkowym zakłuciem. Sterylna, niepirogenna wolna od DEHP. Koreczek z trzpieniem poniżej krawędzi z wyraźnie uwypukloną, prążkowaną kryzą dającą pewny uchwyt w rękawiczkach w trakcie działań ratowniczych. Wyraźna data produkcji i ważności na opakowaniu jednostkowym. Opakowanie typu Tyvec z łatwym otwieraniem. Rozmiar 20G 1,1x32mm, przepływ 55ml/min. |  | szt. | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | TAK
9 | Kaniula bezpieczna do długotrwałych wlewów dożylnych wykonana z FEP lub PTFE z filtrem hydrofobowym, posiadająca 4 paski radiocieniujące, kodowany kolorystycznie samodomykający się korek portu bocznego. Złożona pozycja skrzydełek ułatwiająca trzymanie kaniuli, Specjalny kształt igły aktywujący w czasie wyjmowania igły z kaniuli plastikowe zabezpieczanie z metalowym mechanizmem zabezpieczającym, zaciskające się wokół koniuszka igły - chroni przed przypadkowym zakłuciem. Sterylna, niepirogenna wolna od DEHP. Koreczek z trzpieniem poniżej krawędzi z wyraźnie uwypukloną, prążkowaną kryzą dającą pewny uchwyt w rękawiczkach w trakcie działań ratowniczych. Wyraźna data produkcji i ważności na opakowaniu jednostkowym. Opakowanie typu Tyvec z łatwym otwieraniem. Rozmiar 22G 0,9x25mm, przepływ 33ml/min. |  | szt. | 60 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | TAK
10 | Kaniula bezpieczna do długotrwałych wlewów dożylnych wykonana z FEP lub PTFE z filtrem hydrofobowym, posiadająca 4 paski radiocieniujące, kodowany kolorystycznie samodomykający się korek portu bocznego. Złożona pozycja skrzydełek ułatwiająca trzymanie kaniuli, Specjalny kształt igły aktywujący w czasie wyjmowania igły z kaniuli plastikowe zabezpieczanie z metalowym mechanizmem zabezpieczającym, zaciskające się wokół koniuszka igły - chroni przed przypadkowym zakłuciem. Sterylna, niepirogenna wolna od DEHP. Koreczek z trzpieniem poniżej krawędzi z wyraźnie uwypukloną, prążkowaną kryzą dającą pewny uchwyt w rękawiczkach w trakcie działań ratowniczych. Wyraźna data produkcji i ważności na opakowaniu jednostkowym. Opakowanie typu Tyvec z łatwym otwieraniem. Rozmiar 18G 1,3x45mm, przepływ 85ml/min. |  | szt. | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | TAK
11 | Korek do kaniul luer-lock jednorazowego użytku z trzpieniem wewnętrznym położonym poniżej krawędzi korka, sterylne, niepirogenne. Pakowane po 1 szt. Opakowanie posiada duży znacznik otwarcia na całej szerokości. Sposób pakowania umożliwia aseptyczne wyjęcie koreczka z opakowania. Opakowanie sztywny blister. |  | szt. | 45000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | TAK
12 | Kaniula dotętnicza z zaworem odcinającym wykonana z FEP lub PTFE Rozmiar: 20G 1,1x45mm, przepływ 49 ml/min. Sterylna. |  | szt. | 1500 |  | 8% | 0 | 0 | 0
13 | Bezigłowy port dostępu żylnego z systemem podzielnej samouszczelniającej się niebieskiej membrany silikonowej, nie wystającej poza obręb portu, z czasem stosowania przez 7 dni lub do 140 aktywacji, pasujący do złączy luer i luer-lock, odporny na działanie lipidów, bez części metalowych, obudowa z polikarbonu przeźroczysta, objętość 0,09ml. Przepływy: 1 PSI: 360ml/min; 3 PSI: 600ml/min; 5 PSI; 750ml/min. Posiada aplikator umożliwiający wyjęcie z opakowania bez kontaminacji. Pozbawione lateksu, PCV i ftalanów. Pakowany pojedynczo, sterylny. Opakowanie folia/papier |  | szt. | 5700 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | TAK
14 | Bezigłowy port dostępu żylnego z systemem podzielnej samouszczelniającej się niebieskiej membrany silikonowej, nie wystającej poza obręb portu, z czasem stosowania przez 7 dni lub do 140 aktywacji, pasujący do złączy luer i luer-lock, odporny na działanie lipidów, bez części metalowych, obudowa z polikarbonu w kolorze czerwonym, objętość 0,09ml. Przepływy: 1 PSI: 360ml/min; 3 PSI: 600ml/min; 5 PSI; 750ml/min. Posiada aplikator umożliwiający wyjęcie z opakowania bez kontaminacji. Pozbawione lateksu, PCV i ftalanów. Pakowany pojedynczo, sterylny. Opakowanie folia/papier |  | szt. | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | TAK
15 | Bezigłowy przyrząd do pobierania płynów infuzyjnych z butelek wyposażony w bezigłowy, przeźroczysty port z systemem podzielnej samouszczelniającej się niebieskiej membrany silikonowej nie wystającej poza obręb portu, bez elementów metalowych, pozwalajacy na wielokrotne użycie z czasem użytkowania przez 7 dni lub do 140 aktywacji. Pasujący do złączy luer oraz luer-lock. Pakowany pojedynczo, sterylny. Opakowanie paier - folia. |  | szt. | 1500 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | TAK
16 | Kraniki trójdrożne wykonane z poliwęglanu z możliwością podawania lipidów, z dwoma koreczkami zabezpiczającymni z trzpieniem poniżej krawędzi korka. Obrotowa końcówka luer-lock zabezpieczona przeźroczystą zatyczką. Możliwość zmiany pozycji w zakresie 360 stopni (bez ograniczeń). Posiadające optyczny identyfikator pozycji otwarty/zamknięty w formie strzałki. Wolne od PVC, lateksu i ftalanów. Opakowanie sztywne przeźroczyste z papierem klasy Tyvec |  | szt. | 11000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | TAK
17 | Bezigłowy port iniekcyjny typu T z przedłużaczem, z czasem stosowania przez 7 dni lub do 140 aktywacji, przeźroczysta obudowa, niebieska silikonowa, samouszczelniająca się membrana nie wystająca poza obręb portu, bez elementów metalowych, długość całkowita 11,5cm, z przesuwnym zaciskiem na drenie. Pasujący do złączy luer i luer-lock, z obrotowym łącznikiem luer -lock zabezpieczonym aplikatorem umożliwiającym wyjęcie z opakowania bez kontaminacji. Przedłużacz zakończony łącznikiem luer-lock żeńskie zabezpieczony korkiem luer-lock. Średnica drenu 1,2x2,5 mm(przepływ 76 ml/min). Pakowany pojedyńczo, sterylny. Opakowanie folia/papier. |  | szt. | 120 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | TAK
18 | Przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów posiadający uniwersalny, ostry, dwukanałowy kolec komory kroplowej z zatyczką. Odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykaną kolorową (czerwoną) klapką. Komora kroplowa o długości minimum 90mm. Kroplomierz (20 kropli = 1ml +/- 0,1ml). Filtr płynu o dużej powierzchni, 200µm. Precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na dren oraz igłę po użyciu. Logo umozliwiające indentyfikację przyrządu na zaciskaczu. Łącznik luer-lock z zatyczką umożliwiający szczelne i trwałe połączenie z kaniulą dożylną. Dren długości 150 cm. Sterylny, apirogenny, nietoksyczny, jednokrotnego użytku. Wolny od ftalanów. Opakowanie typu papier - folia z napisami w języku polskim w kolorze czerwonym umożliwiające rozróżnienie aparatów do infuzji od aparatów do przetaczania krwi. |  | szt. | 11700 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | TAK
19 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych posiadający uniwersalny, ostry, dwukanałowy kolec komory kroplowej z zatyczką. Odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykaną kolorową (niebieską) klapką. Wyposażony w skrzydełka ułatwiające wbicie. Komora kroplowa o długości 62mm (55mm w części przeźroczystej). Kroplomierz (20 kropli = 1ml +/- 0,1ml). Filtr płynu 15µm. Precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na dren oraz igłę po użyciu. Logo umozliwiające indentyfikację przyrządu na zaciskaczu. Łącznik luer- lock z zatyczką umożliwiający szczelne i trwałe połączenie z kaniulą dożylną. Dren długości 150 cm. Sterylny, apirogenny, nietoksyczny, jednokrotnego użytku. Wolny od ftalanów. Opakowanie typu papier - folia, z napisami w języku polskim w kolorze niebieskim umożliwiające rozróżnienie aparatów do przetaczania krwi od aparatów do infuzji. |  | szt. | 179000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | TAK
20 | Przyrząd do przetaczania leków światłoczułych - bursztynowy posiadający uniwersalny, ostry, dwukanałowy kolec komory kroplowej z zatyczką. Odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykaną kolorową (niebieską) klapką. Wyposażony w skrzydełka ułatwiające wbicie. Komora kroplowa o długości 62mm (55mm w części przeźroczystej). Kroplomierz (20 kropli = 1ml +/- 0,1ml). Filtr płynu 15µm. Precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na dren oraz igłę po użyciu. Logo umozliwiające indentyfikację przyrządu na zaciskaczu. Łącznik luer- lock z zatyczką umożliwiający szczelne i trwałe połączenie z kaniulą dożylną. Dren długości 150 cm. Sterylny, apirogenny, nietoksyczny, jednokrotnego użytku. Wolny od ftalanów. Opakowanie typu papier - folia z napisami w języku polskim w kolorze niebieskim umożliwiające rozróżnienie aparatów do przetaczania krwi od aparatów do infuzji. |  | szt. | 2400 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | TAK
21 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych dł. 150 cm, nie zawierający ftalanów, – jałowy |  | szt. | 7200 |  | 8% | 0 | 0 | 0
22 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych dł. 150 cm, nie zawierający ftalanów, – jałowy czarny |  | szt. | 300 |  | 8% | 0 | 0 | 0
23 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych dł. 150 cm, nie zawierający ftalanów, – jałowy bursztynowy |  | szt. | 1500 |  | 8% | 0 | 0 | 0
24 | Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych z komorą kroplową 62mm (55mm w części przeźroczystej), z precyzyjnym regulatorem przepływu w kształcie dysku z uchwytem umożliwiającym obsługę jedną ręką, z zakresem regulacji do 300 ml/h. Dren 180cm z portem do dodatkowej iniekcji. Posiada dodatkowy zacisk rolkowy. Zakończenie drenu luer-lock. Bez zawartości lateksu. Pakowany pojedynczo. Jednorazowy, sterylny, sterylizowany EO. |  | szt. | 380 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | TAK
25 | Przyrząd bezpieczny grawitacyjny do infuzji do przetaczania płynów/leków wyposażony w system typu Air Pass, który umożliwia wypełnienie / przepłukiwanie drenu bez przypadkowego zanieczyszczenia. W komorze kroplowej umieszczony pływak automatycznie blokujący przepływ, zabezpieczający przedostawanie się powietrza do drenu oraz zapobiegający wstecznemu przepływowi krwi po zakończeniu infuzji. Odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką. Komora kroplowa składa się z części elastycznej oraz część sztywnej z wbudowanym pływakiem. Kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml +\- 0,1 ml. Filtr zabezpieczający przed większymi cząstkami w o skuteczności filtrowania 15 µm wbudowany na końcu drenu od strony pacjenta (nie w komorze), Miękki elastyczny dren o długości min. 180 cm z dodatkowym portem do podawania leków. Uniwersalne zakończenie Luer-Lock zabezpieczone koreczkiem typu Air Pass. Precyzyjny, bezpieczny zacisk rolkowy. Nie zawiera lateksu, nie zawiera ftalanów, niepirogenny. Jednorazowy, sterylizowany EO. Opakowanie jednostkowe: papier/folia . |  | szt. | 1200 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | TAK
|  |  |  | razem: | x | x | 0 | 0 | 0
Uwaga: W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca złoży wraz z ofertą aktualne dokumenty: - materiały informacyjne na temat oferowanego produktu, takie jak karty katalogowe, foldery, ulotki, etykiety handlowe, karty charakterystyki lub inne materiały - potwierdzające spełnienie wszystkich wymagań stawianych przez Zamawiającego, opisanych w formularzu cenowym – dotyczy produktów zaznaczonych w kolumnie „Wymagane materiały informacyjne do oferty”
Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego należy podać wszystkie wartości do dwóch miejsc po przecinku, zachowując układ kolumn i ilości zawarte we wzorze
Podana cena w formularzu powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
Pieczęć i podpis
(upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)