## zadanie 9
oznaczenie spr. DSUiZP/252/ŁM/ 14/2021 ZADANIE NR 9 - zał nr 2
Szacunkowe zapotrzebowanie na specjalistyczny sprzęt jednorazowego uzytku - bezpieczny
Lp. | Jednorazowego użytku sprzęt specjalistyczny -bezpieczny | Nazwa Producenta | jednostka miary | Ilość/ szt/op | Cena jedn. Netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Wymagane materiały informacyjne do oferty
1 | Kaniula bezpieczna do długotrwałych wlewów dożylnych wyposażona w automatyczny, plastikowy mechanizm zapobiegający przed zakłuciem podczas użycia i po użyciu kaniuli, posiadająca zastawkę antyzwrotną, port zabezpieczony samodomykającym się koreczkiem, ze skrzydełkami, min. 4 paskI kontrastujące w RTG, cewnik wykonany z poliuretanu (PUR). Kaniula posiadająca otwór przy ostrzu igły umożliwiający natychmiastowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji, rozmiar 20G 1,1x32 mm, przepływ 67 ml/min.Sterylna. |  | szt. | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | TAK
2 | Kaniula bezpieczna do długotrwałych wlewów dożylnych wyposażona w automatyczny, plastikowy mechanizm zapobiegający przed zakłuciem podczas użycia i po użyciu kaniuli, posiadająca zastawkę antyzwrotną, port zabezpieczony samodomykającym się koreczkiem, ze skrzydełkami, min. 4 paski kontrastujące w RTG, cewnik wykonany z poliuretanu (PUR). Kaniula posiadająca otwór przy ostrzu igły umożliwiający natychmiastowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji, rozmiar 22G 0,9x25mm, przepływ 42 ml/min.Sterylna. |  | szt. | 800 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | TAK
3 | Kaniula bezpieczna do długotrwałych wlewów dożylnych wyposażona w automatyczny, plastikowy mechanizm zapobiegający przed zakłuciem podczas użycia i po użyciu kaniuli, posiadająca zastawkę antyzwrotną, port zabezpieczony samodomykającym się koreczkiem, ze skrzydełkami, min.4 paski kontrastujące w RTG, cewnik wykonany z poliuretanu (PUR). Kaniula posiadająca otwór przy ostrzu igły umożliwiający natychmiastowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji, dostępna w rozmiarach 18G 1,3x45mm, przepływ 103 ml/min oraz 18G 1,3x32mm, przepływ 103 ml/min do wyboru zamawiającego. Sterylna. |  | szt. | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | TAK
4 | Koreczki do kaniul luer-lock jednorazowego użytku, sterylne, niepirogenne. Koreczki w opakowaniach typu blister po 4 sztuki. Sposób pakowania umożliwia aseptyczne wyjęcie koreczka z opakowania. Trzpień wewnętrzny położony powyżej krawędzi korka. |  | szt. | 8000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | TAK
5 | Kaniula dotętnicza bezpieczna z regulatorem przepływu, wyposażona w automatyczny, mechanizm zapobiegający przed zakłuciem, ze skrzydełkami, cewnik wykonany z poliuretanu (PUR). Pakowana pojedynczo w opakowanie medyczne typu blister (papier-folia). Sterylna.. Rozmiar: 20G x45 mm, przepływ 57 ml/min. |  | szt. | 1000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | TAK
6 | Zamknięty system dostępu naczyniowego, przezroczysty, bezigłowy, sterylny, pakowany pojedynczo, kompatybilny z końcówką luer-lok, z łatwą jednorodną materiałową powierzchnią do dezynfekcji, jednoelementową, przezierną, podzielną membraną split septum osadzoną zewnętrznie na poliwęglanowym przezroczystym plastikowym konektorze, wystającą częściowo nad obudowę, niesprzyjającą kolonizacji bakterii. Bez mechanicznych części wewnętrznych, z prostym, w pełni widocznym torem przepływu, o min. przepływie 533 ml/min, wysokość i waga: 2 cm, 1 g. Wytrzymały na ciśnienie płynu iniekcyjnego 45 PSI. Możliwość podłączenia u pacjenta do 100 aktywacji. Dostosowany do użytku z krwią, lipidami, alkoholami oraz lekami chemioterapeutycznymi. |  | szt. | 5000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | TAK
7 | Zawór zamykający dostępu naczyniowego z podwójnym przedłużaczem o długości 15 cm - z klamrą zaciskową na każdym rozgałęzieniu, - bezigłowy, kompatybilny z połączeniami typu Luer – Lock i Luer – Slip - nie zawiera lateksu, nie zawiera PCV ( ftalanów ) , kompatybilne z lipidami , chemioterapeutykami, - posiadający przeźroczystą poliwęglanową obudowę i przeźroczystą membranę ułatwiające szybką ocenę efektywności płukania, - posiadający podzielną Split Septum, silikonową membranę z kołnierzem idealnie gładkim i jednorodnym, wywiniętym zewnętrznie , zamkniętą na długości min. 4,5 mm ( w fazie zamknięcia) - posiadający jednorodną powierzchnie do dezynfekcji, która jest kołnierzem membrany ( powierzchnia do dezynfekcji wykonana z jednego materiału, stanowiąca jedną całość, niesprzyjająca kolonizacji bakterii, - wytrzymały na ciśnienie płynu iniekcyjnego 45 PSI - czas użycia 100 aktywacji - posiadająca prosty tor przepływu, bez elementów lub mechanizmów wewnętrznych - pracująca w systemie zamkniętym - wymagany minimalny przepływ 20 l/h - objętość wypełnienia wynosząca 1,6 ml - sterylny, pakowany pojedynczo |  | szt. | 250 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | TAK
8 | Bezpieczna igła do iniekcji ze zintegrowaną osłona zabezpieczającą, która trwale zamyka igłę po użyciu. Osłonę zabezpieczającą można aktywować jedną ręką za pomocą palca, kciuka bez potrzeby użycia twardej powierzchni. Osłona trwale złączona z igłą bez możliwości rozdzielenia igły od osłony. G23 (a 100 szt.) |  | 100szt. | 12 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | TAK
9 | Bezpieczna igła do iniekcji ze zintegrowaną osłona zabezpieczającą, która trwale zamyka igłę po użyciu. Osłonę zabezpieczającą można aktywować jedną ręką za pomocą palca, kciuka bez potrzeby użycia twardej powierzchni. Osłona trwale złączona z igłą bez możliwości rozdzielenia igły od osłony. G22 (a 100 szt.) |  | 100szt. | 12 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | TAK
10 | Bezpieczna igła do iniekcji ze zintegrowaną osłona zabezpieczającą, która trwale zamyka igłę po użyciu. Osłonę zabezpieczającą można aktywować jedną ręką za pomocą palca, kciuka bez potrzeby użycia twardej powierzchni. Osłona trwale złączona z igłą bez możliwości rozdzielenia igły od osłony. G21 (a 100 szt.) |  | 100szt. | 12 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | TAK
11 | Bezpieczna igła do iniekcji ze zintegrowaną osłona zabezpieczającą, która trwale zamyka igłę po użyciu. Osłonę zabezpieczającą można aktywować jedną ręką za pomocą palca, kciuka bez potrzeby użycia twardej powierzchni. Osłona trwale złączona z igłą bez możliwości rozdzielenia igły od osłony. G20 (a 100 szt.) |  | 100szt. | 12 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | TAK
12 | Igła do pobierania leków z fiolek z gumowym korkiem z z ostrzem ściętym pod kątem 40-45°, które zapobiega fragmentacji materiału korka, zapobiegającym fragmentacji korka - rozm. 1.2 dł. 40mm - op. a 100 szt. |  | opak | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | TAK
13 | Zamknięcie/zabezpieczenie strzykawki wypełnionej lekiem lub roztworem , zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia przez dotyk, zapobiega wyciekowi leku przygotowanego w strzykawce. Zabezpieczenie może być stosowane do strzykawek Luer Lock oraz Luer . Na końcówce LL zabezpieczenie jest nałożone. opakowanie jednostkowe 1 taca = 10 szt koreczków . Sterylizowane EO. Opakowanie 50 tacek |  | opak./tacka | 5000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | TAK
14 | Kaniula bezpieczna do długotrwałych wlewów dożylnych wyposażona w automatyczny, plastikowy mechanizm zapobiegający przed zakłuciem podczas użycia i po użyciu kaniuli, posiadająca zastawkę antyzwrotną, port zabezpieczony samodomykającym się koreczkiem, ze skrzydełkami, min. 4 paskI kontrastujące w RTG, cewnik wykonany z poliuretanu (PUR). Kaniula posiadająca otwór przy ostrzu igły umożliwiający natychmiastowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji, rozmiar 20G 1,1x32 mm, przepływ 67 ml/min.Sterylna. |  | szt. | 3000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | TAK
15 | Kaniula bezpieczna bezportowa, wyposażona w automatyczny, plastikowy mechanizm zapobiegający przed zakłuciem podczas użycia i po użyciu kaniuli, ze skrzydełkami, min. 5 pasków kontrastujących w RTG, cewnik wykonany z poliuretanu. Kaniula posiadająca otwór przy ostrzu igły umożliwiający natychmiastowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji. Kaniula posiadająca zastawkę zapobiegającą zwrotnemu wypływowi krwi w momencie wkłucia i podczas odłączania infuzji. Rozmiar 18.G-24G do wyboru Zamawiającego. |  | szt. | 1800 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | TAK
16 | Zestaw infuzyjny grawitacyjny, z technologią zapobiegającą dostawaniu się powietrza do drenu po zakończeniu infuzji. Precyzyjny zacisk rolkowy z zaczepem do przypięcia drenu, dodatkowy zacisk na drenie pomiędzy komorą a zaciskiem rolkowym do odcięcia infuzji. Spike ABS, igla ścięta jednostronnie/lancet. Elastyczna komora kroplowa dlugość min. 60mm, bez zawartości DEHP, lateksu, bisphenol A , filtr 15 mikronów w dnie komory. (oznaczenie na opakowaniu), wentylowana /odpowietrznik komory kroplowej ręczny. Długość drenu 175 cm, calkowita dlugośc zestawu 185cm. Objętość wypelnienia drenu 18 ml .Dren zakończony łącznikiem luer z zatyczką z filtrem hydrofobowym 1,2 microna typu priming cap. Sterylny - EO, na opakowaniu jednostkowym instrukcja obslugi, data ważności – 3 lata od daty prod. |  | szt. | 4000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | TAK
|  |  |  | razem: | x | x | 0 | 0 | 0
Uwaga: W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca złoży wraz z ofertą aktualne dokumenty: - materiały informacyjne na temat oferowanego produktu, takie jak karty katalogowe, foldery, ulotki, etykiety handlowe, karty charakterystyki lub inne materiały - potwierdzające spełnienie wszystkich wymagań stawianych przez Zamawiającego, opisanych w formularzu cenowym – dotyczy produktów zaznaczonych w kolumnie „Wymagane materiały informacyjne do oferty”
W pozycjach w których występują rozmiary - od – do - cenę należy uśrednić niezależnie od rozmiarów, które będą zamawiane według potrzeb
W pozycjach pakowanych (a 50 szt.), (a 100 szt.) . można zaoferować opakowania mniejsze od żądanych po przeliczeniu podanej ilości szt. opakowań
na oferowane wielkości opakowań oraz należy odpowiednio zmienić formularz cenowy.
Pieczęć i podpis
(upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)