Załącznik numer 2 Numer sprawy DSUiZP 252/JK/7/2022

**Parametry techniczno- jakościowe**

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na: **Dostawę fabrycznie nowych dwóch sztuk sprężarek medycznych oraz dostawa, dwóch agregatów próżni centralnej według zadań 1-2** oświadczamy, że oferowane urządzenia spełniają wymagania przepisów prawa, obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz spełniają poniższe wymagania

 Wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia

**Dotyczy zadania nr 1** Dostawa fabrycznie nowych dwóch sztuk sprężarek medycznych

1. **Wymagane minimalne parametry techniczne sprężarek medycznych:**

**Sprężarka spiralna sztuk 2.**

**- nadciśnienie tłoczenia 1,0MPa**

**- wydajność 82 m³/h**

**- moc silnika 2x7,5 kw**

**- napięcie zasilania 400V**

**- rodzaj pracy - ciągła lub przerywana**

**- Rok produkcji – 2022.**

**- Dostarczone sprężarki będą posiadać certyfikaty CE.**

**- Dostawca musi zapewnić serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz dostęp do części zamiennych na terenie RP**

**- Okresy gwarancji (minimalnie 12 miesiący) ………………………………………….**

 **(wpisać deklarowany okres gwarancji)**

**Nazwa handlowa typ model oferowanego urządzenia…………………………………………….**

**Producent oferowanego urządzenia……………………..…………..**

Miejscowość ................................................ Data .....................

.................................................................................(data i czytelny podpis wykonawcy)