Numer sprawy  DSUiZP 24/JK/59/2023                                                                                  Końskie. 2023-09-04

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

O wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień Publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710 z . p. zm.)

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej  26-200 Końskie ul. Gimnazjalna 41 B  zaprasza do przedstawienia  pisemnej oferty cenowej w trybie ofertowym na:

Dostawę narzędzi neurochirurgicznych do operacji kręgosłupa

Opis przedmiotu zmówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa narzędzi neurochirurgicznych do operacji kręgosłupa wg poniższego zestawienia

| Lp | Nazwa narzędzia i opis | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Retraktor typu Dockhorn. Wymiary łopatki 40x20mm. Długość narzędzia 22 cm. Rękojeść ażurowa. | 2 |
| 2 | Retraktor automatyczny typu WEITLANER, 2x3 zęby, ostry, dł. całkowita narzędzia 10,5 cm | 1 |
| 3 | Osteotom typu HIBBS, prosty, szer. części roboczej 9mm, dł.24cm. Rękojeść kanciasta, pełna w środku. | 1 |
| 4 | Osteotom typu HIBBS, prosty, szer.części roboczej 19 mm, dł 24cm . Rękojeść kanciasta, pełna wśrodku. | 1 |
| 5 | Łyżka kostna typu BRUNS, prosta, ostra, Fig.000, średnica 3,3 mm, dł. całkowita narzędzia 23 cm. Rękojeść metalowa, żłobiona, pusta w środku. | 1 |
| 6 | Odgryzacz Kostny typu RUSKIN, prosty, rękojeśc z systememkontroli docisku (spręzyna w części roboczej ), szerokość 6mm, dł. 23,5 cm | 1 |
| 7 | Disektor typu DAVIS, dwustronny, tępo-ostry, końcówki lekko zakrzywione, dł. 24,5 cm | 1 |
| 8 | Retraktor automatyczny BECKMANN-EATON, 7x7 zębów, ostry, łamany, dł. 33 cm | 1 |
| 9 | Haczyk CUSHING, tępy, zakrzywiony pod kątem 90 stopni, dł. części roboczej 6 mm, dł. 19 cm | 1 |
| 10 | Haczyk mikro do eksploracji CASPAR, zakrzywiony pod kątem 90 stopni, zakończony dużą kulką, rękojeść owalna, dł. 24,5 cm | 1 |
| 12 | Kleszcze neurochirurgiczne KERRISON CLEANWAVE, proste, cięcie do góry pod kątem 40 stopni z wyrzutnią , szer rozwarcia 10mm, szer bransz.2mm.dł 23 cm Kleszcze z otworami bocznymi w górnej sztancy, pozwalające na czyszczenie narzedzia bez jego rozkładania.Na narzędziu laserowo oznaczone średnica i dlugość części roboczej. Możliwość oferowania narzedzia z cienką stopką i pokryciem ceramicznym. | 1 |
| 13 | Kleszcze neurochirurgiczne KERRISON CLEANWAVE, proste, cięcie do góry pod kątem 40 stopni z wyrzutnią , szer rozwarcia 10mm, szer bransz.3mm.dł 23 cm Kleszcze z otworami bocznymi w górnej sztancy, pozwalające na czyszczenie narzedzia bez jego rozkładania.Na narzędziu laserowo oznaczone średnica i dlugość części roboczej. Możliwość oferowania narzedzia z cienką stopką i pokryciem ceramicznym. | 1 |
| 14 | Kleszcze neurochirurgiczne KERRISON CLEANWAVE, proste, cięcie do góry pod kątem 40 stopni z wyrzutnią , szer rozwarcia 10mm, szer bransz.4mm.dł 23 cm Kleszcze z otworami bocznymi w górnej sztancy, pozwalające na czyszczenie narzedzia bez jego rozkładania.Na narzędziu laserowo oznaczone średnica i dlugość części roboczej. Możliwość oferowania narzedzia z cienką stopką i pokryciem ceramicznym. | 2 |
| 15 | Kleszcze neurochirurgiczne KERRISON CLEANWAVE, proste, cięcie do góry pod kątem 40 stopni z wyrzutnią , szer rozwarcia 10mm, szer bransz.5mm.dł 23 cm Kleszcze z otworami bocznymi w górnej sztancy, pozwalające na czyszczenie narzedzia bez jego rozkładania.Na narzędziu laserowo oznaczone średnica i dlugość części roboczej. Możliwość oferowania narzedzia z cienką stopką i pokryciem ceramicznym. | 2 |
| 16 | Kleszcze KERRISON CLEANWAVE, tnące do góry pod katem 40 stopni, z wyrzutnią, szer.2mm, rozwarcie 10mm, dł. bransz 20 cm Górna sztanca falowana z otworami bocznymi zapewniająca swobodne czyszczenie narzędzia bez konieczności rozkładania. Na narzędziu laserowo oznaczone średnica i dlugość części roboczej. Możliwość oferowania narzedzia z cienką stopką i pokryciem ceramicznym. | 1 |
| 17 | Kleszcze KERRISON CLEANWAVE, tnące do góry pod katem 40 stopni, z wyrzutnią, szer. 3mm, rozwarcie 10mm, dł. bransz 20 cm Górna sztanca falowana z otworami bocznymi zapewniająca swobodne czyszczenie narzędzia bez konieczności rozkładania. Na narzędziu laserowo oznaczone średnica i dlugość części roboczej. Możliwość oferowania narzedzia z cienką stopką i pokryciem ceramicznym. | 1 |
| 18 | Kleszcze KERRISON CLEANWAVE, tnące do góry pod katem 40 stopni z wyrzutnią, szer. 4mm, rozwarcie 10mm, dł. bransz 20cm Górna sztanca falowana z otworami bocznymi zapewniająca swobodne czyszczenie narzędzia bez konieczności rozkładania. Na narzędziu laserowo oznaczone średnica i dlugość części roboczej. Możliwość oferowania narzedzia z cienką stopką i pokryciem ceramicznym. | 1 |
| 19 | Kleszcze KERRISON CLEANWAVE , tnące do góry pod katem 40 stopni, stopa standardowa, z wyrzutnią, szer. 5mm, rozwarcie 10mm, dł bransz 20 cm, górna sztanca falowana z otworami bocznymi, umożliwiająca czyszczenie i dezynfekcję bez konieczności rozbierania. Na narzędziu laserowo oznaczone średnica i dlugość części roboczej. Możliwość oferowania narzedzia z cienką stopką i pokryciem ceramicznym. | 1 |
| 20 | Odgryzacz PUNCH CUSHING CLEANWAVE, nierozbieralny, prosty, 2x10mm, dł.18cm, o delikatnym czubku. Górna sztanca falowana z otworami bocznymi zapewniająca swobodne czyszczenie narzędzia bez konieczności rozkładania. | 1 |
| 21 | Odgryzacz PUNCH LOVE- GRUNWALD CLEANWAVE, nierozbieralny, prosty, 3x10mm, dł.18cm, o delikatnym czubku. Górna sztanca falowana z otworami bocznymi zapewniająca swobodne czyszczenie narzędzia bez konieczności rozkładania. | 1 |
| 22 | Odgryzacz PUNCH SPURLING CLEANWAVE, nierozbieralny, prosty, 4x10mm, dł.18cm, o delikatnym czubku. Górna sztanca falowana z otworami bocznymi zapewniająca swobodne czyszczenie narzędzia bez konieczności rozkładania. | 1 |
| 23 | Odgryzacz PUNCH SPURLING CLEANWAVE, nierozbieralny, prosty, 4x10mm, dł.13cm, o delikatnym czubku. Górna sztanca falowana z otworami bocznymi zapewniająca swobodne czyszczenie narzędzia bez konieczności rozbierania | 1 |
| 24 | Odgryzacz kostny PUNCH CUSHING CLEANWAVE, zakrzywiony do góry, wym.2x10mm, dł. Branszy roboczej 18 cm. Górna sztanca falowana z otworami bocznymi zapewniająca swobodne czyszczenie narzędzia bez konieczności rozbierania | 1 |
| 25 | Odgryzacz kostny PUNCH LOVE GRUNWALD, zakrzywiony do góry, wym.3x10mm, dł. 18 cm. Górna sztanca falowana z otworami bocznymi zapewniająca swobodne czyszczenie narzędzia bez konieczności rozbierania | 1 |
| 26 | Odgryzacz kostny PUNCH SPURLING CLEANWAVE, zakrzywiony do góry, wym.4x10mm, dł. 18 cm. Górna sztanca falowana z otworami bocznymi zapewniająca swobodne czyszczenie narzędzia bez konieczności rozbierania | 1 |
| 27 | Regulowana rozpórka do kręgosłupa typu MC Culloch. Powierzchnia powlekana na czarno. Długość ramion 11 cm, rozpiętość 8 cm. | 1 |
| 28 | Ostrze do rozpórki kręgosłupa typu MC Culloch, powierzchnia powlekana na czarno, o wymiarach 40mm x27mm | 2 |
| 29 | Ostrze do rozpórki kręgosłupa typu MC Culloch, powierzchnia powlekana na czarno, o wymiarach 60mmx27mm | 2 |
| 30 | Ostrze do rozpórki kręgosłupa typu MC Culloch, powierzchnia powlekana na czarno, o wymiarach 80mmx27mm | 2 |
| 31 | Ostrze do rozpórki kręgosłupa typu MC Culloch, powierzchnia powlekana na czarno, o wymiarach 40mmx20mm | 1 |
| 32 | Ostrze do rozpórki kręgosłupa typu MC Culloch, powierzchnia powlekana na czarno, o wymiarach 60mmx20mm | 1 |
| 33 | Ostrze do rozpórki kręgosłupa typu MC Culloch, powierzchnia powlekana na czarno, o wymiarach 80mmx20mm | 1 |
| 34 | Ostrze hakowe z wieloma zębami, pasujące do rozpórki kręgosłupa typu MC Culloch, dł 30 mm, powierzchnia powlekana na czarno | 1 |
| 35 | Ostrze hakowe z wieloma zębami, pasujące do rozpórki kręgosłupa typu MC Culloch, dł 50 mm, powierzchnia powlekana na czarno | 1 |
| 36 | Ostrze hakowe z wieloma zębami, pasujące do rozpórki kręgosłupa typu MC Culloch, dł 70 mm, powierzchnia powlekana na czarno | 1 |
| 37 | Komplet do rozpórki szyi składający się z : rozpórki o długości 17 cm oraz 5 ostrzy o wymiarach : 40mmx16mm, 45mmx16mm, 50mmx16mm, 55mmx16mm, 60mmx16mm | 1 |
| 38 | Kleszcze KERRISON CLEANWAVE, tnące do góry pod kątem 40 stopni, z cienką stopką, rozwarcie 10 mm, szer. 1 mm, dł. 230 mm. Kleszcze z otworami bocznymi w górnej sztancy, pozwalające na czyszczenie narzedzia bez jego rozkładania.Na narzędziu laserowo oznaczone średnica i dlugość części roboczej. Możliwość oferowania narzedzia z pokryciem ceramicznym. | 2 |
| 39 | Odgryzacz KERRISON CLEANWAVE , do laminektomii, tnące do góry pod katem 40 stopni, z cienka stopka, z wyrzutnią, szer. 2mm, rozwarcie 10mm, dł.trzonu 23cm. Kleszcze z otworami bocznymi w górnej sztancy, pozwalające na czyszczenie narzedzia bez jego rozkładania.Na narzędziu laserowo oznaczone średnica i dlugość części roboczej. Możliwość oferowania narzedzia z pokryciem ceramicznym. | 1 |
| 40 | Odgryzacz KERRISON CLEANWAVE , do laminektomii, tnące do góry pod katem 40 stopni, cienka stopka, z wyrzutnią, szer. 3mm, rozwarcie 10mm, dł.trzonu 23cm. Kleszcze z otworami bocznymi w górnej sztancy, pozwalające na czyszczenie narzedzia bez jego rozkładania.Na narzędziu laserowo oznaczone średnica i dlugość części roboczej. Możliwość oferowania narzedzia z pokryciem ceramicznym. | 1 |
| 41 | Odgryzacz KERRISON CLEANWAVE, tnący do góry pod katem 40 stopni, cienka stopka, z wyrzutnią, szer. 3mm, rozwarcie 10mm, dł. trzonu 20 cm . Kleszcze z otworami bocznymi w górnej sztancy, pozwalające na czyszczenie narzedzia bez jego rozkładania.Na narzędziu laserowo oznaczone średnica i dlugość części roboczej. Możliwość oferowania narzedzia z pokryciem ceramicznym. | 1 |
| 42 | Nożyczki preparacyjne METZENBAUM, zakrzywione, tępo - tepe, jedna bransza z mikroząbkami, obie bransze zwężane i utwardzone wkładką węglową TC, nożyczki pokryte specjalną (poza pasywacją) tytanizowaną powłoką zabezpieczającą przed korozją (dodatkowo, poza pasywacją), dolna bransza dodatkowo spłaszczona w celu zminimalizowania traumatyzacji tkanek podczas przecinania, dł. 18 cm. Kolor powłoki inny niż czarny lub stalowy. Narzędzię łączone barwioną na inny kolor niż stalowy śrubą, z wygrawerowanym na branszy standardem wykonania narzędzia oraz specjalnym certyfikatem producenta, potwierdzającym fakt wykonania nożyczek przez dyplomowanego mistrza narzędziowego. | 1 |

| Wymogi dodatkowe Zamawiającego |  |
| --- | --- |
| 1 | Wszystkie narzędzia chirurgiczne wykonane z najwyższej jakości stali chirurgicznej, w najwyższych standardach procesów produkcyjnych, producent spełnia najwyższe wymogi w zakresie wszystkich procesów biznesowych, które wykonuje produkując narzędzia. Potwierdzone następującymi certyfikatami i dokumentami, co najmniej: DIN EN 15223-1, DIN EN ISO 17664, DIN EN ISO 14971, DIN EN ISO 10993-1, DIN EN ISO 7153-1 lub równoważnymi. Wymagane złożenie dokumentu producenta (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem). |
| 2 | Gwarancja fabryczna producenta na produkty min. 24 miesiące. Wszystkie narzędzia fabrycznie nowe, rok prod. min. 2023 |
| 3 | Posiadanie autoryzowanego serwisu na terenie Polski, niezależnie od serwisu producenta, czas reakcji serwisu max. 24 godziny. Serwis po dostawie przeszkoli personel w zakresie użytkowania, mycia, dezynfekcji, sterylizacji i konserwacji narzędzi. |
| 4 | Wykonanie wyrobów medycznych w najwyższym standardzie technologicznym, potwierdzonych zgodnością z aneksem II dyrektywy 93/42 EEC (nie dotyczy wyrobów klasy I). Potwierdzenie odpowiedniej jakości procesów projektowania, wykonania i dystrybucji produktów zgodnie z normą ISO 13485 lub różnoważną. Wymagane złożenie w formie oryginału certyfikatu lub kopii takiego dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem. |
| 5 | Zapewnienie dostępności części i akcesoriów oraz serwisu na min. 10 lat. |
| 6 | Potwierdzenie jakości materiału do produkcji narzędzi – dokument stworzony według normy DIN EN 10088-1 lub równoważnej potwierdzający skład stopu użytego do produkcji narzędzi i wynikające stąd przeznaczenie do stosowania w danej specjalności chirurgicznej. Wymagane złożenie w formie oryginału dokumentu wystawionego przez producenta lub kopii takiego dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem. |
| 7 | Wskazanie oficjalnej strony www producenta/producentów, gdzie są zamieszczone katalogi dotyczące danej grupy narzędzi lub narzędzi do danej specjalności, w których znaleźć można zaoferowane narzędzia chirurgiczne i z których wynikać będzie spełnianie parametrów granicznych. Katalogi do wglądu i pobrania. |
| 8 | Próbki produktów do każdej pozycji, na Żądanie Zamawiającego na każdym etapie postępowania. |
| 9 | Wszystkie narzędzia o podwyższonym standardzie wykonania, w szczególności nożyczki, imadła i pęsety (zawierające np. wkładki węglowe, specjalistyczne powłoki oraz inne ponadstandardowe właściwości oraz cechy) nie mogą być oferowane w niższym standardzie niż wymagany, co wynika ze specjalistyki zabiegów przeprowadzanych w szpitalu. |
| 10 | Dopuszcza się tolerancję wszystkich rozmiarów narzędzi w zakresie +/- 2%, nie dopuszcza się zmiany nazwy typu narzędzia oraz oferowania narzędzi w niższym standardzie niż wymagany. |

Termin realizacji: do 4 tygodni od daty podpisania umowy

Termin i forma płatności: przelew bankowy na podstawie dostarczonej faktury VAT  -  60 dni wg. dostarczonej ilości

Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

a) Cena musi być podana w złotych polskich oraz podana do dwóch miejsc po przecinku. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków.

b) Podana w ofercie cena nie ulegnie zmianie.

c) Zamawiający wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.

Opis sposobu przygotowania oferty:

a) Należy złożyć ofertę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. b) Oferta musi zawierać: pełną nazwę, dokładny adres wykonawcy, NIP, REGON, nr telefonu, adres e-mail.

c) Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

d) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Ofertę należy złożyć w języku polskim.

Wymagane dokumenty

Oferta wykonawcy ma zawierać następujące dokumenty:

a) formularz oferty (załącznik nr 1),

b) Odpis lub informacja z KRS, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.

c) Ewentualne pełnomocnictwo, jeśli uprawnienie do reprezentowania wykonawcy nie wynika z innych dokumentów.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy składać w terminie do dnia 2023-09-12 godz. 11:00- zgodnie z Formularzem cenowym do niniejszego zaproszenia,

- elektronicznie na adres E-mail;  jkruk@zoz.konskie.pl

- na nr telefaksu 41 390 23 19

Ofertę można również przesłać do Zamawiającego

- w formie pisemnej na adres Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Gimnazjalna 41B 26-200 Końskie SEKRETARIAT w zamkniętej kopercie oznakowanej „Oferta na narzędzia neurochirurgiczne”

Oferty przekazane: za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli zostały przekazane przed upływem wyznaczonego terminu.  Z Wykonawcą oferującym najniższą cenę będzie zawarta umowa.

Pozostałe informacje:

1) Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.

2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

4) Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Wykonawcę.

5) Oferta zostanie odrzucona, jeśli:

a) Została złożona przez osobę nieuprawnioną

b) Jej treść jest niezgodna z treścią zapytania ofertowego

c) Wykonawca nie przedłożył wszystkich wymaganych w zapytaniu dokumentów/oświadczeń.

6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. W takich przypadkach Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

7) W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą.

8) Z Wykonawcą oferującym najniższą cenę Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji.

W załączeniu:

- Wzór FORMULARZA CENOWEGO WYKONAWCY

- Propozycja umowy.

Z-ca  Dyrektora

Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Końskich

Jakub Sienkiewicz

sporządził:  Jacek Kruk

Numer sprawy:  DSUiZP 24/JK/59/2023

załącznik Nr.1

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................		       	Data .....................

Adres poczty elektronicznej:     ................................. 	Strona internetowa:  ................................................

Numer telefonu:	 …….......................................                         numer faksu:	         …….......................................

Numer REGON:	.............................. Numer NIP:....................................... Numer KRS………………………........

Dane dotyczące zamawiającego

Zespół Opieki Zdrowotnej

Ulica Gimnazjalna 41 B

26-200 Końskie

Strona www.zoz.konskie.pl  E-mail a drabik@zoz.konskie.pl  Godziny urzędowania 7: 25 do 15:00

Telefon  (041) 39 02 3 14 fax (041) 39 02 3 19

Zobowiązania wykonawcy

Nawiązując do zaproszenia na:

Wykonanie przedmiotu zamówienia tj. Dostawa narzędzi neurochirurgicznych do operacji za cenę:

| Lp | Nazwa narzędzia i opis | Producent numer katalogowy | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Retraktor typu Dockhorn. Wymiary łopatki 40x20mm. Długość narzędzia 22 cm. Rękojeść ażurowa. |  | 2 |  |  |  |
| 2 | Retraktor automatyczny typu WEITLANER, 2x3 zęby, ostry, dł. całkowita narzędzia 10,5 cm |  | 1 |  |  |  |
| 3 | Osteotom typu HIBBS, prosty, szer. części roboczej 9mm, dł.24cm. Rękojeść kanciasta, pełna w środku. |  | 1 |  |  |  |
| 4 | Osteotom typu HIBBS, prosty, szer.części roboczej 19 mm, dł 24cm . Rękojeść kanciasta, pełna wśrodku. |  | 1 |  |  |  |
| 5 | Łyżka kostna typu BRUNS, prosta, ostra, Fig.000, średnica 3,3 mm, dł. całkowita narzędzia 23 cm. Rękojeść metalowa, żłobiona, pusta w środku. |  | 1 |  |  |  |
| 6 | Odgryzacz Kostny typu RUSKIN, prosty, rękojeśc z systememkontroli docisku (spręzyna w części roboczej ), szerokość 6mm, dł. 23,5 cm |  | 1 |  |  |  |
| 7 | Disektor typu DAVIS, dwustronny, tępo-ostry, końcówki lekko zakrzywione, dł. 24,5 cm |  | 1 |  |  |  |
| 8 | Retraktor automatyczny BECKMANN-EATON, 7x7 zębów, ostry, łamany, dł. 33 cm |  | 1 |  |  |  |
| 9 | Haczyk CUSHING, tępy, zakrzywiony pod kątem 90 stopni, dł. części roboczej 6 mm, dł. 19 cm |  | 1 |  |  |  |
| 10 | Haczyk mikro do eksploracji CASPAR, zakrzywiony pod kątem 90 stopni, zakończony dużą kulką, rękojeść owalna, dł. 24,5 cm |  | 1 |  |  |  |
| 12 | Kleszcze neurochirurgiczne KERRISON CLEANWAVE, proste, cięcie do góry pod kątem 40 stopni z wyrzutnią , szer rozwarcia 10mm, szer bransz.2mm.dł 23 cm Kleszcze z otworami bocznymi w górnej sztancy, pozwalające na czyszczenie narzedzia bez jego rozkładania.Na narzędziu laserowo oznaczone średnica i dlugość części roboczej. Możliwość oferowania narzedzia z cienką stopką i pokryciem ceramicznym. |  | 1 |  |  |  |
| 13 | Kleszcze neurochirurgiczne KERRISON CLEANWAVE, proste, cięcie do góry pod kątem 40 stopni z wyrzutnią , szer rozwarcia 10mm, szer bransz.3mm.dł 23 cm Kleszcze z otworami bocznymi w górnej sztancy, pozwalające na czyszczenie narzedzia bez jego rozkładania.Na narzędziu laserowo oznaczone średnica i dlugość części roboczej. Możliwość oferowania narzedzia z cienką stopką i pokryciem ceramicznym. |  | 1 |  |  |  |
| 14 | Kleszcze neurochirurgiczne KERRISON CLEANWAVE, proste, cięcie do góry pod kątem 40 stopni z wyrzutnią , szer rozwarcia 10mm, szer bransz.4mm.dł 23 cm Kleszcze z otworami bocznymi w górnej sztancy, pozwalające na czyszczenie narzedzia bez jego rozkładania.Na narzędziu laserowo oznaczone średnica i dlugość części roboczej. Możliwość oferowania narzedzia z cienką stopką i pokryciem ceramicznym. |  | 2 |  |  |  |
| 15 | Kleszcze neurochirurgiczne KERRISON CLEANWAVE, proste, cięcie do góry pod kątem 40 stopni z wyrzutnią , szer rozwarcia 10mm, szer bransz.5mm.dł 23 cm Kleszcze z otworami bocznymi w górnej sztancy, pozwalające na czyszczenie narzedzia bez jego rozkładania.Na narzędziu laserowo oznaczone średnica i dlugość części roboczej. Możliwość oferowania narzedzia z cienką stopką i pokryciem ceramicznym. |  | 2 |  |  |  |
| 16 | Kleszcze KERRISON CLEANWAVE, tnące do góry pod katem 40 stopni, z wyrzutnią, szer.2mm, rozwarcie 10mm, dł. bransz 20 cm Górna sztanca falowana z otworami bocznymi zapewniająca swobodne czyszczenie narzędzia bez konieczności rozkładania. Na narzędziu laserowo oznaczone średnica i dlugość części roboczej. Możliwość oferowania narzedzia z cienką stopką i pokryciem ceramicznym. |  | 1 |  |  |  |
| 17 | Kleszcze KERRISON CLEANWAVE, tnące do góry pod katem 40 stopni, z wyrzutnią, szer. 3mm, rozwarcie 10mm, dł. bransz 20 cm Górna sztanca falowana z otworami bocznymi zapewniająca swobodne czyszczenie narzędzia bez konieczności rozkładania. Na narzędziu laserowo oznaczone średnica i dlugość części roboczej. Możliwość oferowania narzedzia z cienką stopką i pokryciem ceramicznym. |  | 1 |  |  |  |
| 18 | Kleszcze KERRISON CLEANWAVE, tnące do góry pod katem 40 stopni z wyrzutnią, szer. 4mm, rozwarcie 10mm, dł. bransz 20cm Górna sztanca falowana z otworami bocznymi zapewniająca swobodne czyszczenie narzędzia bez konieczności rozkładania. Na narzędziu laserowo oznaczone średnica i dlugość części roboczej. Możliwość oferowania narzedzia z cienką stopką i pokryciem ceramicznym. |  | 1 |  |  |  |
| 19 | Kleszcze KERRISON CLEANWAVE , tnące do góry pod katem 40 stopni, stopa standardowa, z wyrzutnią, szer. 5mm, rozwarcie 10mm, dł bransz 20 cm, górna sztanca falowana z otworami bocznymi, umożliwiająca czyszczenie i dezynfekcję bez konieczności rozbierania. Na narzędziu laserowo oznaczone średnica i dlugość części roboczej. Możliwość oferowania narzedzia z cienką stopką i pokryciem ceramicznym. |  | 1 |  |  |  |
| 20 | Odgryzacz PUNCH CUSHING CLEANWAVE, nierozbieralny, prosty, 2x10mm, dł.18cm, o delikatnym czubku. Górna sztanca falowana z otworami bocznymi zapewniająca swobodne czyszczenie narzędzia bez konieczności rozkładania. |  | 1 |  |  |  |
| 21 | Odgryzacz PUNCH LOVE- GRUNWALD CLEANWAVE, nierozbieralny, prosty, 3x10mm, dł.18cm, o delikatnym czubku. Górna sztanca falowana z otworami bocznymi zapewniająca swobodne czyszczenie narzędzia bez konieczności rozkładania. |  | 1 |  |  |  |
| 22 | Odgryzacz PUNCH SPURLING CLEANWAVE, nierozbieralny, prosty, 4x10mm, dł.18cm, o delikatnym czubku. Górna sztanca falowana z otworami bocznymi zapewniająca swobodne czyszczenie narzędzia bez konieczności rozkładania. |  | 1 |  |  |  |
| 23 | Odgryzacz PUNCH SPURLING CLEANWAVE, nierozbieralny, prosty, 4x10mm, dł.13cm, o delikatnym czubku. Górna sztanca falowana z otworami bocznymi zapewniająca swobodne czyszczenie narzędzia bez konieczności rozbierania |  | 1 |  |  |  |
| 24 | Odgryzacz kostny PUNCH CUSHING CLEANWAVE, zakrzywiony do góry, wym.2x10mm, dł. Branszy roboczej 18 cm. Górna sztanca falowana z otworami bocznymi zapewniająca swobodne czyszczenie narzędzia bez konieczności rozbierania |  | 1 |  |  |  |
| 25 | Odgryzacz kostny PUNCH LOVE GRUNWALD, zakrzywiony do góry, wym.3x10mm, dł. 18 cm. Górna sztanca falowana z otworami bocznymi zapewniająca swobodne czyszczenie narzędzia bez konieczności rozbierania |  | 1 |  |  |  |
| 26 | Odgryzacz kostny PUNCH SPURLING CLEANWAVE, zakrzywiony do góry, wym.4x10mm, dł. 18 cm. Górna sztanca falowana z otworami bocznymi zapewniająca swobodne czyszczenie narzędzia bez konieczności rozbierania |  | 1 |  |  |  |
| 27 | Regulowana rozpórka do kręgosłupa typu MC Culloch. Powierzchnia powlekana na czarno. Długość ramion 11 cm, rozpiętość 8 cm. |  | 1 |  |  |  |
| 28 | Ostrze do rozpórki kręgosłupa typu MC Culloch, powierzchnia powlekana na czarno, o wymiarach 40mm x27mm |  | 2 |  |  |  |
| 29 | Ostrze do rozpórki kręgosłupa typu MC Culloch, powierzchnia powlekana na czarno, o wymiarach 60mmx27mm |  | 2 |  |  |  |
| 30 | Ostrze do rozpórki kręgosłupa typu MC Culloch, powierzchnia powlekana na czarno, o wymiarach 80mmx27mm |  | 2 |  |  |  |
| 31 | Ostrze do rozpórki kręgosłupa typu MC Culloch, powierzchnia powlekana na czarno, o wymiarach 40mmx20mm |  | 1 |  |  |  |
| 32 | Ostrze do rozpórki kręgosłupa typu MC Culloch, powierzchnia powlekana na czarno, o wymiarach 60mmx20mm |  | 1 |  |  |  |
| 33 | Ostrze do rozpórki kręgosłupa typu MC Culloch, powierzchnia powlekana na czarno, o wymiarach 80mmx20mm |  | 1 |  |  |  |
| 34 | Ostrze hakowe z wieloma zębami, pasujące do rozpórki kręgosłupa typu MC Culloch, dł 30 mm, powierzchnia powlekana na czarno |  | 1 |  |  |  |
| 35 | Ostrze hakowe z wieloma zębami, pasujące do rozpórki kręgosłupa typu MC Culloch, dł 50 mm, powierzchnia powlekana na czarno |  | 1 |  |  |  |
| 36 | Ostrze hakowe z wieloma zębami, pasujące do rozpórki kręgosłupa typu MC Culloch, dł 70 mm, powierzchnia powlekana na czarno |  | 1 |  |  |  |
| 37 | Komplet do rozpórki szyi składający się z : rozpórki o długości 17 cm oraz 5 ostrzy o wymiarach : 40mmx16mm, 45mmx16mm, 50mmx16mm, 55mmx16mm, 60mmx16mm |  | 1 |  |  |  |
| 38 | Kleszcze KERRISON CLEANWAVE, tnące do góry pod kątem 40 stopni, z cienką stopką, rozwarcie 10 mm, szer. 1 mm, dł. 230 mm. Kleszcze z otworami bocznymi w górnej sztancy, pozwalające na czyszczenie narzedzia bez jego rozkładania.Na narzędziu laserowo oznaczone średnica i dlugość części roboczej. Możliwość oferowania narzedzia z pokryciem ceramicznym. |  | 2 |  |  |  |
| 39 | Odgryzacz KERRISON CLEANWAVE , do laminektomii, tnące do góry pod katem 40 stopni, z cienka stopka, z wyrzutnią, szer. 2mm, rozwarcie 10mm, dł.trzonu 23cm. Kleszcze z otworami bocznymi w górnej sztancy, pozwalające na czyszczenie narzedzia bez jego rozkładania.Na narzędziu laserowo oznaczone średnica i dlugość części roboczej. Możliwość oferowania narzedzia z pokryciem ceramicznym. |  | 1 |  |  |  |
| 40 | Odgryzacz KERRISON CLEANWAVE , do laminektomii, tnące do góry pod katem 40 stopni, cienka stopka, z wyrzutnią, szer. 3mm, rozwarcie 10mm, dł.trzonu 23cm. Kleszcze z otworami bocznymi w górnej sztancy, pozwalające na czyszczenie narzedzia bez jego rozkładania.Na narzędziu laserowo oznaczone średnica i dlugość części roboczej. Możliwość oferowania narzedzia z pokryciem ceramicznym. |  | 1 |  |  |  |
| 41 | Odgryzacz KERRISON CLEANWAVE, tnący do góry pod katem 40 stopni, cienka stopka, z wyrzutnią, szer. 3mm, rozwarcie 10mm, dł. trzonu 20 cm . Kleszcze z otworami bocznymi w górnej sztancy, pozwalające na czyszczenie narzedzia bez jego rozkładania.Na narzędziu laserowo oznaczone średnica i dlugość części roboczej. Możliwość oferowania narzedzia z pokryciem ceramicznym. |  | 1 |  |  |  |
| 42 | Nożyczki preparacyjne METZENBAUM, zakrzywione, tępo - tepe, jedna bransza z mikroząbkami, obie bransze zwężane i utwardzone wkładką węglową TC, nożyczki pokryte specjalną (poza pasywacją) tytanizowaną powłoką zabezpieczającą przed korozją (dodatkowo, poza pasywacją), dolna bransza dodatkowo spłaszczona w celu zminimalizowania traumatyzacji tkanek podczas przecinania, dł. 18 cm. Kolor powłoki inny niż czarny lub stalowy. Narzędzię łączone barwioną na inny kolor niż stalowy śrubą, z wygrawerowanym na branszy standardem wykonania narzędzia oraz specjalnym certyfikatem producenta, potwierdzającym fakt wykonania nożyczek przez dyplomowanego mistrza narzędziowego. |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |

Wartość netto: ……………..……………………. zł

podatek VAT ………………………….. zł

Wartość brutto …………………………………. zł

Termin realizacji: do 4 tygodni od daty podpisania umowy

Termin i forma płatności: przelew bankowy na podstawie dostarczonej faktury VAT  -  60 dni wg. dostarczonej ilości

Osoby do kontaktów z Zamawiającym

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:

-  .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks: .............................................................

zakres odpowiedzialności

Inne

1. Oświadczam, że zapoznałem się z zaproszeniem na: Dostawę narzędzi neurochirurgicznych do operacji, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.

2. Oświadczam, że załączone do zaproszenia  istotne postanowienia warunków  umowy zostały przeze mnie zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

3. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie oraz w sposób zgodny z warunkami / wymaganiami organizacyjnymi określonymi w zaproszeniu oraz załącznikach do niego.

Dokumenty

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

Inne informacje wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………

_____________________________ 	                                                     _____________________________

Pieczęć firmowa wykonawcy

(Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym  upoważnieniu)

- Umowa nr  DSUiZP 24 JK/59/2023

zawarta w dniu  ……………...2023  pomiędzy:

Zespołem Opieki Zdrowotnej w Końskich, ul. Gimnazjalna 41B, 26-200 Końskie, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000002426, REGON: 260076450, NIP: 6581705655, reprezentowanym przez Dyrektora - Panią mgr Annę Gil, zwanym dalej Zamawiającym,

a

………………………………………………………. z siedzibą:  ………………………………………………

NIP …………………………………………… REGON ……………………………….

KRS ……………………………………….

zwaną dalej Wykonawcą,  reprezentowaną przez:

…………………………………………………………………………………………………….

- wspólnie określanymi jako Strony.

W wyniku przyjęcia oferty Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć narzędzia neurochirurgiczne do operacji kręgosłupa określonych w zaproszeniu i ofercie Wykonawcy z dnia …………….., które stanowią załączniki do niniejszej umowy do  ZOZ Końskie Blok Operacyjny w terminie do 4 tygodni od podpisania niniejszej umowy

§ 1

Przedmiot zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi neurochirurgicznych do operacji kręgosłupa określonych w zaproszeniu i ofercie Wykonawcy

- Przedmiot zamówienia będzie odpowiadać polskim normom przenoszącym normy europejskie lub normom innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. Wykonawca na żądanie Zamawiającego okaże Certyfikaty CE dla zaoferowanych produktów.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu zamówienia wraz z informacją, ulotką zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

- Wykonawca oświadcza, że dostarczone wyroby medyczne będą spełniały warunki dopuszczenia do obrotu zgodnie z obowiązującą ustawą o wyrobach medycznych oraz odpowiadały opisowi przedmiotu zamówienia znajdującemu się w Zaproszeniu.

- Towar będzie dostarczony przez Wykonawcę do Blok Operacyjny ZOZ Końskie, w godzinach 7:25 – 14:00, zgodnie z w ciągu 4 tygodni od daty podpisania umowy

- W przypadku komunikacji za pośrednictwem faksu prawidłowy wydruk potwierdzający dokonanie transmisji danych w tej formie uważa się za skutecznie doręczone oświadczenie.

- Wykonawca dostarcza towar, na swój koszt i ryzyko do miejsc i w terminach, o których mowa w ust. 5  Dostawa obejmuje również rozładunek.

- Pod rygorem uznania dostawy za niewykonaną w terminie, dostarczany asortyment musi posiadać:

- odpowiednio: oryginalne opakowanie z nazwą bądź logo producenta, datą ważności, numerem serii oraz inne dane umożliwiające łatwą identyfikację asortymentu, a także ulotki lub etykietki zawierające niezbędne dane w języku polskim,

- W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu fakturę, dokument WZ lub inny dokument dostawy z wyszczególnionymi danymi dotyczącymi rodzaju i ilości asortymentu.

- Ceny podane w formularzu asortymentowo – cenowym będą obowiązywać będą obowiązywać przez cały okres trwania umowy i mogą być zmienione pod rygorem nieważności, wyłącznie na zasadach opisanych w § 3, 6 oraz 9 w drodze pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony.

- W przypadku gdy umowa zawarta jest na więcej niż jedną część zapisy umowne stosuje się do każdej części odrębnie.

§ 2

Termin wykonania Umowy

- Umowa zawarta jest na czas oznaczony i obowiązuje 4 tygodnie, licząc od daty jej zawarcia.

§ 3

Wynagrodzenie i warunki płatności

- Maksymalną wartość umowy ustala się na kwotę:

Wartość netto ....................................... PLN

Cena brutto (netto + VAT) ....................................... PLN

słownie .............................................................................................................

w tym:

- Wartość zamówienia jednostkowego ustalana będzie na podstawie cen produktów określonych w formularzu cenowym Wykonawcy  stanowiącym integralną cześć umowy.

- Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie wystawionych faktur. Przy czym za każdą dostarczoną partię materiałów medycznych Zamawiający będzie płacił według cen zawartych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

- W cenach jednostkowych brutto zawierają się wszystkie koszty związane z dostawą do magazynu Zamawiającego (transport, opakowanie, czynności związane z przygotowaniem dostawy, opłata wynikająca z polskiego prawa celnego i podatkowego, itp.).

- Podane w ofercie ceny netto nie ulegną zmianie przez okres obowiązywania umowy, chyba że dojdzie do poniżej opisanych okoliczności:

- a) zmiany cen urzędowych – w przypadku pozycji z cenami urzędowymi,

- b) zmiany wprowadzonych przez producentów – w przypadku pozycji z cenami umownymi,

- c) zmiany kursów walut, stawek podatkowych lub stawek opłat celnych,

- d) ceny brutto mogą ulec zmianie w przypadku zmiany podatku VAT.

- Do wszystkich wyżej wymienionych okoliczności wymagane jest uzasadnienie trybu zmiany ceny i wykazanie zmiany cen.

- Niezależnie od uprawnienia wynikającego z ust. 7 dopuszcza się zmianę cen jednostkowych towarów objętych umową w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową.

- O zmianie cen, Wykonawca poinformuje Zamawiającego w formie pisemnej z wyprzedzeniem co najmniej 30 – dniowym z podaniem oraz udowodnieniem przyczyny zmiany cen. Nowe ceny będą miały zastosowanie do zamówień złożonych po otrzymaniu zawiadomienia, pod warunkiem akceptacji przez Zamawiającego zmiany ceny.

- Obniżenie ceny jednostkowej towaru nie wymaga formy pisemnej.

- Przy dostawach partiami, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za każdą dostarczoną partię według cen podanych zgodnie z § 3 ust.2 niniejszej umowy.

- Przy każdorazowej dostawie Wykonawca zobowiązany jest dostarczać oryginał faktury lub fakturę w postaci elektronicznej. Na fakturze musi bezwzględnie numer umowy. Faktura bez numeru umowy będzie zwrócona Wykonawcy a bieg terminu płatności rozpocznie się od poprawnie wystawionej faktury.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia przez Wykonawcę i przesyłania faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na adres poczty e-mail: dfk@zoz.konskie.pl Na fakturze musi bezwzględnie numer umowy. Faktura bez numeru umowy będzie zwrócona Wykonawcy a bieg terminu płatności rozpocznie się od poprawnie wystawionej faktury.

- Faktura będzie podstawą do regulowania należności przelewem na konto wskazane na fakturze w terminie 60 dni licząc od dnia doręczenie poprawnie wystawianej faktury.

- Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Jeżeli należności nie zostaną uregulowane w ustalonym terminie Wykonawca może naliczyć ustawowe odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych.

- W przypadku przekroczenia terminu płatności Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjowania odroczenia terminu płatności i wysokości naliczonych odsetek.

- Wykonawca nie może dokonać zbycia, zastawu, przelewu wierzytelności ani żadnych innych uprawnień i zobowiązań wynikających z Umowy na rzecz osób trzecich bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 4

Wykonanie zastępcze

- Wykonawca zobowiązuje się w czasie trwania umowy do posiadania w ofercie asortymentu będącego przedmiotem niniejszej umowy, a w przypadku przejściowych braków zobowiązuje się dostarczyć zamówiony towar od innego podmiotu w cenie określonej w Umowie, w przeciwnym razie Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu tego towaru u innych dostawców, przy czym Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu różnicę w cenie (tj. różnicę pomiędzy oferowaną ceną zamówionych produktów, a ceną zakupu zastępczego) w terminie 3 dni od daty zakupu z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Wykonawcę do odmowy dostarczenia towaru Zamawiającemu.

- Zamawiający zobowiązany jest udokumentować Wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru dokonanego w trybie określonym w ust. 1.

- Cena za towar kupiony w trybie wykonania zastępczego o którym mowa w ust. 1 zostanie odjęta od ceny brutto umowy.

§ 5

Gwarancje

- Gwarancja fabryczna producenta na produkty min. 24 miesiące. Wszystkie narzędzia fabrycznie nowe, rok prod. min. 2023

- Wykonawca zapewnienia dostępności części i akcesoriów oraz serwis na min. 10 lat.

- Wykonawca gwarantuje, że będzie dostarczał przedmiot umowy o najwyższej jakości, zarówno pod względem norm jakościowych jak i odpowiednim terminem ważności, zapewniającym bezpieczne zużycie dostarczonych produktów. Przedmiot umowy oznaczony będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca zobowiązuje się zastosować odpowiednie opakowanie przedmiotu dostawy, zabezpieczyć go w czasie transportu oraz ponieść konsekwencje z tytułu nienależytego transportu i powstałych z tego tytułu strat.

- Towar dostarczony w uzgodnionych opakowaniach powinien mieć na opakowaniu oznaczenie fabryczne, tzn. rodzaj, nazwę wyrobu, ilość, data produkcji lub data ważności, nazwa i adres producenta. Dostarczony przedmiot umowy będzie posiadał termin ważności nie krótszy niż 12 miesięcy, dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać tylko artykuły dopuszczone do obrotu na polskim rynku posiadające odpowiednie atesty, dobrej jakości, z ważnym terminem przydatności.

- W przypadku dostarczenia towaru z wadami ilościowymi lub jakościowymi Wykonawca zobowiązany jest na żądanie upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego do uzupełnienia braków ilościowych oraz wymiany towaru wadliwego jakościowo, na towar wolny od wad w ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia.

- Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tym związanych, może odmówić przyjęcia dostawy w całości lub w części, jeżeli jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, lub opakowanie będzie naruszone.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość dostarczanego przedmiotu umowy. Niezależnie od zapisów 1-4 w przypadku stwierdzenia wad fizycznych Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wyroby na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.

- Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas przewozu i ponosi całkowitą odpowiedzialność z tytułu utraty lub zniszczenia towaru.

- Dostarczenie nowego towaru nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Gwarancja fabryczna producenta na produkty min. 24 miesiące. Wszystkie narzędzia fabrycznie nowe, rok prod. min. 2023

§ 6

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części Umowy  (liczonej jako różnica wartości podanej w § 3 pkt 1 pomniejszonej o kwotę wypłaconą Wykonawcy) w przypadku:

  - odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego,

  - odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązuje się zapłacić następujące kary umowne:

- za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu, o którym mowa w § 1 ust. 5 w wysokości 0.1% liczone od wynagrodzenie netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 (dla części której zwłoka dotyczy),

- za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki w stosunku do terminu, o którym mowa w §1 ust. 6 w wysokości 0.1% liczone od wynagrodzenie netto, o którym mowa w § 3 ust 1 (dla części której zwłoka dotyczy),

- za dostarczenie asortymentu niezgodnego z umową – w wysokości 500,00 PLN za każdy stwierdzony przypadek,

- Kary umowne, o których mowa w ust. 2  mogą być nakładane wielokrotnie i niezależnie od siebie, za każde naruszenie obowiązków umownych.

- Zamawiający zapłaci karę umowną za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części Umowy  (liczonej jako różnica wartości podanej w § 3 pkt 1 pomniejszonej o kwotę wypłaconą Wykonawcy).

4.Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującemu mu wynagrodzenia.

5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający od Wykonawcy wynosi 40% całkowitej wartości przedmiotu umowy brutto.

- W przypadku gdy wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego jest większa od kary umownej, a także w przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn, dla których nie zastrzeżono kary umownej, Zamawiający jest uprawniony do żądania odszkodowania na zasadach ogólnych, wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego.

- Niezależnie do sposobu rozliczenia kar umownych, Strona występująca z żądaniem wystawi na rzecz drugiej strony notę księgową (obciążeniową) na kwotę należnych kar umownych

§ 7

Zmiana Umowy

- Zamawiający przewiduje możliwości dokonania zmian postanowień zawartej umowy w niżej wymienionych przypadkach:

  - Zmiany ogólne dotyczące zmiany:

    - jakości (na wyższą) zaoferowanych produktów, przy zachowaniu lub obniżeniu ceny,

    - wielkość opakowania zbiorczego zaoferowanego produktu przy zachowaniu ceny jednostkowej,

    - numeru katalogowego produktu,

    - nazewnictwa produktu,

    - produktu w przypadku wycofania jednego produktu i wprowadzeniu nowego produktu na rynek przy zachowaniu lub obniżeniu ceny,

    - przedmiotu zamówienia, gdy zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

  - Zmiany rzutujące na wynagrodzenie, określone w § 3 ust. 1 umowy oraz zmiany w stosunku do treści oferty dopuszczalne są w zakresie:

  - zwiększenia ilości w pozycjach danego zadania będącego przedmiotem umowy wyszczególnionego w załączniku do umowy, pod warunkiem zmniejszenia ceny jednostkowej brutto oraz nie przekroczenia wartości zadania, w związku z uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego,

  - zmniejszenia ceny jednostkowej brutto poszczególnego asortymentu, będącego przedmiotem umowy i wyszczególnionego w załączniku do umowy, w przypadku obniżenia ceny asortymentu przez producenta;

  - dokonywania zmian ilościowych asortymentu do wysokości wartości umowy;

  - zakupu asortymentu o tych samych parametrach, lecz niższej cenie, jeżeli nastąpi zmiana ceny producenta lub zostanie dopuszczony nowy  równoważny asortyment o niższej cenie;

  - zamiany poszczególnego asortymentu, wyszczególnionego w załączniku do umowy, z chwilą zaprzestania jego produkcji, czego Wykonawca nie mógł przewidzieć w dniu zawarcia niniejszej umowy, na tzw. „zamiennik”, tj. asortyment równoważny - pod warunkiem, że spełni on wszystkie wymogi Zamawiającego, z możliwością zmiany ceny takiego produktu;

  - zakupu nowej generacji asortymentu w przypadku wprowadzenia go na rynek w cenie nie wyższej niż podana w ofercie cena produktu zastępowanego;

  - zmiany ceny jednostkowej brutto poszczególnego asortymentu wyszczególnionego w załączniku do umowy wynikające ze zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową, bez zmiany wartości umowy;

  - W zakresie zmiany terminu wykonania Umowy stosownie do przypadku:

  - o dalszy czas oznaczony następujący bezpośrednio po dacie zakończenia umowy wynikającej z § 2 ust. 1 umowy, nie dłużej jednak niż na kolejne 3 miesiące - w przypadku niezrealizowania gwarantowanego zakresu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 ust. 5 umowy, w umownym terminie z powodu zmniejszenia potrzeb własnych,

  - o dalszy o czas działania Siły Wyższej oraz o czas niezbędny do usunięcia jej skutków i następstw, następujący bezpośrednio po dacie zakończenia umowy wynikającej z § 2 ust. 1 umowy,

  - W przypadku wystąpienia istotnych błędów pisarskich w treści umowy (np. w opisie przedmiotu umowy, w wysokości wynagrodzenia kwotowo lub słownie), obniżenia ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę,

  - Nastąpienia zmiany danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.).

- Określa się następujący tryb dokonania zmian postanowień umowy:

- zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności.

- strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia powyższych okoliczności.

- wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.

- Wszystkie postanowienia określone w § 7 mogą stanowić katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, tj. mają charakter fakultatywny, tym samym nie stanowią zobowiązania do wyrażenia takiej zgody przez Zamawiającego i dokonania zmiany Umowy.

- Niezależnie od postanowień niniejszego paragrafu, Strony dopuszczają możliwość (i) zmian redakcyjnych Umowy (ii) zmian przedstawicieli Stron oraz (iii) zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, nie stanowiących zmiany.

- Dopuszcza się zmiany Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,

- W przypadku zmiany stawki podatku VAT, wprowadzonej powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę, zmiana wynagrodzenia z tytułu niniejszej umowy może nastąpić jedynie pod warunkiem, że cena netto nie ulegnie podwyższeniu.

§ 8

Odstąpienie od Umowy. Rozwiązanie Umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu odszkodowanie.

- Każda ze Stron może odstąpić od Umowy w przypadkach ustawowego prawa odstąpienia wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku istotnie nienależytego jej wykonywania przez Wykonawcę, po uprzednim pisemnym wezwaniu do zaprzestania naruszeń lub wykonania określonych działań pod rygorem odstąpienia od Umowy i wyznaczeniu dodatkowego, odpowiedniego terminu na usunięcie naruszeń lub podjęcie określonych działań.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w każdym czasie jej obowiązywania w przypadku odstąpienia lub zmiany warunków finansowania leczenia produktami będącymi przedmiotem umowy przez NFZ, albo następcę prawnego lub podmiot wyznaczony zgodnie ze zmianą powszechnie obowiązującego prawa.

- Za obopólną zgodą, strony mogą odstąpić od wykonania zobowiązań umowy.

- Odstąpienie wymaga formy pisemnej i winno być dokonane w terminie 30 dni od powzięcia informacji o okolicznościach stanowiących podstawę do odstąpienia.

- W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca zachowuje prawo do wynagrodzenia wyłącznie za przedmiot Umowy zrealizowany do dnia odstąpienia od Umowy. Wykonawcy nie przysługują żadne inne roszczenia.

- Odstąpienie Zamawiającego od Umowy nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty kar umownych lub odszkodowania.

§ 9

Postanowienia końcowe

- Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. Rozpoczęciem drogi polubownego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zapłaty za dostarczony towar będzie poprzedzone przesłaniem wezwania do zapłaty. W przypadku niedojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne przepisy prawa mające związek z przedmiotem Umowy.

- Uprawnionymi do reprezentowania Stron i odpowiedzialnymi za realizację postanowień Umowy są:

  - z ramienia Wykonawcy: PRACOWNIK DZIAŁU RALIZACJI ZAMÓWIEŃ tel. Kontaktowy ………………….

e – mail …………………………………… zakres odpowiedzialności: SPRAWY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZAMÓWIEŃ

  - z ramienia Zamawiającego: ……………………………………………………………

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca                                                                                                                                                        Zamawiający